PAKIET nr 1

TYTANOWY ŚRÓDSZPIKOWY GWÓŹDŹ UDOWY – PROKSYMALNY WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG

| L.p. | Opis przedmiotu | rozmiar | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowi krótki – wraz z zaślepką i śrubą kompresyjną w komplecie – długość gwoździa L=180-420 mm, prawy i lewy, wersja kaniulowana. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową o śr. 11 mm. W części dalszej posiadający otwory – dynamiczny i statyczny dla wkrętów blokujących ø 4,5 mm. System wykonany ze stopu tytanu. | d=10 mm L=180-420 mm | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D=12 mm L=180-420 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba zespalająca krętarzowa kaniulowana ø 11 mm | L=70-120 mm | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba zespalająca krętarzowa kaniulowana ø 6,5 mm | L=70-120 mm | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt blokujący ø 4,5 mm – do w/w gwoździa | L=30-80 mm | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba zespalająca M8 – M12 | M 8 x 1,25 M12 x 1,25 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba kompresyjna M8 x 1,25 | M8 x 1,25 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Uwaga!

Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zamówionych implantów.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu Bloku Operacyjnego i  Centralnej Sterylizatorni odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym użyciem.

………………………………….

podpis

PAKIET nr 2

STABILIZATORY DYNAMICZNE: BIODROWY (DSB) I KŁYKCIOWY (DSK) – (z dostępem do instrumentarium)

| L.p. | Opis przedmiotu | rozmiar | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nr kat. | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Płytka ustalająca – Dynamiczny Stabilizator Biodrowy – z ograniczonym kontaktem – Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31 mm. Zakres długości płyt DSB od 2 otw. do 12 otw. Kąt szyjkowy w przedziale 130º ÷150º ze skokiem co 5º. Płyta zapewniająca wprowadzenie wkrętu kaniulowanego o średnicy ø 6,5 mm w pierwszy otwór poniżej części szyjkowej. |
| 1 | Płytka ustalająca DSB kąt 130º | dł. 68 mm ~ 356 mm 2-12 otworów | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka ustalająca DSB kąt 135º | dł 68 mm ~ 356 mm | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Płytka ustalająca – Dynamiczny Stabilizator Kłykciowy – z ograniczonym kontaktem – Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31 mm. Zakres długości płyt DSK od 4 otw. do 20 otw. Kąt szyjkowy 95º. Płyta zapewniająca wprowadzenie dwóch wkrętów kaniulowanych o średnicy ø 6,5 w pierwsze otwory poniżej części szyjkowej. |
| 3 | Płytka ustalająca DSK kąt 95º | dł. 86 mm ~ 342 mm 4-14 otworów | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba zespalająca DSB/DSK | Ø 12,5 / 27 /55 -120 | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba kompresyjna DSB/DSK | L=31 mm | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

UWAGA!

Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania umowy oraz do wykorzystania całego zamówionego asortymentu.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu Bloku Operacyjnego i  Centralnej Sterylizatorni przed pierwszym użyciem sprzętu.

………………………………….

podpis