PAKIET nr 1

PŁYTKI TYTANOWE KSZTAŁTOWE BLOKOWANE Z KOMPLETEM KOMPATYBILNYCH WKRĘTÓW WRAZ Z  DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM.

(Z PROWADNICAMII DO PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI – MIN. DLA PŁYTEK UDOWYCH)

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/j.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka kształtowa blokowana wąska i szeroka do nasady dalszej kości promieniowej- dłoniowa –prawa i lewa, z parami otworów pod wkręty blokowane Ø2,4 mm i wkręty korowe Ø2,7 mm. Posiadająca otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 59 – 81 mm (3 -5 otworów) | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka prosta blokowana do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa– grubość płytki 1,8 mm; posiadająca w części trzonowej 3-4 par otworów - blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 2 otw. Blokowane. Do otworów blokowanych wkręty Ø2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø2,7 mm. Posiadająca otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 53 – 64 mm (3 -4 otwory) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka „T” kształtowa blokowanado nasady dalszej kości promieniowej, grzbietowa- Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3-4 par otworów - blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 3 otw. blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0 mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty Ø 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 2,7 mm .Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 46 – 57 mm (3 -4 otwory) | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka „ L ”prosta i ukośna blokowanado nasady dalszej kości promieniowej, grzbietowa--Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 - 4 pary otworów – blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 2 - 3 otw. Blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0 mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty Ø 2,4mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 2,7 mm. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 35 – 60 mm (2 -4 otwory) | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka „C” kształtowa blokowana do kości skokowej– grubość płytki 1,8 mm; 6-otworowa. Otwory pod wkręty blokowane Ø 2,7 mm. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 41 mm (6 otworów) | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka rekonstrukcyjna blokowana prosta - grubość płyty 1,8mm. Posiadająca 3-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7mm. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 54 – 124 mm (3 -10 otworów) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka „ X ”do kości śródstopia -grubość płytki 1,8 mm; Posiadająca 4 otwory blokowane pod wkręty Ø 2,7 mm oraz min. 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L1= 25 – 35 mm L2= 18 – 20 mm (4 – otworowa ) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytka „T” ukośna do kości śródstopia- -Wersja prawa/lewa, grubość płytki 1,8 mm; 4 otworowa, pod wkręty blokowane Ø 2,7 mm. Posiadająca 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 28 – 32 mm (4 – otworowa) | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytka rekonstrukcyjna prosta– z otworami pod wkręty blokowane Ø 3,5 mm i korowe Ø 3,5 mm. Szerokość płytki 11 mm, grubość 2,6 mm. Ilość otworów blokowanych od 4 do 10 oraz 2 otwory pod wkręty korowe. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Zakończenia płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 88 – 172 mm (4 -10 otworów) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytka rekonstrukcyjna prosta– z otworami pod wkręty blokowane Ø 2,4 mm i korowe Ø 3,5 mm. Szerokość płytki 9 mm, grubość 2,2 mm. Ilość otworów blokowanych od 4 do 10 oraz 2 otwory pod wkręty korowe. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Zakończenia płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację | L = 88 – 172 mm (4 -10 otworów) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytka piętowa z zaczepem - Wersja prawa/lewa. Grubość płytki 2,0 mm. Posiadająca 14 otworów pod wkręty blokowane Ø 3,5mm. oraz 2 zaczepy pod kątem 80-85 stopni w stosunku do płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych | L = 60 mm (14 otworów) | 4 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | Płytka obojczykowa z hakiem. Wersja prawa/lewa. Grubość płytki 3,5 mm. Odległość haka od części nasadowej H = 12-18 mm. W części trzonowej 4 – 7 par otworów - blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 3 otw. blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu. Posiadająca przynajmniej 3 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty Ø 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5 mm. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | H = 12, 15 i 18 mm (4 - 7 otworów) | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Płytka obojczykowa „S” - do kości obojczykowej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów – blokowanych pod wkręt blokowany Ø 3,5 i 1 otwór pod wkręt korowy Ø 3,5. W części nasadowej 6 otworów blokowanych pod wkręt blokowany Ø 2,4. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 71 – 116mm (3 - 8 otworów) | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Płytka wąska prosta kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Szerokość płytki 11 mm, grubość 2,8 mm. Posiadająca 5 do 12 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 3,5mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 88 – 193 mm ( 5 -12 otworów ) | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Płytka prosta rurkowa 1/3-Szerokość płytki 13 mm, grubość 2,0 mm. Z otworami pod wkręty blokowane Ø 3,5mm. | L = 45 – 117 mm (4 -10 otworów) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka piszczelowa wąska „L” - do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 109 – 169 mm (4 -8 otworów) | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Płytka ramienna bliższa. W części trzonowej 3 do 6 par otworów – blokowanego i kompresyjnego.W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. W części trzonowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 101 – 146 mm (3 - 6 otworów) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa („odwrócony krzyż”) - blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej.W części trzonowej 7 lub 9 par otworów - blokowanego i kompresyjnego.W części nasadowej 17 otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie.Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 167 – 197 mm (7 -9 otworów) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa - do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 123 – 183 mm (4 -8 otworów) | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytka piszczelowa dalsza przednio-boczna. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 16 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 120 – 180mm (4 -8 otworów) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Płytka strzałkowa dalsza boczna –do dalszej nasady kości strzałkowej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 3 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L =90 – 135mm (3 - 6 otworów) | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa –do dlszej nasady kości ramiennej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 3 do 6 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 3,5mm oraz Ø 2,4 w części nasadowej. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L =89 – 136mm (3 - 6 otworów) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Płytka ramienna dalsza grzbietowo – boczna – do dalszej nasady kości ramiennej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 3 do 16 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych, w tym 2 w części bocznej płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 3,5mm oraz Ø 2,4 w części nasadowej. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5mm. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki.Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L =95 – 137mm (3 - 6 otworów) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Płytka wyrostka łokciowego –do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 2 do 10 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 3,5mm.Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 88 – 210mm (2 -10 otworów) | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Płytka szeroka prosta kompresyjna z ograniczonym kontaktem – szer. płytki max.17,5 mm, grubość max. 5,0 mm, 4 do 18 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek / przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 5 mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 100 – 268 mm (4 -12 otworów) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka udowa dalsza boczna – kłykciowa - do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 4 do 16 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu pod wkręty blokowane Ø 5 mm oraz 1 otwór pod wkręt gąbczasty kaniulowany Ø 7,3 mm do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 153 – 403 mm (4 -10 otworów) | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 27. | Płytka kłykciowa piszczelowa -do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 5 mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 147 – 231 mm (4 -8 otworów) | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 28. | Płytka piszczelowa szeroka- Wersja prawa /lewa. W części trzonowej 4 do 10 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 135 – 261 mm (4 -10 otworów) | 8 szt |  |  |  |  |  |
| 29. | Płytka piszczelowa bliższa boczna -Wersja prawa /lewa. W części trzonowej 2 do 10 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 128 – 254 mm (2 -8 otworów) | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 30. | Wkręty korowe samogwintujące Ø 2,7 mm, – do w/w płytek blokowanych | L = 6 – 40 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 31. | Wkręty korowe samogwintujące Ø 3,5 mm, z gniazdem sześciokątnym – do w/w płytek blokowanych | L = 14 – 85 mm | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 32. | Wkręty korowe samogwintujące Ø 4,5 mm, z gniazdem sześciokątnym – do w/w płytek blokowanych | L = 20 – 95 mm | 220 szt. |  |  |  |  |  |
| 33. | Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2,4 mm, z gniazdem sześciokątnym – do w/w płytek blokowanych | L =16 – 40 mm | 160 szt. |  |  |  |  |  |
| 34. | Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2,7 mm, z gniazdem sześciokątnym – do w/w płytek blokowanych | L = 6 – 40 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 35. | Wkręty blokowane samogwintujące Ø 3,5 mm, z gniazdem sześciokątnym – do w/w płytek blokowanych | L = 16 – 85 mm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 36. | Wkręty blokowane samogwintujące Ø 5,0 mm, z gniazdem sześciokątnym – do w/w płytek blokowanych | L = 16 – 95 mm | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| 37. | Wkręty gąbczaste blokowe kaniulowane samowiercące Ø 7,3 mm, z gniazdem sześciokątnym – do w/w płytek | L = 45 – 100 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Pisząc  „...pary otworów – blokowany i kompresyjny” - Zamawiający ma na myśli 2 osobne otwory – blokowany i kompresyjny.

Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi nowego (lub wpełni zregenerowanego i w pełni funkcjonalnego) instrumentarium do każdego rodzaju w/w płytek, oraz do użyczenia palet  na płytki wraz z dodatkowymi narzędziami (nakładki na części nasadowe w/w płytek, tuleje prowadzące pod wiertła i prowadnice do przezskórnej stabilizacji minimum do płyty udowej z poz 26) – bez implantów  -  na cały okres trwania umowy lub do czasu wykorzystywania zakupionych w czasie trwania umowy implantów -  nieodpłatnie.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

…………………………………………

podpis

PAKIET nr 2

PŁYTKI TYTANOWE KSZTAŁTOWE BLOKOWANE DO ZESPOLEŃ DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ  - Z KOMPLETEM KOMPATYBILNYCH WKRĘTÓW WRAZ Z  DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM.

WYMAGANY „BANK IMPLANTÓW”

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/j.m | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka rekonstrukcyjna, prosta blokowana kątowo-stabilna o grubość 2,2 mm, szerokości 10 mm, dla śrub blokowanych 3,5mm i 2,7mm. lub korowych 3,5mm. wykonana ze stopu tytanu | L = 72 – 120 mm (6 -10 otworów) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka rekonstrukcyjna, prosta blokowana kątowo-stabilna o grubość 3,0 mm, szerokości 10 mm, dla śrub blokowanych 3,5mm i 2,7mm. lub korowych 3,5mm. wykonana ze stopu tytanu | L = 72 – 120 mm (6 -10 otworów) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka „T” kątowo-stabilna- do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,65 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm. | L = 53 mm (3 x2 lub 3 x 3 otwory) | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka „T” kątowo-stabilna- do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,65 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm. | L = 72 mm (3 x 4 otwory) | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka „T” kątowo-stabilna- do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,5 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm. | L = 38 mm (2 x 3 otwory) | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka „T” kątowo-stabilna- do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,65 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm. | 3x3 otwory L=50 mm 4x3 otwory L=55 mm 3x4 otwory L=27 mm 4x5 otwory L=77 mm | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka kątowo-stabilna „T” z występem, do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa, wykonana ze stopu tytanu o grubości 1,7mm. dla śrub blokowanych 3,5mm. i 2,7mm.; lub śrub korowych 3,5mm. | L = 52,9 mm (4x3 otworowa) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytka dwurzędowa, katowo-stabilna skośna „T”do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa wykonana ze stopu tytanu o grubości 1,7mm. z 2 otworami na drut Kirschnera lub nitkę , dla śrub blokowanych 3,5mm. i 2,7mm.; lub korowych 3,5mm. | L = 55 – 71 mm ze skokiem co 8 mm 6x2, 6x3, 6x4 otworowa | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytka dwurzędowa, katowo-stabilna skośna „T”do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa, wykonana ze stopu tytanu o grubości 1,7mm. z dwoma otworami na drut Kirschnera i nitkę dla śrub blokowanych 3,5mm. i 2,7mm. lub korowych 3,5mm. | L = 54 – 70 mm ze skokiem co 8 mm 7x2, 7x3, 7x4 otworowa | 10szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 3,5mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu. | L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 48 mm L = 50 – 75 mm | 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 2,7 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu. | L = 10– 14 mm L = 16 – 20 mm L = 22 – 26 mm L = 28 – 32 mm L = 34 – 40 mm L = 42 – 50 mm | 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba blokowana dystansująca o średnicy 3,5 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu. | L = 6 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Śruba korowa samogwintujaca o średnicy 3,5mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu | L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 50 mm L = 55 – 70 mm | 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Pęseta do trzymania śrub | L = 107 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia i użyczenia Szpitalowi  instrumentarium do każdego rodzaju w/w płytek, oraz do utworzenia „banku implantów” w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy. Uzupełnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Kartu zużycia”.

Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy jest bezpłatne. Implanty powinny być rozmieszczone w koszu sterylizacyjnym.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

…………………………………………

podpis

PAKIET  nr 3

STABILIZATORY DYNAMICZNE:  BIODROWY (DSB)  I   KŁYKCIOWY (DSK)- (z dostępem do instrumentarium)

| l.p | Opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/ jedn. miary | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytka ustalająca – Dynamiczny StabilizatorBiodrowy – z ograniczonym kontaktem - Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Zakres długości płyt DSB od 2 do 12 otworów. Kąt szyjkowy w przedziale 130º ÷ 150º ze skokiem co 5º . Płyta zapewniająca wprowadzenie wkrętu kaniulowanego o średnicy ø 6,5 w pierwszy otwór poniżej części szyjkowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka ustalająca DSB kąt 130o | dł. 68mm ~ 356mm 2 – 12 otworów | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka ustalająca DSB kąt 135o | dł. 68mm ~ 356mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| Płytka ustalająca – Dynamiczny Stabilizator Kłykciowy – z ograniczonym kontaktem - Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm.. Zakres długości płyt DSK od 4 do 20 otworów. Kąt szyjkowy 95º.Płyta zapewniająca wprowadzenie dwóch wkrętów kaniulowanych o średnicy ø 6,5 w pierwsze otwory poniżej części szyjkowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka ustalająca DSK kąt 95o | dł.86mm ~ 342mm 4 – 14 otworów | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba zespalająca DSB/DSK | Ø 12,5 / 27 /55 - 120 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba kompresyjna DSB/DSK | L = 31mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania umowy oraz do wykorzystania całego zamówionego asortymentu.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. oraz C.S. przed pierwszym użyciem sprzętu.

…………………………………………

podpis

PAKIET nr 4

TYTANOWY  ŚRÓDSZPIKOWY GWOŹDŹ DO K. RAMIENNEJ,  PRZEDRAMIENIA  I  STRZAŁKOWEJ  –  WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny – Długość L=200-280 mm (ze skokiem co 20mm) do długości 280 mm pokryty celownikiem, średnica d = 7 -9 mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d= 8-9 mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d = 6 -8 mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. | W wersji litej d = 7-9 mm L = 200-280 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | W wersji kaniulowanej d = 8-9 mm L = 200-280 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny: Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L = 150 i 200-280 mm ze skokiem co 20mm do długości 280 mm pokryty celownikiem, średnica d =7-9 mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d = 8-9 mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d = 8-10 mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stopu tytanu. | W wersji litej d = 7-9 mm L = 150 L= 200-280 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | W wersji kaniulowanej d = 8-9 mm L = 150 L= 200-280 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty blokujące ø 3,5 mm do w/w gwożdzia | L = 16-60 mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty blokujące ø 4,5 mm do w/w gwożdzia | L = 16-100 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręty blokujące trzonowy ø 4,5 mm do w/w gwożdzia | L = 20-75 mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkręty blokujące ø 5,0 mm do w/w gwożdzia | L = 16-100 mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba kompresyjna M 7 do w/w gwożdzi kompresyjnych |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba zaślepiająca M 7 do w/w gwoździ ramiennych |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej: Długość L = 180-260 mm (ze skokiem co 20mm), średnica d = 4-5 mm w wersji litej. System wykonany ze stopu tytanu. | d = 4-5 mm L = 180-260 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręty blokujące ø 2,7 mm do w/w gwożdzia | L = 8-70 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruba zaślepiająca M 4 do w/w gwoździ |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruba kompresyjna M 4 do w/w gwoździ |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium wraz z rozwiertakami giętkimi do zakładania w/w gwoździ na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych gwoździ.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

…………………………………………

podpis

PAKIET nr 5

TYTANOWY  ŚRÓDSZPIKOWY GWOŹDŹ PISZCZELOWY  –  WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L =270-390 mm (ze skokiem co 15mm) pokryty celownikiem dalszym, średnica d = 8-10 mm ze skokiem (co 1mm), w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø 4,5 i ø 5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. | d = 8 mm L = 270-390 mm | 5szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | d = 9 mm L = 270-390 mm d = 10 mm L = 270-390 mm | 25 szt. 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręt blokujący ø 4,5 mm | L = 30-80 mm | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręt blokujący ø 5,0mm - do w/w gwoździa | L = 30-80 mm | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręt blokujacy trzonowy ø 4,5 mm - do w/w gwoździa | L = 30-60 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Śruba zaślepiająca M 8 do w/w gwoździa |  | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Śruba kompresyjna M 8 do w/w gwoździa |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy wsteczny - Długość L =130-400 mm (ze skokiem co 5mm) średnica d = 8-12 mm ze skokiem (co 1mm), w wersji litej (z „ostrym” końcem) oraz w wersji kaniulowanej (ze „ściętym” końcem). W części dystalnej gwożdzia co najmniej 4 otwory, w części bliższej co najmniej 3 otwory dla wkrętów ø 4,5 mm. System wykonany ze stopu tytanu. | L = 130-400 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium wraz z rozwiertakami giętkimi do zakładania w/w gwoździ na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych implantów.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

…………………………………………

podpis

PAKIET nr 6

TYTANOWY  ŚRÓDSZPIKOWY GWOŹDŹ UDOWY  – WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | WAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a. | Gwóźdź śródszpikowy udowy: (uniwersalny)do kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L = 200-440 mm (ze skokiem co 20mm), średnica d = 10-12 mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy.W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa . W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø 4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø 6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø 4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø 4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. | d = 10 mm L = 200-440 mm | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | d = 11 mm L = 200-440 mm d= 12 mm L = 200-440 mm | 5 szt. 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 1b | Wkręt blokujący ø 4,5 mm | L = 25-100 mm | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 1c | Wkręt blokujący ø 6,5 mm | L = 30-120 mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 1d | Zestaw blokujący ø 6,5 mm | L = 50 – 90 mm (zakres do 105 mm) skok co 10mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 1e | Śruba kompresyjna do w/w gwoździa |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 1f | Śruba zaślepiająca M 10 pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 2a | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego) - blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długi L = 340-440 mm i krótki L = 180–200 mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym, średnica d = 10-12 mm ze skokiem (co 1mm) . Długi – w części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi o średnicy ø 7,5 mm . Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø5,0-5,5 mm . W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø 5,0-5,5 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-25 mm stopniowane co 5 mm. | d = 10 mm L = 180-200 mm L = 340-440 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | d= 12 mm L = 180-200 mm L = 340-440 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2b | Wkręt blokujący ø 5,0 mm | L = 16-90 mm | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 2c | Wkręt blokujący ø 5,5 mm | L = 16-90 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2d | Wkręt blokujący kaniulowany ø 7,5 mm | L = 60-120 mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 2e | Śruba kompresyjna do w/w gwoździa |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 2f | Śruba zaślepiająca M 10 pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium wraz z rozwiertakami giętkimi do zakładania w/w gwoździ na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych implantów .

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

…………………………………………

podpis

PAKIET nr 7

TYTANOWY  ŚRÓDSZPIKOWY GWOŹDŹ UDOWY -  PROKSYMALNY

WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy – długość gwoździa - krótki L=180-220 i długi prawy i lewy, L= 340 - 420mm, kąt szyjkowo -trzonowy 130-135o, średnica gwoździa d=10-13mm, wersja kaniulowana. Blokowany w części bliższej kaniulowaną śrubą szyjkową ø 11 mm oraz wkrętem derotacyjnym ø 6,5 mm. W części dalszej posiadający otwory– dynamiczny i statyczny dla wkrętów blokujących ø 4,5–5,0 mm . | d = 10-11 mm L=180-220mm L=340-420mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | d = 12 -13mm L=180-220mm L=340-420mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba szyjkowa kaniulowana ø 11 mm | L = 70-120 mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręt szyjkowy kaniulowany ø 6,5 mm | L = 70-120 mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręt blokujący ø 4,5 -5,0mm - do w/w gwoździa | L = 30-80 mm | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Śruba zaślepiająca do gwoździa |  | 60 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Śruba kompresyjna M 8 x 1,25 | M 8 x 1,25 | 60 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi nowego (w pełni sprawnego) )instrumentarium na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zamówionych implantów.

Wykonawca zobowiąże się do wymiany na nowe zużytych lub uszkodzonych części użyczonego instrumentarium na życzenie użytkownika.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

…………………………………………

podpis

PAKIET nr 8

TYTANOWY  ŚRÓDSZPIKOWY REKONSTRUKCYJNY GWOŹDŹ UDOWY -  PROKSYMALNY

WRAZ Z BANKIEM IMPLANTÓW ORZA DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź krętarzowy krótki, rekonstrukcyjny kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu z antetorsją 6° 30´, o średnicy 11mm i 13mm i długości L = 200mm. Kąt szyjkowo-trzonowy od 130 – 135° ze skokiem co 5°średnica gwoździa w części szyjkowej d = 15mm. Gwoźdź z możliwością blokowania w części bliższej jedną lub dwoma śrubami szyjkowymi o średnicy ø 8mm i możliwością zastosowania płytki kompresyjnej jak i śruby ryglującej. W części dalszej gwóźdź posiada minimum dwa otwory, z co najmniej jednym otworem dynamicznym, z możliwością zastosowania śrub o średnicy ø 5mm. jak również możliwością zastosowania śrub o średnicy ø 5mm o obniżonym profilu. | d = 11-13 mm L= 200 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruba dynamiczna - doszyjkowa o średnicy ø 8mm wykonana ze stopu tytanu | L = 70-135mm skok co 5 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka do kompresji wykonana ze stopu tytanu. | 14 x 40 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruba ryglująca M8 wykonana ze stopu tytanu | L = 32 mm L = 47 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zaślepka M8 wykonana ze stopu tytanu | L = 18 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Śruby zabezpieczające ø 5mm z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu | L = 25-105mm skok co 5 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do użyczenia i dostarczenia instrumentarium oraz utworzenia „banku implantów” w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy. Uzupełnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia ”. Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy jest  bezpłatne. Implanty powinny być rozmieszczone w koszu sterylizacyjnym.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. co do metod użycia i sposobu sterylizacji  użyczonego instrumentarium oraz implantów przed pierwszym ich użyciem.

…………………………………………

podpis

PAKIET nr  9

STALOWE PŁYTKI   I   WKRĘTY  KOSTNE

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka kostna drobna prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 1,5 mm. Grubość płytki 1– 1,5 mm, szerokość płytki 5 mm, 4-8 otworowa. Płytka wykonana ze stali. | L = 22 - 42 mm (4 -8 otworów) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka kostna wąska prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 4,5 mm. Grubość płytki 3 mm, szerokość płytki 10 mm, 4-7 otworowa. Płytka wykonana ze stali. | L =71 -119 mm (4-7 otworów) | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka kostna rurkowa prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm. Grubość płytki 1 mm, szerokość płytki 9 mm, 1/3 rurki, 3-8 otworowa. Płytka wykonana ze stali. | L =40 -110 mm (3-8 otworów) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka kostna rurkowa prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm. Grubość płytki 1 mm, szerokość płytki 9 mm, 1/3 rurki, 2-8 otworowa. Płytka wykonana ze stali. | L =39 -135 mm (3-12 otworów) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka kształtowa rekonstrukcyjna do zespoleń miednicy – z otworami pod wkręty korowe Ø 4,5 mm. Grubość płytki 3-4 mm, szerokość płytki 10-11mm, 6-12 – otworowa. R = 80-100 Płytka wykonana ze stali. | L = 86 -147 mm (6-12 otworów) R = 80-100 | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka kształtowa do zespoleń pięty – Wersja prawa / lewa, z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm, posiadająca otwory pod kirschnery. Grubość płytki 1 mm, 14– otworowa. L = 59-60 mm. Płytka wykonana ze stali. | L = 59 - 60 mm (14 otworów) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka kształtowa do zespoleń pięty – z hakiem (zaczepem) - Wersja prawa / lewa, z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm. posiadająca otwory pod kirschnery. Grubość płytki 1 mm, 14– otworowa. L = 59-60 mm. Posiadająca 2 zaczepy pod kątem 85o w stosunku do płytki. Płytka wykonana ze stali | L = 59 - 60 mm (14 otworów) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty korowe Ø 1,5 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące - do w/w płytek. | L = 5 – 20 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręty korowe Ø 3,5 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 10 – 110 mm | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręty korowe Ø 4,5 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 12 – 140 mm | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkręty do kości łódkowatej Ø 3,5 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 12 – 50 mm skok co 2 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkręty kostkowe Ø 4,5 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 20 – 80 mm skok co 5 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkręty gąbczaste Ø 6,5 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 30 – 140 mm B = 16 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkręty gąbczaste Ø 6,5 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 30 – 140 mm B = 32 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 4,5 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące | L = 10 – 80 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 5,0 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące | L = 20 – 100 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 7,0 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące | L = 40 – 130 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 18. | Wkręty blokujące Ø 4,5 mm do gwoździ śródszpikiwych stalowych, | L = 20 – 80 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 19. | Wkręty blokujące trzonowe Ø 4,5 mm do gwoździ śródszpikiwych stalowych, | L = 25 – 80 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 20. | Wkręty blokujące Ø 6,5 mm do gwoździ śródszpikiwych stalowych, | L = 30 – 100 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 21. | Statyw do wkrętów Ø 3,5 - Ø 6,5 mm , L = do 120 mm wraz z kasetą. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Podkładki pod wkręty | Ø4,5 - Ø10 mm Ø5,5 - Ø15 mm Ø7,0 - Ø16 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

podpis

PAKIET nr 10

WKRĘTY   TYTANOWE   KANIULOWANE

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/j.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty Ø 3,5 mm pod drut prowadzący Ø 1,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. | L = 14 – 90 mm (do L=60 ze skokiem co 2 mm od L=60-90 co 5mm) długość gwintu B = 5 – 32 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty Ø 4,5 mm pod drut prowadzący Ø 1,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm. | L = 14 – 70 mm (do L=30 ze skokiem co 2 mm od L=30-70 co 5mm) długość gwintu B = 5 – 16 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty Ø 7,0 mm pod drut prowadzący Ø 2,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 5,0 mm. | L = 70 – 130 mm ( ze skokiem co 5 mm) długość gwintu B = 16–32 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna (HERBERTA), Ø 3,0/3,9 mm, samogwintująca, pod drut prowadzący 1,0 mm, Gniazdo sześciokątne 2,0 mm. | L = 16 – 30 mm ( ze skokiem co 2 mm) długość gwintu A = 6–8 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna (HERBERTA), Ø 4,0/5,0 mm samogwintująca, pod drut prowadzący 1,0 mm, Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. | L = 20 – 60 mm (do L=40 ze skokiem co 2 mm od L=40-60 co 5mm) długość gwintu A = 7–13 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Wiertło kaniulowane | Ø 2,5/1,2 mm L=150 mm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Wiertło kaniulowane | Ø 3,2/1,2 mm L=150 mm | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Wiertło kaniulowane | Ø 5,0/2,2 mm L=180 mm | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkrętak sześciokątny kaniulowany | Ø 2,5 | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkrętak sześciokątny kaniulowany | Ø 3,5 | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkrętak sześciokątny kaniulowany | Ø 5,0 | 2 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

podpis

PAKIET nr 11

STALOWE DRUTY KOSTNE

| L.p | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | grot Kirschnera – trójgraniec L = 150 mm | Ø 0,8 – 2,2 mm. Skok co 0,2 mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | grot Kirschnera – trójgraniec L = 310 mm | Ø 1,5 mm. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | grot Kirschnera – trójgraniec L = 310 mm | Ø 2,0 – 3,0 mm. Skok co 0,2 mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | grot Kirschnera gwintowany – trójgraniec L = 150 - 310 mm | Ø 1,0 – 3,0 mm. Skok co 0,2 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Grot Steinmanna i Grucy L = 80 – 210 mm | Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 4,5 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Drut kostny do cerklarzu L = 10 m | Ø 0,7 – 2,0 mm. | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Kleszcze z utwardzonym ostrzem do cięcia drutu twardego do Ø 2,2 mm , wielkość kleszczy 20 – 25 cm |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Kleszcze do cięcia gwoździ do Ø 6,0 mm, wielkość kleszczy 45 – 50 cm |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

podpis

PAKIET nr 12

IMPLANTY TYTANOWE DO ZESPOLEŃ KOŚĆI RĘKI -  WRAZ Z  DOSTĘPEM  DO  INSTRUMENTARIUM I „BANKIEM IMPLANTÓW”

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/j.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tytanowe proste zwykłe i dwurzędowe płytki kształtowe typu „L” „T” „Y” , drabinkowe i skośne, z otworami pod wkręty korowe Ø 2,0 / 2,3 mm, z gniazdem imbusowym. Płytki kodowane kolorystycznie. | Profil 1,0 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowe, blokowane płytki proste typu typu „L” „T” „Y” , drabinkowe i skośne, wszystkie z dodatkową możliwością użycia wkrętów blokujących. Płytki z niegwintowanymi otworami na wkręty zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego. Wkręty w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki kodowane kolorystycznie. | Profil 1,0 mm i 1,3 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Tytanowy wkręt korowy Ø 2,0 i 2,3 mm, samogwintujący. Gniazdo promieniste | L = 4 – 34 mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Tytanowy wkręt blokowany bezgwintowo Ø 2,0 mm, samogwintujący. Gniazdo promieniste | L = 6 – 30 mm | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna samowiercąca, Ø 2,2 mm, gwint na główce Ø 2,8 mm, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem, Gniazdo gwiazdkowe. | L = 10 – 40 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się  dostarczyć Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw „bank” - uzupełnienie wraz z fakturą za użyte implanty dostarczane będzie na bieżąco (do 48 godzin) na podstawie przesłanej przez Użytkownika „Karty zużycia implantów”. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. Odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium i implantów przed pierwszym jego użyciem.

…………………………………………

podpis

PAKIET nr 13

INSTRUMENTARIUM DO TRAUMATOLOGII

| L.p | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pobijak prosty o przekroju koła - do przeszczepów kostnych | Ø 9 mm. Długość 210 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Pobijak zakrzywiony o przekroju koła - do przeszczepów kostnych | Ø 8 mm. Długość 260 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Elewator kostny typ Hohmann, z min.1 otworem na końcu uchwytu | Szer. 18 mm długość 240 mm | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Młotek chirurgiczny o wadze min.700g. | Długość 230-250mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kleszcze kostne (typu kulociąg )z blokadą. | Długość 250mm | 1szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Kleszcze do trzymania drutu,automatyczne, wąskie. | Długość 180mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Kleszcze do trzymania drutu | Długość 170mm | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Kleszcze do trzymania drutu z delikatnym dziubkiem, | Długość 150mm | 1szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Kleszcze (uchwyt typu kulociąg) kostne, automatyczne z blokadą śrubową, zakończone po obu stronach kulką 5mm z kolcem. Rozstaw minimalny 20mm. | Długość 230-240 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Elewator kostny | Długość 140 mm szer. 6 mm | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Imadło typu Mathieu o długości | Długość 240mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Imadło typu Mathieu o długości | Długość 200mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Szydło kostne z rączką, zakończone kolcem dł.5 mm i szer.3,5 mm | Długość 230mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Kleszcze do wyciągania złamanych śrub , koniec kleszczy o szer. 12 mm | Długość 123mm | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | Uchwyt do trzymania drutu / śruby , zakrzywiony. | Długość 195-200 mm szer. 11 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 16. | Wyginacz kleszczowy 3-bolcowy do płytek rekonstrukcyjnych o szer. 11 mm | Długość 290 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

podpis