PAKIET  1

Opis materiału: Plecionkowa, syntetyczna nić wchłanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana, o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 		14 dni (od pkt.1 do pkt.2).

Plecionkowa, syntetyczna nić wchłanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana, o okresie podtrzymywania tkankowego od 28 do 		35 dni i całkowitego wchłonięcia szwu  od 56 do 70 dni (od pkt.3 do pkt.16).

Plecionkowa, syntetyczna nić wchłanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana, o okresie podtrzymywania tkankowego od 28 do 		35 dni i całkowitego wchłonięcia szwu od 56 do 70 dni, zawierająca środek antybakteryjny (od pkt.17 do pkt.44 ).

| Lp | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opak. | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |  | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/0 | 75 | 3/8 koła; tnąca; 35mm+/-2mm | 180 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 90 | ½ koła; okrągło-tnąca; 40mm+/-2mm | 900 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4/0 | 150 | Bez igły | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 150 | Bez igły | 372 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 150 | Bez igły | 1200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75 | 3/8 koła; tnąca; 45mm+/-2mm | 360 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | 75 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 65mm+/-3mm | 420 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1/0 | 150 | Bez igły | 252 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1/0 | 75 | ½ koła; okrągło-tnąca; 80mm+/-5mm | 96 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 150 | Bez igły | 120 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 90 | ½ koła; tnąca; 50mm+/-3mm | 96 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 100 | 3/8 koła; okrągła, tępy czubek; 65mm+/-3mm | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | 150 | Bez igły | 120 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 | 250 | Bez igły | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 | 2x70 | Bez igły | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2 | 12x45 | Bez igły | 768 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 5/0 | 45 | 3/8 koła; tnąca, kosmetyczna, 15mm+/-2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 16mm+/-2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 16mm+/-2mm | 108 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 4/0 | 45 | 3/8 koła;tnąca,20mm+/-2mm | 180 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 25mm+/-2mm | 540 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 20mm+/-2mm | 828 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3/0 | 45 | 3/8 koła; tnąca, kosmetyczna, 15mm+/-2mm | 288 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 25mm+/-2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 35mm+/-2mm | 720 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2/0 | 45 | 3/8 koła ;tnąca, kosmetyczna, 24mm+/-2mm | 432 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 25mm+/-2mm | 540 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 30mm+/-2mm | 1 080 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2/0 | 90 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 35mm+/-2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 35mm+/-2mm | 1260 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1/0 | 70 | 3/8 koła ;tnąca, 30mm+/-2mm | 180 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 30mm+/-2mm | 792 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1/0 | 90 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 35mm+/-2mm | 540 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1/0 | 90 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 45mm+/-3mm | 1 260 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1 | 90 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 35mm+/-2mm | 720 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1 | 90 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 48mm+/-2mm | 1 080 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 | 70 | ½ koła; tnąca, 35mm+/-2mm | 288 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2 | 70 | ½ koła; tnąca, wzmocniona; 22mm+/-2mm | 108 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2 | 70 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 25mm+/-2mm | 360 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2 | 90 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 40mm+/-3mm | 1 080 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2 | 70 | ½ koła; tnąca, 35mm+/-2mm | 252 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2 | 90 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 45mm+/-3mm | 2160 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2 | 90 | ½ koła; tnąca, 45mm+/-3mm | 540 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2 | 5x70 | Bez igły | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* -  podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

UWAGA – okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Rozwarstwiająca -przekrój bezpośrednio za końcem igły spłaszczony do kształtu owalnego w celu ułatwienia rozdzielania warstw tkanki.

Kosmetyczna -specjalna igła używana do szycia powłok skórnych o istotnie polepszonych parametrach w odniesieniu do końcowego efektu kosmetycznego.

Tępy czubek – igła okrągła o specjalnie stępionej części roboczej na końcówce, do szycia kruchych  tkanek miąższowych, np. Wątroby.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET  2

Opis materiału : Plecionkowa, syntetyczna nić poliestrowa, niewchłanialna, powlekana, sterylna (od pkt. 1 do pkt. 9).

Plecionkowa, naturalna nić jedwabna, niewchłanialna, powlekana, sterylna (pkt.10)

Taśma wykonana z plecionkowej, syntetycznej nici poliestrowej, niewchłanialna, powlekana, sterylna (pkt.11).

Plecionkowa lub jednowłóknowa nić stalowa, niewchłanialna, sterylna (od pkt.12 do pkt.15).

| Lp | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opak. | Cena netto opakowania | Wartość netto |  | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/0 | 75 | ½ koła; okrągła; 30mm+/-2mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 75 | ½ koła; okrągła; 30mm+/-2mm | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 90 | ½ koła; okrągła; podwójna; 25mm+/-2mm | 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1/0 | 75 | ½ koła; okrągła; 30mm+/-2mm | 144 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 180 | Bez igły | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 4x75 | ½ koła; okrągła; 45mm+/-2mm | 72 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 75 | ½ koła; okrągło-tnąca; 40mm+/-2mm | 84 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 180 | Bez igły | 72 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 4x75 | ½ koła; okrągła; 55mm+/-2mm | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5 lub 6 | 70 | ½ koła; okrągła; 55mm+/-2mm | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 | 180 | Bez igły | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5 taśma | 40 | ½ koła; okrągła; wzmocniona; podwójna; 25mm+/-2mm | 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 | 75 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 30mm+/-2mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 | 4x50 | 3/8 koła; tnąca; 45mm+/-2mm | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5 | 75 | ½ koła; tnąca, obrotowa; 55mm+/-2mm | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Taśma -szew w kształcie taśmy o szerokości 5mm+/-1mm.

Rozwarstwiająca -przekrój bezpośrednio za końcem igły spłaszczony do kształtu owalnego w celu ułatwienia rozdzielania warstw tkanki.

Obrotowa – obraca się na szwie wokół swojej osi.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET  3

Opis materiału : Jednowłókninowa , syntetyczna nić polipropylenowa, niewchłanialna, sterylna (od pkt.1 do pkt.18).

| Lp | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opak. | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |  | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7/0 | 60 | 3/8 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 9,5mm +/- 0,2mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7/0 | 60 | 3/8 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 11mm +/- 0,5mm | 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7/0 | 60 | 3/8 koła; okrągła; podwójna; czarna; 13mm +/- 0,5mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6/0 | 60 | 3/8 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 9,5mm +/- 0,2mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6/0 | 60 | 3/8 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 11mm +/- 0,5mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6/0 | 75 | 3/8 koła; okrągła; podwójna; czarna; 13mm +/- 0,5mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6/0 | 75 | 3/8 koła ;z mikroostrzem; podwójna; 13mm +/- 0,5mm | 72 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5/0 | 75 | 3/8 koła ;z mikroostrzem; podwójna; 13mm +/- 0,5mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 16mm +/- 0,5mm | 96 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 20mm +/- 1mm | 96 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 16mm +/- 0,5mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 24mm +/- 1mm | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3/0 | 75 | 3/8 koła; tnąca; kosmetyczna; +2 zaciski mocujące; 35mm+/-2mm 1) | 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 | 75 | 1/2 koła; okrągła; 30mm+/-1mm | 240 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 16mm +/- 0,5mm | 132 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2/0 | 75 | Prosta; okrągła, podwójna, 72mm+/-3mm | 84 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 100 | 1/2koła; okrągła, wzmocniona, 42mm+/3mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Kosmetyczna -specjalna igła używana do szycia powłok skórnych o istotnie polepszonych parametrach w odniesieniu do końcowego efektu kosmetycznego.

Czarna – igła o specjalnej czarnej powierzchni zewnętrznej w celu dobrej widoczności w tkance.

Okrągła z mikroostrzem- koniec igły zapewnia znacznie lepsze jej przechodzenie przez twarde, zwapniałe naczynia.

1) – specjalna igła z dwoma koralikami do kosmetycznego szycia skóry.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET  4

Opis materiału: Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłanialna wykonana z pochodnej kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkankowego około* 30 dni           		i czasie całkowitego wchłaniania masy szwu około* 110 dni. (od pkt.1 do pkt.4).

Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłanialna wykonana z poliestru polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkankowego około* 37% siły podtrzymywania 		pierwotnego w około* 45 dniu po implantacji (od pkt.5  do pkt.9 ) , i około* 54% siły podtrzymywania pierwotnego w około* 45 dniu po implantacji (od pkt.10 do 		pkt.22).

| Lp | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm ** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opak. | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 17mm+/-2mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 24mm+/-2mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 28mm+/-2mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 90 | 1/2 koła; okrągła; gruba;44mm+/-2mm | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6/0 | 45 | 3/8 koła; okrągła, podwójna;15mm+/-2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła, podwójna; 19mm+/-2mm | 108 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5/0 | 70 | 3/8 koła; tnąca; 15mm+/-2mm | 72 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 20mm+/-2mm | 216 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 32mm+/-2mm | 108 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła rozwarstwiająca; 24mm+/-2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 32mm+/-2mm | 576 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła, podwójna; 32mm+/-2mm | 468 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła, 32mm+/-2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 26mm+/-2mm | 180 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1/0 | 90 | 1/2 koła; okrągło-tnąca, wzmocniona, 35mm+/-2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1/0 | 150, pętla | 1/2 koła; okrągła, wzmocniona; 40mm+/-2mm | 24 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 70 | 1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 26mm+/-2mm | 24 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 90 | 1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 40mm+/-2mm | 72 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 150, pętla | 1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 50mm+/-2mm | 600 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2 | 90 | 1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 50mm+/-2mm | 240 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

około* - dopuszcza maksymalnie +/- 10% odchyłu od żądanej wartości

** - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

UWAGA – okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Pętla -specjalny szew przeznaczony do użycia w przypadku wykorzystania techniki szwu pętlowego.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET 5

Opis materiału:  Jednowłókninowa, syntetyczna, nić poliamidowa, niewchłanialna, sterylna.

| Lp | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opak. | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 45 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 19mm+/-2mm | 216 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 45 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 19mm+/-2mm | 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | 45 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 24mm+/-3mm | 540 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 45 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 28mm+/-3mm | 1560 | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 28mm+/-3mm | 540 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 40mm+/-3mm | 1080 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | 100 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 45mm+/-3mm | 900 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2/0 | 75 | prosta; odwrotnie tnąca ; 55mm+/-5mm | 120 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1/0 | 75 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 35mm+/-3mm | 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1/0 | 100 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 45mm+/-5mm | 180 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 75 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 35mm+/-5mm | 36 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 100 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 35mm+/-5mm | 24 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET  -  6

Opis materiału: Plecionkowa, syntetyczna nić wchłanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana, sterylna, o okresie podtrzymywania tkankowego    		od 28 do 35 dni i okresie całkowitego  wchłonięcia szwu od 56 do 70 dni (od pkt. 1 do pkt. 4).

Plecionkowa, syntetyczna nić poliestrowa, niewchłanialna, powlekana, sterylna (pkt. 5).

Jednowłókninowa, syntetyczna nić poliamidowa, niewchłanialna, sterylna (pkt. 6).

Jednowłókninowa, syntetyczna nić polipropylenowa, niewchłanialna, sterylna (pkt. 7 do pkt. 8).

| Lp | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opak. | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8/0 | 45 | 3/8 koła; szpatułkowata z mikroostrzem ;podwójna; 6,7mm+/-0,2mm | 36 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7/0 | 30 | 3/8 koła; szpatułkowata z mikroostrzem ;podwójna; 6,7mm+/-0,2mm | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6/0 | 45 | 1/4 koła;szpatułkowata ;podwójna; 8mm+/-0,2mm | 72 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6/0 | 45 | 1/2 koła; szpatułkowata; podwójna; 8,1mm+/-0,2mm | 36 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5/0 | 45 | 1/2 koła; szpatułkowata; podwójna; 8,1mm+/-0,2mm | 36 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10/0 | 30 | 3/8 koła; szpatułkowata z mikroostrzem; podwójna; 6,7mm+/-0,2mm | 96 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10/0 | 20 | Prosta; podwójna z mikroostrzem; 17mm+/-1mm | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6/0 | 45 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; kosmetyczna; utwardzona; 8mm+/-0,2mm | 60 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

UWAGA – okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Szpatułkowata z mikroostrzem – przeznaczona do szycia warstw twardówki i rogówki.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET  7

Opis materiału : Plecionkowa, powlekana, syntetyczna nić wchłanialna, sterylna.

| Lp | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opak. | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 22mm+/-3mm | 432 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 26mm+/-3mm | 1548 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 26mm+/-3mm | 288 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 45 | 1/2 koła; okrągła; 26mm+/-3mm | 468 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła; 37mm+/-4mm | 96 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 37mm+/-4mm | 24 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET  8

Opis materiału : Jednowłókninowa,  syntetyczna nić poliamidowa, niewchłanialna, sterylna.

| Lp | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opak. | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 45 | 3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 19mm+/-2mm | 420 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 45 | 3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 24mm+/-3mm | 1680 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 75 | 3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 24mm+/-3mm | 420 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 45 | 3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 24mm+/-3mm | 240 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1/0 | 75 | 3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 30mm+/-2mm | 96 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 75 | 3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 30mm+/-2mm | 120 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET  9

Opis materiału: Siatka wykonana z syntetycznych włókien polipropylenowych, niewchłanialna, sterylna .

| Lp. | Wymagany rozmiar | Opis parametrów | Ilość/ sztuka | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6cm x 11cm (+/-5mm) | Płaska; budowa monofilamentowa | 145 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 15cm x 15cm (+/-5mm) | Płaska; budowa monofilamentowa | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogłóem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Każdy rozmiar produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Uwaga ! Możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia się jej brzegów.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET 10

Opis materiału:

Siatka do dużych przepuklin brzusznych, kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie, z jednej 					strony pokryta silikonem nie przylegająca  z   możliwością bezpośredniego położenia na jelita.

Siatka „lekka”, wykonana w 100% z polipropylenu prasowanego termicznie (pkt.4).

| Lp. | Wymagany rozmiar w cm | Opis parametrów | Ilość/ sztuka | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 x 15 x 10 (+/-10mm) | Płaska; | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 30 x 30 x 20 (+/-10mm) | Płaska; | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 14 x 15 (+/-10mm) | Płaska; | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 x 15 (+/-10mm) | Płaska; | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Każdy rozmiar produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Wymagana możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia jej brzegów.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET  11

Opis materiału:

Siatka (proteza) mająca zastosowanie w zabiegach oszczędzających narządy miąższowe (śledziona, nerka). Siatka poliglaktynowa,

dziana, syntetyczna, wchłanialna, sterylna. Okres wchłaniania masy siatki od 60 do 90 dni od implantacji.

| Lp. | Wymagany rozmiar | Opis parametrów | Ilość/ sztuka | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15cm x 8cm (+/-5mm) | siatka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25cm x 15cm (+/-5mm) | siatka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Każdy rozmiar produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia jej brzegów.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET 12

Opis materiału:   Siatka wykonana z materiału ePTFE, sterylna – do zaopatrywania przepuklin brzusznych i ubytków jamy brzusznej (pkt.1 do 2).

Siatka „lekka”, wykonana w 100% z polipropylenu monofilamentowego o gram. 28,4g/m2, niewchłanialna, sterylna (pkt. 3).

| Lp. | Wymagany rozmiar | Opis parametrów | Ilość/ sztuka | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20cm x 30cm (+/-10mm) | Grubość 1 mm; | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 26cm x 34cm -owal (+/-10mm) | Grubość 1 mm; | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30cm x 30cm (+/-10mm) | Grubość 0,3 mm; wielkość oczek 0,7 x 0,7mm; | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Każdy rozmiar (waga) produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET 13

Opis materiału: Opatrunek hemostatyczny w postaci siatki o płaskim kształcie, wchłanialny, wykonany w 100% z utlenionej celulozy. Działanie hemostatyczne natychmiastowe

a   całkowite zatamowanie krwawienia po kilku minutach od zaaplikowania. (pkt. 1 do 3)

Środek hemostatyczny w postaci proszku, wchłanialny, sterylny. Działanie hemostatyczne natychmiastowe a całkowite zatamowanie krwawienia po ok.

2  minutach od zaaplikowania. (pkt. 4).

| Lp. | Wymagany rozmiar w mm | Opis parametrów | Ilość/ sztuka | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 x 50 | Płaski w formie gęsto utkanej siatki | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 x 50 | Płaski w formie gęsto utkanej siatki | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 200 x 100 | Płaski w formie gęsto utkanej siatki | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 g proszku | Proszek w jałowym pojemniczku do aplikacji | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Każdy rozmiar (waga) produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia jej brzegów.

……………………………………………………

Podpis