PAKIET nr 1

NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Ilość sztuki | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Światłowód FULL HD, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm, autoklawowalny | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Optyka szerokokątna prosta (O stopni), FULL HD, śr. 10 mm, dł. 330 mm, autoklawowalna | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka metalowa, ssąco – płucząca z zaworem dwudrożnym do regulacji ssania i płukani kciukiem, śr. 5 mm, dł. 330 mm, autoklawowalna | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kleszczyki preparacyjne, monopolarne, typ Maryland, obrotowe, rozbieralne, uchwyt zatrzaskowy bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm, autoklawowalne | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki monopolarne, typ Metzenbaum, obrotowe, z twardą wkładką, szczęki lekko wygięte, ząbkowane, rozbieralne, uchwyt zatrzaskowy bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm, autoklawowalne | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Grasper monopolarny, okienkowy, atraumatyczny, szczęki ząbkowane, obustronnie ruchome, obrotowy, rozbieralny, uchwyt zatrzaskowy z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, autoklawowalny | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kleszczyki monopolarne, atraumatyczne, z wymienną izolacją, szczęki ząbkowane poprzecznie na przemian z wgłębieniami, obie ruchome, rozbieralne, uchwyt zatrzaskowy z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, autoklawowalne | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kleszczyki monopolarne, chwytające typu „szczupak”, z wymienną izolacją, obie szczęki ruchome, obrotowe, rozbieralne, uchwyt zatrzaskowy z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, autoklawowalne | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Grasper monopolarny, ostry, 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, obrotowy, rozbieralny, uchwyt zatrzaskowy z blokadą, śr. 10 mm, dł. 310 mm, autoklawowalne. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Grasper monopolarny, typ Nelson, szczęki ostre, obustronnie ruchome, obrotowy, rozbieralny, uchwyt zatrzaskowy z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, autoklawowalny. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kleszczyki chwytające uniwersalne, szczęki krótkie, okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, uchwyt z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, autoklawowalne | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Haczyk „L” monopolarny z uchwytem uniwersalnym do elektrod monopolarnych, śr. 5 mm, dł. 330 mm, autoklawowalny. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kabel monopolarny do w/w haczyka do diatermii firmy ERBE, autoklawowalny | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Klipsownica do dlipsów tytanowych średnio/dużych, śr. 10 mm, dł. 370 mm – kompatybilna z klipsami firmy Aesculap, autoklawowalna | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Tuleja trokara o śr. 10 mm, metalowa, gładka, dł 110 mm, głowica z wymiennym zaworem klapkowym, silikonowo – ceramicznym, z kranikiem do insuflacji, autoklawowalna | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Przebijak trokara o śr. 10 mm z automatycznie chowanym ostrzem, metalowy, wielorazowego użytku, autoklawowalny | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Tuleja trokara o śr. 5,5 mm, metalowa, gładka, dł 110 mm, głowica z wymiennym zaworem klapkowym, silikonowo – ceramicznym, bez kranika do insuflacji, autoklawowalna | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Przebijak trokara o śr. 5,5 mm, metalowy, trójgraniasty, wielorazowego użytku, autoklawowalny | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Pierścień do trokara o śr. 5,5 mm, z podłączeniem do insuflacji | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Zawór klapkowy, silikonowo – ceramiczny do trokarów o śr. 5,5 i 7 mm (opakowanie min. 20szt.) | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Zawór klapkowy, silikonowo – ceramiczny do trokarów o śr. 10 i 12,5 mm (opakowanie min. 20szt.) | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Uszczelki zewnętrzne do trokarów o śr. 5,5 mm (opakowanie min. 20 szt.) | 2 |  |  |  |  |  |
| 23. | Uszczelki zewnętrzne do trokarów o śr. 10 mm (opakowanie min. 20 szt.) | 2 |  |  |  |  |  |
| 24. | Kaniula insuflacyjna Veressa, dł. 150 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 25. | Kosz stalowy z pozycjonerami silikonowymi i pokrywą do przechowywania i sterylizacji optyki o dł. 340 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kosz stalowy z pokrywą, perforowany, z uchwytami blokującymi pod kątem 90 stopni, o wymiarach 485x253x94 mm (+/- 2 cm) | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | Mata silikonowa pozycjonująca narzędzi - do w/w kosza | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

podpis