PAKIET  1  - PROTEZY PROSTE USZCZELNIONE

Wymagania: : protezy uszczelnione kolagenem, przepuszczalność dla krwi mniejsza niż 10ml/ccm/min, minimalny czas absorpcji uszczelnienia 4-6 tygodni po implantacji, wzdłuż protezy konieczny ciemny wskaźnik (linia) orientacyjny, grubość ściany protezy nie większa niż 0,5 mm.

| Lp | Rozmiar | Długość w cm | Ilość/sztuki | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 30 - 45 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 60 - 80 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 | 30 - 45 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8 | 60 - 80 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Zamawiający wymaga aby okres przydatności do użycia wynosił nim. 12 miesięcy od daty zakupu, protezy posiadały dużą odporność na pękanie,

odznaczały się łatwością manipulacji dzięki miękkiej i elastycznej strukturze materiału, nie strzępiły się w miejscach nacięcia i szycia.

……………………………………………………

Podpis

PAKIET  2  - PROTEZY e-PTFE NIEZBROJONE PROSTE I ROZWIDLONE

Wymagania: : wzdłuż protezy  konieczny ciemny wskaźnik (linia) orientacyjny,

| Lp | Rozmiar | Długość w cm | Ilość/sztuki | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 / 8 | 40 - 50 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18 / 9 | 40 - 50 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 16 | 60 - 80 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 18 | 60 - 80 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20 | 60 - 80 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Zamawiający wymaga aby okres przydatności do użycia wynosił nim. 12 miesięcy od daty zakupu, protezy posiadały dużą odporność na pękanie,

odznaczały się łatwością manipulacji dzięki miękkiej i elastycznej strukturze materiału, nie strzępiły się w miejscach nacięcia i szycia.

Protezy do min. 3 krotnej resterylizacji.

……………………………………………………

Podpis