## Arkusz1
Pakiet 1 Kardiomonitory
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Kardiomonitory z wbudowaną drukarką zestawienie parametrów technicznych załącznika 1a | 2
2 | Kardiomonitory zestawienie parametrów technicznych załącznika 1a | 2
Ogółem
…………………………………………
podpis Wykonawcy
Pakiet 2 Wózek
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Wózek pod aparaty EKG z serii AsCARD (MrGrey ) z wysięgnikiem na kabel pacjenta. Wymiary: wys. 85 cm, półka: 24cm x18cm | 1
Ogółem
…………………………………………
podpis Wykonawcy
Uwaga:
Wyrób medyczny należy zastosować stawkę Vat 8%
Pakiet 3 Pulsoksymetr przenośny
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Pulsoksymetr • Urządzenie służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi (poziom nasycenia hemoglobiny tlenem) oraz pomiaru częstotliwości bicia serca (pulsu) • Prosta obsługa i całkowicie bezbolesny, precyzyjny pomiar • zakres pomiaru: SpO2 0-100%, tętno 0-254 uderzeń/minuta • dokładność: SpO2 70-100% ±2%, tętno 30-250 ±2 uderzeń/minutę • pulsoksymetr wykorzystuje do pomiaru promienie o dwóch długościach: światło czerwone (długość fali ok 660nm) i podczerwień (długość fali ok 905nm) • Łatwy do odczytania, kolorowy wyświetlacz z możliwością 4-krotnej zmiany widoku oraz regulowaną jasnością ekranu • Graficzna prezentacja zmierzonego pulsu • Wskaźnik zużycia poziomu baterii • Automatyczne wyłączanie • Zestaw zawiera: etui do przechowywania, 2 x baterie AAA, instrukcję obsługi w j. polskim, smycz Waga: ok 57 g Wymiary: ok 61 x 36 x 32 mm | 2
Ogółem
…………………………………………
podpis Wykonawcy