PAKIET nr 1

ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ BIPOLARNĄ – Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień wykonany z CoCr, w wersji z kołnierzem i bezkołnierzowej, w min. 5 rozmiarach od 115 mm do min. 135 mm długości, ze skróconym stożkiem 12/14. Po obu stronach trzpienia – kieszenie do dodatkowej presurezacji cementu. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Głowa bipolarna w rozmiarach min. 43 – 59 mm średnicy, wyposażona w mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścień do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Głowa ze stopu CoCr w rozmiarze 28 mm, dostępna w min. 5 rozmiarach długości szyjki. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cement kostny z antybiotykiem (Gentamecyna)40-60 g. – lub bez | 60 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

- Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce.

- Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania umowy.

- Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem  oraz do systematycznego szkolenia lekarzy oddziału i pielęgniarek operacyjnych.

- Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką.

- Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamówionych endoprotez.

………………………………….

podpis