PAKIET nr 1 Endoproteza biodra bezcementowa krótkotrzpieniowa, przynasadowa w artykulacji XLPE/ ZrNb

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krótki trzpień przynasadowy– wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej o bardzo wysokiej porowatości umożliwijącej wrost kostniny w głąb implantu, dalsza część szorstkowana, zakończenie dystalne gładkie. Po 11 rozmiarów z każdego z dwóch wersji offsetu 131° oraz 125°. Długość 73mm-101mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do każdego otworu. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa ZrNb - głowa ze stopu cyrkonu z niobem – nie zawierająca niklu - dla osób uczulonych na stop kobaltowo-chromowy. Rozmiary 22, 28, 32, 36 mm, w co najmniej 4 długości szyjki. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka XLPE- System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów ZrNb 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby/ zaślepki (opcjonalnie) | 90 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zaślepka centralna | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

1. W przypadku endoprotezy przynasadowej Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia

3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarko-frezarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami 
i ładowarką

5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr 2 Endoproteza bezcementowa krótkotrzpieniowa (przynasadowa) w artykulacji,Ceramika/Ceramika

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krótki trzpień przynasadowy– wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej o bardzo wysokiej porowatości umożliwijącej wrost kostniny w głąb implantu, dalsza część szorstkowana, zakończenie dystalne gładkie. Po 11 rozmiarów z każdego z dwóch wersji offsetu 131° oraz 125°. Długość 73mm-101mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do każdego otworu. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa Ceramiczna – rozmiary 32, 36 mm, w co najmniej 3 długości szyjki. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka Ceramiczna - rozmiary rosnące do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby/ zaślepki (opcjonalnie) | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zaślepka centralna | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

1. W przypadku endoprotezy przynasadowej Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia

3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarko-frezarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką

5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr 3 Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji XLPE/ZrNb

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy - tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach , powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proksymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną,, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną , w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartośći 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do każdego otworu. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa ZrNb - głowa ze stopu cyrkonu z niobem – nie zawierająca niklu - dla osób uczulonych na stop kobaltowo-chromowy. Rozmiary 22, 28, 32, 36 mm, w co najmniej 4 długości szyjki. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka XLPE- System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów ZrNb 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby/ zaślepki (opcjonalnie) | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zaślepka centralna | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce – 2 komplety panewek, trzpieni i głów

2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu 2 instrumentarium na cały okres trwania Umowy

3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu 2 kompletów wiertarko-frezarki oraz 2 pilarek z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką

5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr 4 Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji XLPE/CoCr

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy - tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach , powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proksymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną,, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną , w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartośći 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba lub zaślepka do każdego otworu. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa - metalowa CoCr o średnicach 28 i 32mm, w co najmniej 5 długościach szyjki. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa - metalowa CoCr o średnicy 36mm, w co najmniej 5 długościach sz | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka XLPE- System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów CoCr 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby/ zaślepki (opcjonalnie) | 120 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zaślepka centralna | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce – 2 komplety panewek, trzpieni i głów

2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu 2 instrumentarium na cały okres trwania Umowy

3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu 2 kompletów wiertarko-frezarki oraz 2 pilarek z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką

5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr 5 Endoproteza cementowana stawu biodrowego

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień metalowy CoCr , w wersji z kołnierzem i bez kołnierzowej,w 5 rozmiarach, skrócony stożek 12/14, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindrycznym); po obu stronach trzpienia- kieszenie do dodatkowej presuryzacji cementu | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka polietylenowa z angulacją do 20 stopni dostępna w rozmiarach od 46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3 mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu. Znacznik rentgenowski | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa CoCr o średnicach 28mm i 32 mm, w co najmniej 6 rozmiarach długości szyjki. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce

2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania Umowy

3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarko-frezarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką

5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr 6 Endoproteza rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego.

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień rewizyjny - modularny ze stopu tytanu z łukowatym wygięciem w co najmniej 6 rozmiarach o przeciętnej porowatości 4-8 µm - Modułowa budowa umożliwiająca do 72 różnych kombinacji ustawień dla lewego i prawego biodra dzięki modułom bliższym – do 9 modułów i dalszym do 24 modułów. Szyjka anodowana. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa - ze stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa - metalowa CoCr o średnicach 22 i 28mm, w co najmniej 4 długości szyjki. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby mocujące o przekroju 4,5 mm w długościach od 40 do 60 mm, | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kołki o długościach 13 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

1. W przypadku endoprotezy rewizyjnej Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia

3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarko-frezarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami 
i ładowarką

5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr 7 System kabli, płytek i płytek nakrętarzowych do złamań okołoprotezowych

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta tytanowa prosta – w 3 długościach:150, 200, 250 mm, z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz wbudowanymi zamkami na kable. System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka tytanowa nakrętarzowa - w 4 wersjach długości od 75 do 265mm, na 3, 5, 8 i 11 kabli, z wbudowanymi zamkami na kable System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel rewizyjny - o średnicy 2 mm z plecionki kobaltowo-chromowej, z zapięciem umożliwiającym jego wielokrotne zamykanie kluczem imbusowym. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel rewizyjny – o średnicy 2 mm z plecionki kobaltowo-chromowej, bez zapięcia, dedykowany do płyt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

- W przypadku w/w implantów Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia

- Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr 8 Rewizyjny system koszy

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszyk rekonstrukcyjny tytanowy do operacji rewizyjnych stawu biodrowego wzmacniające lub odtwarzające ubytek panewki. Koszyk rekonstrukcyjny w minimum trzech rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 50 do 62 mm anatomiczne lewe i prawe, z dającymi się modelować tytanowymi blaszkami z wieloma otworami na śruby, ułatwiającymi mocowanie do panewki. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszyki wzmacniające dostępne w dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm. Szorstka powierzchnia przygotowana w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości. W komplecie powinny znajdować się: koszyk i 5 śrub mocujących. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby mocujące korowe, tytanowe o przekroju 6,5 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

1. W przypadku w/w implantów Zamawiający wymaga dostarczenia implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia

2. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

………………………………………………………

Podpis Wykonawcy