PAKIET nr 1

Opis materiału:

Plecionkowa, syntetyczna nić wchłaniana, z kwasu poliglikolowego, powlekana, o  krótkim okresie wchłaniania i okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni od zaimplantowania. Całkowita absorpcja masy szwu około 42 dni.

| Lp. | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/0 | 70 | 3/8 koła; tnąca; 32mm +/-2mm | 180 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 90 | ½ koła; okrągło-tnąca; 40mm +/-2mm | 1 620 | 45 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

* -  podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

UWAGA – okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, posiadać gładką powierzchnię aby nie traumatyzować tkanki, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia – musi być giętka i poręczna, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET  nr 2

Opis materiału

Plecionkowa, syntetyczna nić wchłanialna, zbudowana z kwasu poliglikolowego, powlekana, o okresie podtrzymywania tkankowego 50 % po około 18  dniach od zaimplantowania i  całkowitego wchłonięcia szwu  od około 60  do 90 dni od zaimplantowania ( pozycje: 1, 4, 7, 11, 19 - kolor nitki bezbarwny/biały;   pozostałe pozycje - kolor nitki – fioletowy )

| Lp. | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5/0 | 45 bezbarwna | 3/8 koła; tnąca, kosmetyczna, 15mm+/-2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 5/0 | 70 | ½ koła; okrągła, 16mm +/- 2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 4/0 | 140 | Bez igły | 36 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 4/0 | 45 bezbarwna | 3/8 koła; tnąca, kosmetyczna, 15 mm+/-2mm | 72 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 4/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 22 mm +/-2mm | 180 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 3/0 | 140 | Bez igły | 288 | 24 |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | 45 bezbarwna | 3/8 koła; tnąca, kosmetyczna, 18 mm +/-2mm | 180 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 3/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 22 mm +/-2mm | 72 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 35 mm +/-2mm | 360 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 2/0 | 140 | Bez igły | 1560 | 130 |  |  |  |  |
| 11 | 2/0 | 45 bezbarwna | 3/8 koła; tnąca; kosmetyczna 24 mm +/-2mm | 180 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | 70 | 3/8 koła; tnąca; 35mm +/-2mm | 360 | 15 |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 | 70 | ½ koła; okrągła, 25 mm +/-2mm | 252 | 7 |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 | 70 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 35 mm +/-2mm | 360 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | 2/0 | 70 | ½ koła; okrągło-tnąca, wzmocniona; 42 mm +/-2mm | 360 | 30 |  |  |  |  |
| 16 | 2/0 | 70 | ½ koła; okrągła 60mm +/- 2mm | 360 | 30 |  |  |  |  |
| 17 | 1/0 | 140 | Bez igły | 360 | 30 |  |  |  |  |
| 18 | 1/0 | 70 | 3/8 koła; tnąca, 30 mm +/-2mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 1/0 | 70 bezbarwna | 3/8 koła; tnąca, 30 mm +/-2mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 1/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 30 mm +/-2mm | 720 | 20 |  |  |  |  |
| 21 | 1/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 40 mm +/-2mm | 540 | 15 |  |  |  |  |
| 22 | 1/0 | 70 | ½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 50 mm +/-2mm | 1260 | 35 |  |  |  |  |
| 23 | 1/0 | 70 | ½ koła; okrągła; 75 mm +/-2mm | 120 | 10 |  |  |  |  |
| 24 | 1/0 | 90 | 3/8 koła; okrągła, tępy czubek; 65 mm +/-2mm | 24 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 140 | Bez igły | 180 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 1 | 90 | ½ koła; tnąca; 50 mm +/-2mm | 180 | 12 |  |  |  |  |
| 27 | 1 | 90 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 35 mm +/-2mm | 1080 | 30 |  |  |  |  |
| 28 | 1 | 90 | ½ koła; okrągła, 50 mm +/-2mm | 1620 | 45 |  |  |  |  |
| 29 | 2 | 150 | Bez igły | 240 | 10 |  |  |  |  |
| 30 | 2 | 250 | Bez igły | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 2 | 2x70 | Bez igły | 36 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 2 | 5x70 | Bez igły | 48 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 2 | 12x45 | Bez igły | 720 | 30 |  |  |  |  |
| 34 | 2 | 90 | ½ koła; tnąca, utwardzona, wzmocniona; 22 mm +/-2mm | 144 | 4 |  |  |  |  |
| 35 | 2 | 90 | ½ koła; tnąca, 35 mm +/-2mm | 72 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | 2 | 90 | ½ koła ;tnąca, 46 mm +/-2mm | 900 | 25 |  |  |  |  |
| 37 | 2 | 70 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 25 mm +/-2mm | 180 | 5 |  |  |  |  |
| 38 | 2 | 90 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 40 mm +/-2mm | 1080 | 30 |  |  |  |  |
| 39 | 2 | 90 | ½ koła; okrągła, wzmocniona; 46 mm +/-2mm | 1440 | 40 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

* -  podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

UWAGA – okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Tępy czubek – igła okrągła o specjalnie stępionej części roboczej na końcówce, do szycia kruchych  tkanek miąższowych, np. Wątroby.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, posiadać gładką powierzchnię aby nie traumatyzować tkanki, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia – musi być giętka i poręczna, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.	……………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET  3

Opis materiału:

- Plecionkowa, syntetyczna nić poliestrowa, niewchłanialna, powlekana silikonem, sterylna, zielona (od pkt. 1 do 10)

- Taśma lub nić wykonana z syntetycznej nici poliestrowej, niewchłanialna, sterylna (pkt.12)

      - Zestaw szewny do adaptacji zerwanych ścięgien - zawiera dwa skręcane szwy stalowe w połączeniu z prostą igłą tnącą z jednej strony 
i igłą okrągłą ½ koła z drugiej strony, ponadto zestaw zawiera haczyk o kształcie litery V (pkt. 13)

      - Skręcana lub jednowłóknowa nić stalowa, niewchłanialna, sterylna (od pkt.14 do 15).

| Lp | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/0 | 75 | ½ koła; okrągła; 25 mm +/-2mm | 36 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 75 | ½ koła; okrągła; 25 mm +/-2mm | 72 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 90 | ½ koła; okrągła; podwójna; 25 mm +/-2mm | 72 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 1/0 | 75 | ½ koła; okrągła; 30 mm +/-2mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 150 | Bez igły | 72 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 4 x 75 | ½ koła; okrągło-tnąca 45 mm +/-2mm | 120 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 75 | ½ koła; okrągło-tnąca; 35 mm +/-2mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 150 | Bez igły | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 3 | 75 | 3/8 koła; tnąca; 40 mm +/-2mm | 96 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 5 | 150 | Bez igły | 72 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 4 | 180 | Bez igły | 60 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 6 nić lub taśma 0,5cm | 40 | ½ koła; okrągło-tnąca; podwójna; 45mm +/-3mm | 36 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 3/0 | 2 x 40 | ½ koła; tnąca; 20 mm+/-2mm, druga igła prosta, tnąca 40 mm +/- 2 mm; z zestawem metalowych (2 szt) i silikonowych (1 szt) perforowanych krążków | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 3 | 75 | 3/8 koła; tnąca ;podwójna; 60 mm +/-2mm | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 5 | 75 | 3/8 koła; tnąca, podwójna; 75 mm +/-2mm | 12 | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Taśma -szew w kształcie taśmy o szerokości  5 mm +/-1mm.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, posiadać gładką powierzchnię aby nie traumatyzować tkanki, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia – musi być giętka i poręczna, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET  4

Opis materiału : Jednowłókninowa , syntetyczna nić polipropylenowa, niewchłanialna, sterylna.

| Lp. | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7/0 | 75 | 3/8 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 10 mm +/-1 mm | 24 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 7/0 | 60 | 3/8 koła; okrągła; podwójna; czarna; 13 mm +/- 1 mm | 36 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 6/0 | 75 | 3/8 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 10mm +/- 1mm | 24 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 6/0 | 60 | 3/8 koła; z mikroostrzem; podwójna 13mm +/- 1 mm | 24 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 5/0 | 75 | 3/8 koła; z mikroostrzem; podwójna; 13 mm +/- 1 mm | 24 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 5/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła, podwójna; 16 mm +/- 1 mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 4/0 | 75 | 1/2 koła; okrągła, podwójna; 21 mm +/- 1 mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 3/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła, podwójna; 16 mm +/- 1 mm | 36 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła, podwójna; 21 mm +/- 1 mm | 72 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 3/0 | 75 | 3/8 koła; tnąca; 35 mm +/- 1 mm | 36 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 2/0 | 75 | 1/2 koła; okrągła; 30 mm +/-1 mm | 180 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | 75 | 1/2 koła; okrągła, podwójna; 21 mm +/-1 mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 | 75 | Prosta; okrągła, podwójna, 72 mm +/-3 mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 100 | 1/2koła; okrągła, 35 mm+/- 2 mm | 36 | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Czarna – igła o specjalnej czarnej powierzchni zewnętrznej w celu dobrej widoczności w tkance.

Okrągła z mikroostrzem- koniec igły zapewnia znacznie lepsze jej przechodzenie przez twarde, zwapniałe naczynia.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, posiadać gładką powierzchnię aby nie traumatyzować tkanki, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia – musi być giętka i poręczna, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET  5

Opis materiału:

Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłanialna wykonana z homopolimeru Poli-p-dioksanonu,  w kolorze fioletowym, o długim okresie wchłaniania około 180 – 210 dni po zaimplantowaniu  i okresie początkowego podtrzymywania tkankowego około 60 % po około 35 dniach po implantacji. Nadzwyczajnie plastyczna, giętka i rozciągliwa, posiadająca elastyczność wzdłużną oraz odporność na rozciąganie.

| Lp. | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/0 | 70 | 3/8 koła; okrągła, podwójna; 12 mm +/-1 mm | 36 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 5/0 | 70 | 3/8 koła; tnąca; 15 mm +/-1 mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 5/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła, podwójna; 19 mm +/-2 mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 4/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 20 mm +/-2 mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 4/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła; podwójna 25 mm +/-2 mm | 180 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 3/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła rozwarstwiająca; 25 mm +/-2 mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła; 32 mm +/- 2mm | 432 | 12 |  |  |  |  |
| 8 | 3/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła, podwójna; 32 mm +/-2 mm | 432 | 12 |  |  |  |  |
| 9 | 2/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła, 26 mm +/-2 mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 2/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła; podwójna, 26 mm +/-2 mm | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 1/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 35 mm +/-2 mm | 36 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 1/0 | 150,pętla | 1/2 koła; okrągła, wzmocniona; 40 mm +/-2 mm | 24 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 70 | 1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 25 mm +/-2 mm | 72 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 90 | 1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 40 mm +/-2 mm | 144 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 150,pętla | 1/2 koła; okrągła, 50 mm +/-2 mm | 480 | 20 |  |  |  |  |
| 16 | 2 | 90 | 1/2 koła; okrągła, 50 mm +/-2 mm | 360 | 10 |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów 
w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

UWAGA – okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji 
z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Pętla -specjalny szew przeznaczony do użycia w przypadku wykorzystania techniki szwu pętlowego

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET  6

Opis materiału:    Jednowłókninowa, syntetyczna, nić poliamidowa, niewchłanialna, sterylna, kolor niebieski lub czarny.

| Lp. | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm* | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 45 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 19mm+/-2mm | 1440 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 45 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 19mm+/-2mm | 216 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | 45 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 24mm+/-2mm | 2880 | 80 |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 45 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 25mm+/-2mm | 1800 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 25mm+/-2mm | 1080 | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 40mm+/-2mm | 2160 | 60 |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | 90 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 40mm+/-2mm | 1080 | 30 |  |  |  |  |
| 8 | 2/0 | 75 niebieska lub biała | prosta; odwrotnie tnąca ; 55mm+/-5mm | 36 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 1/0 | 75 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 40mm+/-2mm | 216 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 1/0 | 90 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 40mm+/-2mm | 1080 | 30 |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 90 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 40mm+/-2mm | 216 | 6 |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 90 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 40mm+/-2mm | 72 | 2 |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, posiadać gładką powierzchnię aby nie traumatyzować tkanki, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia – musi być giętka i poręczna, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET 7

Opis materiału:

Plecionkowa, syntetyczna nić wchłanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana, sterylna, o okresie podtrzymywania tkankowego  od 28 do 35 dni i okresie całkowitego  wchłonięcia szwu od 56 do 70 dni (od pkt. 1 do pkt. 4).

Plecionkowa, syntetyczna nić poliestrowa, niewchłanialna, powlekana, sterylna (pkt. 5).

Jednowłókninowa, syntetyczna nić poliamidowa, niewchłanialna, sterylna (pkt. 6).

Jednowłókninowa, syntetyczna nić polipropylenowa, niewchłanialna, sterylna (pkt. 7 do pkt. 8).

| Lp. | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm * | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8/0 | 45 | 3/8 koła; szpatułkowata z mikroostrzem; podwójna; 6,7 mm +/- 0, 2mm | 60 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 7/0 | 30 | 3/8 koła; szpatułkowata z mikroostrzem; podwójna; 6,7 mm +/- 0,2 mm | 84 | 7 |  |  |  |  |
| 3 | 6/0 | 45 | 1/4 koła; szpatułkowata ; podwójna; 8 mm +/-0,2 mm | 48 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 6/0 | 45 | 1/2 koła; szpatułkowata ;podwójna; 8,1 mm +/-0,2 mm | 60 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 5/0 | 45 | 1/2 koła; szpatułkowata; podwójna; 8,1 mm +/-0,2 mm | 60 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 10/0 | 30 | 3/8 koła; szpatułkowata z mikroostrzem ;podwójna; 6,7 mm +/ -0,2 mm | 60 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 10/0 | 20 czarna | Prosta; podwójna z mikroostrzem; 17 mm +/-1 mm | 36 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 6/0 | 45 | 3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; kosmetyczna; utwardzona; 8 mm +/- 0,2 mm | 60 | 5 |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

UWAGA – okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Szpatułkowata z mikroostrzem – przeznaczona do szycia warstw twardówki i rogówki.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia. 	                                                                                              …………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET  8

Opis materiału : Plecionkowa, powlekana, syntetyczna nić wchłanialna, sterylna.

| Lp. | Wymagany rozmiar | Dł. nitki w cm* | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 22mm+/-3mm | 540 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 26mm+/-3mm | 1440 | 40 |  |  |  |  |
| 3 | 2/0 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 26mm+/-3mm | 540 | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 | 45 | 1/2 koła; okrągła; 26mm+/-3mm | 540 | 15 |  |  |  |  |
| 5 | 1/0 | 90 | 1/2 koła; okrągła; 37mm+/-4mm | 120 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 70 | 1/2 koła; okrągła; 37mm+/-4mm | 48 | 2 |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |

* - podane długości nici w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET  9

Opis materiału: Siatka przepuklinowa  wykonana z syntetycznych włókien polipropylenowych, niewchłanialna, sterylna .

| Lp. | Wymagany rozmiar | Opis parametrów | Ilość/ sztuka | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6cm x 11cm (+/-5mm) | Płaska; budowa monofilamentowa | 120 |  |  |  |  |
| 2 | 15cm x 15cm (+/-5mm) | Płaska; budowa monofilamentowa | 30 |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |

Każdy rozmiar produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Uwaga ! Możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia się jej brzegów.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET   10

Opis materiału:

Siatka do dużych przepuklin brzusznych, kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie, z jednej strony pokryta silikonem nie przylegająca z  możliwością bezpośredniego położenia na jelita.

| Lp. | Wymagany rozmiar | Opis parametrów | Ilość/ sztuka | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 x 15 x 10 (+/-10mm) | Płaska; | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 30 x 30 x 20 (+/-10mm) | Płaska; | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 14 x 15 (+/-10mm) | Płaska; | 2 |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |

Uwaga !

Każdy rozmiar produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Wymagana możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia jej brzegów.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET  11

Opis materiału:

Siatka (proteza) mająca zastosowanie w zabiegach oszczędzających narządy miąższowe (śledziona, nerka). Siatka poliglaktynowa,

dziana, syntetyczna, wchłanialna, sterylna. Okres wchłaniania masy siatki od 60 do 90 dni od implantacji.

| Lp. | Wymagany rozmiar | Opis parametrów | Ilość/ sztuka | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15cm x 8cm (+/-5mm) | siatka | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 25cm x 15cm (+/-5mm) | siatka | 1 |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |

Uwaga !

Każdy rozmiar produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia jej brzegów.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

PAKIET  12

Opis materiału:

-  Opatrunek hemostatyczny w postaci siatki o płaskim kształcie, wchłanialny, wykonany w 100% z utlenionej celulozy - działanie hemostatyczne       natychmiastowe a  całkowite zatamowanie krwawienia po kilku minutach od zaaplikowania. (pkt. 1 do 3)

-  Środek hemostatyczny w postaci proszku, wchłanialny, sterylny - działanie hemostatyczne natychmiastowe a całkowite zatamowanie krwawienia po ok. 2 minutach od zaaplikowania. (pkt. 4).

| Lp. | Wymagany rozmiar w mm | Opis parametrów | Ilość/ sztuka | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 x 50 | Płaski w formie gęsto utkanej siatki | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 125 x 50 | Płaski w formie gęsto utkanej siatki | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 200 x 100 | Płaski w formie gęsto utkanej siatki | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 2 g proszku | Proszek w jałowym pojemniczku do aplikacji | 20 |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |

Uwaga !

Każdy rozmiar (waga) produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia jej brzegów.

…………………………………………

Podpis Wykonawcy