PAKIET  1

STABILIZATORY DYNAMICZNE:  BIODROWY (DSB)  I   KŁYKCIOWY (DSK)- (z dostępem do instrumentarium)

| l.p | Opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/ jedn. miary | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Próbki tak/nie | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytka ustalająca – Dynamiczny Stabilizator Biodrowy – z ograniczonym kontaktem - Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Zakres długości płyt DSB od 2 otw. do 12 otw.,. Kąt szyjkowy w przedziale 130º ÷ 150º ze skokiem co 5º . Płyta zapewniająca wprowadzenie wkręta kaniulowanego o średnicy ø 6,5 w pierwszy otwór poniżej części szyjkowej. |
| 1 | Płytka ustalająca DSB kąt 130o | dł. 68mm - 356mm 2 – 12 otworów | 3 szt. |  |  |  |  | Nie |  |
| 2 | Płytka ustalająca DSB kąt 135o | dł. 68mm - 356mm | 10 szt. |  |  |  |  | Nie |  |
| Płytka ustalająca – Dynamiczny Stabilizator Kłykciowy – z ograniczonym kontaktem - Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm.. Zakres długości płyt DSK od 4 otw. do 20 otw., Kąt szyjkowy 95º .Płyta zapewniająca wprowadzenie dwóch wkrętów kaniulowanych o średnicy ø 6,5 w pierwsze otwory poniżej części szyjkowej. |
| 3 | Płytka ustalająca DSK kąt 95o | dł.86mm - 342mm 4 – 14 otworów | 2 szt. |  |  |  |  | Nie |  |
| 4 | Śruba zespalająca DSB/DSK | Ø 12,5 / 27 /55 - 120 | 15 szt. |  |  |  |  | Nie |  |
| 5 | Śruba kompresyjna DSB/DSK | L = 31mm | 15 szt. |  |  |  |  | Nie |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania umowy oraz do wykorzystania całego zamówionego asortymentu.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. oraz C.S. przed pierwszym użyciem sprzętu.

Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów użyczonego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET  2

TYTANOWY  ŚRÓDSZPIKOWY REKONSTRUKCYJNY GWOŹDŹ UDOWY -  PROKSYMALNY

WRAZ Z BANKIEM IMPLANTÓW ORAZ DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | WAT % | Wartość brutto | Próbki tak/nie | Nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź krętarzowy krótki, rekonstrukcyjny kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu z antetorsją 6° 30´, o średnicy 11mm i 13mm i długości L = 200mm. Kąt szyjkowo-trzonowy od 130 – 135° ze skokiem co 5° średnica gwoździa w części szyjkowej d = 15mm. Gwoźdź z możliwością blokowania w części bliższej jedną lub dwoma śrubami szyjkowymi o średnicy ø 8mm i możliwością zastosowania płytki kompresyjnej jak i śruby ryglującej. W części dalszej gwóźdź posiada minimum dwa otwory, z co najmniej jednym otworem dynamicznym, z możliwością zastosowania śrub o średnicy ø 5mm. jak również możliwością zastosowania śrub o średnicy ø 5mm o obniżonym profilu. | d = 11-13 mm L= 200 mm | 100 szt. |  |  |  |  | nie |  |
| 2. | Śruba dynamiczna - doszyjkowa o średnicy ø 8mm wykonana ze stopu tytanu | L = 70-135mm skok co 5 mm | 200 szt. |  |  |  |  | nie |  |
| 3. | Płytka do kompresji wykonana ze stopu tytanu. | 14 x 40 mm | 50 szt. |  |  |  |  | nie |  |
| 4. | Śruba ryglująca M8 wykonana ze stopu tytanu | L = 32 mm L = 47 mm | 100 szt. |  |  |  |  | nie |  |
| 5. | Zaślepka M8 wykonana ze stopu tytanu | L = 18 mm | 100 szt |  |  |  |  | nie |  |
| 6. | Śruby zabezpieczające ø 5mm z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu | L = 25-105mm skok co 5 mm | 200 szt |  |  |  |  | nie |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiąże się do  użyczenia i dostarczenia dwóch kompletów instrumentarium oraz utworzenia „banku implantów” w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy.  Uzupełnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia ” –( fax lub e-mail) . Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy jest  bezpłatne. Wymagane  Dwa komplety implantów rozmieszczone w dwóch koszach sterylizacyjnych.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. co do metod użycia i sposobu sterylizacji  użyczonego instrumentarium oraz implantów przed pierwszym ich użyciem.

Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów użyczonego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET  3

PŁYTKI TYTANOWE KSZTAŁTOWE BLOKOWANE DO ZESPOLEŃ DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ  - Z KOMPLETEM KOMPATYBILNYCH WKRĘTÓW WRAZ Z  DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM.         WYMAGANY „BANK IMPLANTÓW”

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Próbki tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka rekonstrukcyjna, prosta blokowana kątowo-stabilna - o grubość 2,2 mm, szerokości 10 mm, dla śrub blokowanych 3,5mm i 2,7mm. lub korowych 3,5mm. wykonana ze stopu tytanu | L = 72 – 120 mm ( 6 -10 otworów ) | 8 |  |  |  |  |  | nie |
| 2. | Płytka rekonstrukcyjna, prosta blokowana kątowo-stabilna - o grubość 3,0 mm, szerokości 10 mm, dla śrub blokowanych 3,5mm i 2,7mm. lub korowych 3,5mm. wykonana ze stopu tytanu | L = 72 – 120 mm ( 6 -10 otworów ) | 8 |  |  |  |  |  | nie |
| 3. | Płytka „T” kątowo-stabilna - do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,65 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm. | L = 53 mm (3 x2 lub 3 x 3 otwory) | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 4. | Płytka „T” kątowo-stabilna - do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,65 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm. | L = 72 mm ( 3 x 4 otwory ) | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 5. | Płytka „T” kątowo-stabilna - do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,5 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm. | L = 38 mm ( 2 x 3 otwory ) | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 6. | Płytka „T” kątowo-stabilna - do nasady dalszej kości promieniowej, wykonana ze stopu tytanu, lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,65 mm, dla śrub blokowanych 3,5 i 2,7mm. Lub śrub korowych 3,5mm. | 3x3 otwory L=50 mm 4x3 otwory L=55 mm 3x4 otwory L=27 mm 4x5 otwory L=77 mm | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 7. | Płytka „T” kątowo-stabilna z występem - do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa, wykonana ze stopu tytanu o grubości 1,7mm. dla śrub blokowanych 3,5mm. i 2,7mm.; lub śrub korowych 3,5mm. | L = 52,9 mm (4x3 otworowa ) | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 8. | Płytka dwurzędowa, kątowo-stabilna skośna „T” do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa wykonana ze stopu tytanu o grubości 1,7mm. z 2 otworami na drut Kirschnera lub nitkę , dla śrub blokowanych 3,5mm. i 2,7mm.; lub korowych 3,5mm. | L = 55 – 71 mm ze skokiem co 8 mm 6x2, 6x3, 6x4 otworowa | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 9. | Płytka dwurzędowa, katowo-stabilna skośna „T” do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa, wykonana ze stopu tytanu o grubości 1,7mm. z dwoma otworami na drut Kirschnera i nitkę dla śrub blokowanych 3,5mm. i 2,7mm. lub korowych 3,5mm. | L = 54 – 70 mm ze skokiem co 8 mm 7x2, 7x3, 7x4 otworowa | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 10. | Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 3,5mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu. | L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 48 mm L = 50 – 75 mm | 20 50 50 30 30 30 20 |  |  |  |  |  | nie |
| 11. | Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 2,7mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu. | L = 10– 14 mm L = 16 – 20 mm L = 22 – 26 mm L = 28 – 32 mm L = 34 – 40 mm L = 42 – 50 mm | 20 20 20 20 10 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 12. | Śruba blokowana dystansująca o średnicy 3,5 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu. | L = 6 mm | 20 |  |  |  |  |  | nie |
| 13. | Śruba korowa samogwintujaca o średnicy 3,5mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu | L = 8– 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 50 mm L = 55 – 70 mm | 10 10 10 10 10 20 20 |  |  |  |  |  | nie |
| 14. | Pęseta do trzymania śrub | L = 107 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia i bezpłatnego użyczenia Szpitalowi  instrumentarium do każdego rodzaju w/w płytek, oraz do utworzenia „banku implantów” w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy.

Uzupełnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia”(fax lub e-mail).

Zamawiający wymaga aby  Implanty rozmieszczone były w koszu sterylizacyjnym.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów użyczonego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET  4

PŁYTKI TYTANOWE KSZTAŁTOWE BLOKOWANE Z KOMPLETEM KOMPATYBILNYCH WKRĘTÓW WRAZ Z  DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM.

( Z PROWADZNIAMI DO PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI MINIMUM DO PŁYTEK UDOWYCH  I  PISZCZELOWYCH )

ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  „BANKU  IMPLANTÓW”  DLA  PŁYT

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Rozmiar | Ilość /szt. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalog. | Próbki tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka kształtowa blokowana mała i duża do głowy kości promieniowej - prawa i lewa, grubość płytki 1,8mm, posiadająca w części trzonowej 1-2 pary otworów – blokowany Ø2,4mm i kompresyjny Ø 2,7mm . W części nasadowej 5 otworów blokowanych pod wkręty blokowane Ø2,4mm. Posiadająca min. 3 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 36 – 47 mm ( 1-2 otwory) | 6 |  |  |  |  |  | nie |
| 2. | Płytka kształtowa blokowana do głowy kości promieniowej – szyjkowa - grubość płytki 1,8mm, posiadająca w części trzonowej 1-2 pary otworów – blokowany Ø2,4mm i kompresyjny Ø 2,7mm . W części nasadowej 5 otworów blokowanych pod wkręty blokowane Ø2,4mm. Posiadająca min. 3 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 32 – 43 mm ( 1-2 otwory) | 6 |  |  |  |  |  | nie |
| 3. | Płytka kształtowa blokowana wąska i szeroka do nasady dalszej kości promieniowej- dłoniowa – prawa i lewa, grubość płytki 1,8mm, posiadająca w części trzonowej 3-5 pary otworów – blokowany Ø2,4mm i kompresyjny Ø2,7mm . W części nasadowej 5-7 otworów blokowanych pod wkręty blokowane Ø2,4mm. Posiadająca min. 4 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.. | L = 53 – 75 mm (3 -5 otworów) | 8 |  |  |  |  |  | nie |
| 4. | Płytka prosta blokowana do dalszego odcinka kości promieniowej – grzbietowa – grubość płytki 1,8 mm; posiadająca w części trzonowej 3-4 pary otworów - blokowany Ø2,4mm i kompresyjny Ø2,7mm. W części nasadowej 2 otwory blokowane pod wkręty Ø2,4mm. Posiadająca min. 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 47 – 58 mm (3 -4 pary otworów) | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 5. | Płytka „T” kształtowa blokowana do nasady dalszej kości promieniowej, grzbietowa- Wersja prawa/lewa. – grubość płytki 1,8 mm; posiadająca w części trzonowej 3-4 pary otworów - blokowany Ø2,4mm i kompresyjny Ø2,7mm. W części nasadowej 3 otwory blokowane pod wkręty Ø2,4mm. Posiadająca min. 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 40 – 51 mm (3 -4 pary otworów) | 6 |  |  |  |  |  | nie |
| 6. | Płytka „L” prosta i ukośna blokowana do nasady dalszej kości promieniowej, grzbietowa - prawa/lewa – grubość płytki 1,8 mm; posiadająca w części trzonowej 2-4 pary otworów - blokowany Ø2,4mm i kompresyjny Ø2,7mm. W części nasadowej 2-3 otwory blokowane pod wkręty Ø2,4mm o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadająca min. 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | L = 29 – 54 mm (2 - 4 pary otworów) | 6 |  |  |  |  |  | nie |
| 7. | Płytka „C” kształtowa blokowana do kości skokowej – grubość płytki 1,8 mm; 6-otworowa. Otwory pod wkręty blokowane Ø2,4mm. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 41 mm (6 otworów) | 3 |  |  |  |  |  | nie |
| 8. | Płytka rekonstrukcyjna blokowana prosta- grubość płyty 1,8mm. Posiadająca 3-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty Ø2,7mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø2,7mm. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 54 – 124 mm (3 -10 otworów) | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 9. | Płytka „X” do kości śródstopia - grubość płytki 1,8 mm; Posiadająca 4 otwory blokowane pod wkręty Ø 2,7 mm oraz min. 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L₁ = 25 – 35 mm L₂ = 18 – 20 mm (4 – otworowa) | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 10. | Płytka „T” ukośna do kości śródstopia - prawa/lewa, grubość płytki 1,8 mm; 4 otworowa, pod wkręty blokowane Ø 2,7mm. Posiadająca min. 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 28 – 32 mm (4 – otworowa ) | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 11. | Płytka rekonstrukcyjna prosta – z otworami pod wkręty blokowane Ø 3,5mm i korowe Ø 3,5mm. Szerokość płytki 11 mm, grubość 2,8mm. 4-8 otworów blokowanych oraz 2 otwory pod wkręty korowe. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Zakończenia płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 88 – 144 mm ( 4 -8 otworów ) | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 12. | Płytka piętowa z zaczepem - Wersja prawa/lewa. Grubość płytki 2,0mm. Posiadająca 14 otworów pod wkręty blokowane Ø 3,5mm oraz 2 zaczepy pod kątem 80-85 stopni w stosunku do płytki. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych | L = 60 mm ( 14 otworów ) | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 13. | Płytka obojczykowa z hakiem. Wersja prawa/lewa. Grubość płytki 3,5mm. Odległość haka od części nasadowej H = 12 i 15mm. W części trzonowej 1 otwór kompresyjny pd wkręty korowe Ø3,5mm oraz 5–7 otworów blokowanych pod wkręty Ø3,5mm. W części nasadowej 4 otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu pod wkręty Ø2,4mm. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | H = 12 i 15 mm ( 5 - 7 otworów) | 4 |  |  |  |  |  | nie |
| 14. | Płytka obojczykowa „S” - do kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3-8 otworów blokowanych pod wkręt blokowany Ø3,5mm i 1 otwór pod wkręt korowy Ø3,5mm . W części nasadowej 6 otworów blokowanych pod wkręty blokowane Ø2,4mm. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 71 – 116mm ( 3 - 8 otworów) | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 15. | Płytka obojczykowa „S” trzonowa - do kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. Posiadająca 6 - 11 otworów blokowanych pod wkręt blokowany Ø3,5mm i Ø2,4mm. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. | L = 66 – 114mm (6-11 otworów) | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 16. | Płytka wąska prosta kompresyjna z ograniczonym kontaktem. Szerokość płytki 11mm, grubość 2,8mm. Posiadająca 5- 12 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. Gwint na pełnym obwodzie otworu blokowanego zapewniający pewną stabilizację wkrętu. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 88 – 193 mm (5-12 par otworów ) | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 17. | Płytka prosta rurkowa 1/3 - Szerokość płytki 13mm, grubość 2,0mm. Z otworami pod wkręty blokowane Ø 3,5mm. | L = 45 – 117 mm (4 -10 otworów) | 2 |  |  |  |  |  | nie |
| 18. | Płytka piszczelowa wąska „L” - do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4- 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu . Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca min. 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością .Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L =109–169 mm ( 4 -8 par otworów ) | 6 |  |  |  |  |  | nie |
| 19. | Płytka ramienna bliższa. W części trzonowej 3-6 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji wkrętów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. W części trzonowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca min. 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L =101–146 mm ( 3 - 6 par otworów ) | 2 |  |  |  |  |  | nie |
| 20. | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa („odwrócony krzyż”) - blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7- 9 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 17 otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L =167–197 mm ( 7 -9 par otworów) | 2 |  |  |  |  |  | nie |
| 21. | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa - do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4-14 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L =123–273 mm ( 4 -14 par otworów ) | 6 |  |  |  |  |  | nie |
| 22. | Płytka piszczelowa dalsza przednio-boczna. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3-10 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø3,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L =105 –210mm ( 3 -10 par otworów) | 6 |  |  |  |  |  | nie |
| 23. | Płytka strzałkowa dalsza boczna – do dalszej nasady kości strzałkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 - 8 otworów blokowanych pod wkręty Ø3,5mm i 2 kompresyjne pod wkręty Ø3,5mm . W części nasadowej 7 otworów blokowanych pod wkręty Ø2,4mm o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | L =85 –125mm ( 3–8 otworów ) | 16 |  |  |  |  |  | nie |
| 24. | Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa – do dalszej nasady kości ramiennej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3-6 par otworów – blokowanego pod wkręty Ø3,5mm i kompresyjnego pod wkręty Ø3,5mm . W części nasadowej 5 otworów blokowanych pod wkręty Ø2,4mm. Posiadająca min. 4 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | L =89 – 136mm ( 3 - 6 par otworów ) | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 25. | Płytka ramienna dalsza grzbietowo–boczna – do dalszej nasady kości ramiennej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3-6 par otworów - blokowanego pod wkręty Ø3,5mm i kompresyjnego pod wkręty Ø3,5mm . W części nasadowej 6 otworów blokowanych pod wkręty Ø2,4mm, w tym 2 w części bocznej płytki. Posiadająca min. 3 otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | L =95 – 137mm ( 3 - 6 par otworów ) | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 26. | Płytka wyrostka łokciowego – do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2-8 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Posiadająca min. 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 3,5mm . Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 88 – 181mm ( 2 -8 par otworów ) | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 27. | Płytka szeroka prosta kompresyjna z ograniczonym kontaktem – szerokość płytki max.17,5 mm, grubość max. 5,0 mm, 6 do 10 otworów blokowanych i 2 kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek / przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5 mm.Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L =131– 299mm 6 -10 otworów | 2 |  |  |  |  |  | nie |
| 28. | Płytka udowa dalsza kłykciowa - do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów - blokowanych i 1 do 2 kompresyjnych. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu pod wkręty blokowane Ø 5 mm oraz 1 otwór pod wkręt gąbczasty kaniulowany Ø 7,3 mm do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5 mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 138 – 263 mm 4 -10 otworów | 6 |  |  |  |  |  | nie |
| 29. | Płytka kłykciowa piszczelowa - do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa / lewa. W części trzonowej 4 do 8 otworów - blokowane i kompresyjny. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowan Ø 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5mm . Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 129 – 213 mm ( 4 -8 otworów ) | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 30. | Płytka piszczelowa szeroka „L”- Wersja prawa /lewa.W części trzonowej 4 do 10 par otworów - blokowane i kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 116 – 242 mm (4-10 otworów ) | 6 |  |  |  |  |  | nie |
| 31. | Płytka piszczelowa bliższa boczna - Wersja prawa /lewa. W części trzonowej 3 do 10 otworów – blokowanych i kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca min. 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane Ø 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe Ø 4,5mm. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | L = 131 – 278 mm 3- 10 otworów | 6 |  |  |  |  |  | nie |
| 32. | Wkręty korowe samogwintujące Ø2,4 i 2,7 mm – do w/w płytek blokowanych | L = 6 – 40 mm | 200 |  |  |  |  |  | nie |
| 33. | Wkręty korowe samogwintujące Ø 3,5 mm– do w/w płytek blokowanych | L = 14 – 85 mm | 400 |  |  |  |  |  | nie |
| 34. | Wkręty korowe samogwintujące Ø 4,5 mm– do w/w płytek blokowanych | L = 20 – 95 mm | 200 |  |  |  |  |  | nie |
| 35. | Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2,4 mm– do w/w płytek blokowanych | L = 6 – 40 mm | 100 |  |  |  |  |  | nie |
| 36. | Wkręty blokowane samogwintujące Ø 2,7 mm – do w/w płytek blokowanych | L = 6 – 40 mm | 200 |  |  |  |  |  | nie |
| 37. | Wkręty blokowane samogwintujące Ø 3,5 mm– do w/w płytek blokowanych | L = 12 – 85 mm | 1 000 |  |  |  |  |  | nie |
| 38. | Wkręty blokowane samogwintujące Ø 5,0 mm– do w/w płytek blokowanych | L = 16 – 95 mm | 300 |  |  |  |  |  | nie |
| 39. | Wkręty gąbczaste blokowane kaniulowane samowiercące Ø 7,3 mm– do w/w płytek | L = 30 – 100 mm | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 40. | Wkręty blokowane gąbczaste samogwintujące Ø 3,9 mm– do w/w płytek blokowanych | L = 35 – 80 mm | 50 |  |  |  |  |  | nie |
| 41. | Wkręty blokowane gąbczaste samogwintujące Ø 5,4 mm– do w/w płytek blokowanych | L = 35 – 80 mm | 50 |  |  |  |  |  | nie |
| 42. | Wkręty stożkowe samogwintujące Ø 3,5 mm– do w/w płytek | L = 18 – 90 mm | 50 |  |  |  |  |  | nie |
| 43. | Wkręty stożkowe samogwintujące Ø 5,0 mm– do w/w płytek | L = 30 – 90 mm | 50 |  |  |  |  |  | nie |
| 44. | Wkręty do ceklarzu Ø 5,0 mm - pod drut max.1,5mm |  | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| 45. | Wkręty do ceklarzu Ø 7,0 mm - pod drut max.1,5mm |  | 10 |  |  |  |  |  | nie |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA PEŁNEGO BANKU IMPLANTÓW – PŁYT - W WYMAGANEJ ROZMIARÓWCE NA CZAS TRWANIA UMOWY, UMIESZCZONYCH NA PRZYSTOSOWANYCH DO KAŻDEGO RODZAJU IMPLANTU PALETACH W KONTENERACH Z POKRYWĄ.

Uzupełnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” (fax lub e-mail).

Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi pełnego, nowego instrumentarium do każdego rodzaju w/w płytek – nieodpłatnie na czas trwania umowy lub do czasu wykorzystania wszystkich posiadanych przez szpital implantów.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

Pisząc „…pary otworów…”  Zamawiający miał na myśli 2 oddzielne otwory – blokowany i korowy.

Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów użyczonego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET   5

TYTANOWY  ŚRÓDSZPIKOWY GWOŹDŹ DO K. RAMIENNEJ,  PRZEDRAMIENIA  I  STRZAŁKOWEJ  – WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM

ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  „BANKU  IMPLANTÓW”

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Próbki tak/nie | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny: Anatomiczny, uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej 150 mm i długiej 180-320 mm. średnica 6 - 12 mm ze skokiem co 1 mm, w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic 8 - 10 mm nie może być większa niż 10 mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej dla wersji długiej ), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego ( 5 - 7 mm od końca gwoździa) – dla wkrętów ø 3,0 dla gwoździ o średnicy 6 – 7 mm i ø 4,5 i ø 4,0 dla gwoździ o średnicy 8 – 12 mm. W części bliższej 5 gwintowanych otworów na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację oraz 1 otwów kompresyjny. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø 4,5 i ø 4,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0 – 5 mm. System wykonany ze stopu tytanu. | W wersji krótkiej ø 7 - 9 mm L = 150 | 10 szt. |  |  |  |  | nie |  |
|  |  | W wersji długiej ø 6 - 12 mm L = 180-320 mm | 10 szt. |  |  |  |  | nie |  |
| 2. | Wkręty blokujące ø 3,0 mm do w/w gwoździa | L = 16 - 50 mm | 40 szt. |  |  |  |  | nie |  |
| 3. | Wkręty blokujące ø 4,0 mm do w/w gwoździa | L = 16 - 70 mm | 100 szt. |  |  |  |  | nie |  |
| 4. | Wkręty blokujące ø 4,5 mm do w/w gwoździa | L = 16-70 mm | 100 szt. |  |  |  |  | nie |  |
| 5. | Śruba kompresyjna ramienna |  | 10 szt. | 20,00 |  |  |  | nie |  |
| 6. | Śruba zaślepiająca ramienna |  | 20 szt. | 20,00 |  |  |  | nie |  |
| 7. | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej: Długość L = 180-260 mm (ze skokiem co 20 mm), średnica ø 4 , ø 4,5 i ø 5 mm - w wersji litej. System wykonany ze stopu tytanu. | ø 4 - 5 mm L = 180 – 260 mm | 5 szt. | 450,00 |  |  |  | nie |  |
| 8. | Wkręty korowe ø 2,7 mm do w/w gwoździa | L = 6-30 mm | 20 szt. | 20,00 |  |  |  | nie |  |
| 9. | Wkręty korowe ø 1,5/ 2,7 mm do w/w gwoździa | L = 8-40 mm | 10 szt. | 20,00 |  |  |  | nie |  |
| 10. | Śruba zaślepiająca M 4 do w/w gwoździ |  | 5 szt. | 20,00 |  |  |  | nie |  |
| 11. | Śruba kompresyjna M 4 do w/w gwoździ |  | 5 szt. | 20,00 |  |  |  | nie |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA PEŁNEGO BANKU IMPLANTÓW  W DWÓCH KOMPLETACH W WYMAGANEJ ROZMIARÓWCE NA CZAS TRWANIA UMOWY, UMIESZCZONYCH NA PRZYSTOSOWANYM DO IMPLANTÓW STATYWIE NA GWOŹDZIE ORAZ ELEMENTY  BLOKUJĄCE GWOŹDZIE  W KONTENERACH Z POKRYWĄ.

Uzupełnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” (fax lub e-mail).

Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego użyczenia Szpitalowi instrumentarium wraz z rozwiertakami giętkimi do zakładania w/w gwoździ na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych gwoździ. Wymagany element mocujący (ramię celownika) gwoździe o średnicy nieprzekraczającej wymiaru średnicy gwoździa w miejscu łączenia.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów użyczonego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET   6

TYTANOWY  ŚRÓDSZPIKOWY  GWOŹDŹ  PISZCZELOWY  –  WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG

ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  „BANKU  IMPLANTÓW”

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | WAT % | Wartość brutto | Nr katalog | Próbki tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L =210 - 405 mm (ze skokiem co 1 5mm) pokryty celownikiem dalszym, średnica ø 8 - 12 mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym min. 3 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. W części dystalnej dogięcie gwoździa około 10°. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø 4,0 i ø 4,5 w gwoździach ø 8 i 9 mm, oraz ø 5,0 i ø 5,5 w gwoździach ø 10 - 12 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. | ø 8 mm L = 210-405 mm | 5szt. |  |  |  |  |  | nie |
|  |  | ø 9 mm L = 210-405 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  | nie |
|  |  | ø 10 – 12 mm L = 210-405 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 2. | Wkręt blokujący ø 4,0 mm - do w/w gwoździa | L = 30-80 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 3. | Wkręt blokujący ø 4,5 mm - do w/w gwoździa | L = 30-80 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 4. | Wkręt blokujący ø 5,0mm - do w/w gwoździa | L = 30-90 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 5. | Wkręt blokujący ø 5,5 mm - do w/w gwoździa | L = 30-90 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 6. | Śruba zaślepiająca M 8 do w/w gwoździa |  | 20 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 7. | Śruba kompresyjna M 8 do w/w gwoździa |  | 10 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 8. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy wsteczny - Długość L =130 - 400 mm (ze skokiem co 20 mm) średnica ø 10 - 12 mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji litej (z „ostrym” końcem) oraz w wersji kaniulowanej (ze „ściętym” końcem). W części dystalnej gwoździa co najmniej 4 otwory, w części bliższej co najmniej 3 otwory dla wkrętów ø 4,5 mm. System wykonany ze stopu tytanu. | ø 10 - 12 mm L = 130-400 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 9. | Wkręt blokujący ø 4,5 mm - do w/w gwoździa | L = 25-100 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 10. | Śruba zaślepiająca M 8 do w/w gwoździa |  | 5 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| RAZEM |  |  |  |  |

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA PEŁNEGO BANKU IMPLANTÓW  W DWÓCH KOMPLETACH W WYMAGANEJ ROZMIARÓWCE NA CZAS TRWANIA UMOWY, UMIESZCZONYCH NA PRZYSTOSOWANYM DO IMPLANTÓW STATYWIE NA GWOŹDZIE ORAZ ELEMENTY  BLOKUJĄCE GWOŹDZIE  W KONTENERACH Z POKRYWĄ.

Uzupełnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” (fax lub e-mail).

Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego użyczenia Szpitalowi instrumentarium wraz z rozwiertakami giętkimi do zakładania w/w gwoździ na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych gwoździ.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów użyczonego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET   7

TYTANOWY  ŚRÓDSZPIKOWY  GWOŹDŹ  UDOWY  – WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM PRZEZIERNYM DLA PROMIENI RTG

ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  „BANKU  IMPLANTÓW”

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | WAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Próbki tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy udowy: (uniwersalny) do kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L = 200 -440 mm (ze skokiem co 20mm), średnica d = 10 - 12 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø 4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø 6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø 4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø 4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15 mm stopniowane co 5 mm. System wykonany ze stopu tytanu. | d = 10 mm L = 200-440 mm | 8 szt. |  |  |  |  |  | nie |
|  |  | d = 11 mm L = 200-440 mm d= 12 mm L = 200-440 mm | 4 szt. 8 szt. |  |  |  |  |  | Nie nie |
| 2. | Wkręt blokujący ø 4,5 mm - do w/w gwoździa | L = 25-100 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 3. | Wkręt blokujący trzonowy ø 4,5 mm- do w/w gwoździa | L = 30-90 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  | Nie |
| 4. | Wkręt blokujący ø 6,5 mm - do w/w gwoździa | L = 30-110 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 5. | Wkręt rekonstrukcyjny ø 6,5 mm - do w/w gwoździa | L = 60-120 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 6. | Zestaw blokujący ø 6,5 mm | L = 50 – 90 mm zakres do 105 mm | 15 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 7 | Śruba kompresyjna do w/w gwoździa |  | 10 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 8 | Śruba zaślepiająca M 10 pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0 ÷ 15 mm stopniowane co 5 mm. |  | 20 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 9 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego) - blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długi L = 300-400 mm i krótki L = 180–200 mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym, średnica d = 10-12 mm ze skokiem (co 1mm) . Długi – w części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi o średnicy ø 7,5 mm . Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø 5,0-5,5 mm . W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø 5,0-5,5 mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor.Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0 - 15 mm stopniowane co 5 mm. | ø 10 - 12 mm L = 340-440 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  | nie |
|  |  | ø 10 - 12 mm L = 180-200 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 10 | Wkręt blokujący ø 5,0 mm - do w/w gwoździa | L = 20-90 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 11 | Wkręt blokujący ø 5,5 mm - do w/w gwoździa | L = 20-90 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 12 | Wkręt blokujący kaniulowany ø 7,5 mm - do w/w gwoździa | L = 50-120 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 13 | Śruba kompresyjna M 10 - do w/w gwoździa |  | 10 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 14 | Śruba zaślepiająca M 10 pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm |  | 10 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA PEŁNEGO BANKU IMPLANTÓW  W DWÓCH KOMPLETACH W WYMAGANEJ ROZMIARÓWCE NA CZAS TRWANIA UMOWY, UMIESZCZONYCH NA PRZYSTOSOWANYM DO IMPLANTÓW STATYWIE NA GWOŹDZIE ORAZ ELEMENTY  BLOKUJĄCE GWOŹDZIE  W KONTENERACH Z POKRYWĄ.

Uzupełnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia” (fax lub e-mail).

Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego użyczenia Szpitalowi instrumentarium wraz z rozwiertakami giętkimi do zakładania w/w gwoździ na cały okres trwania umowy oraz do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych gwoździ.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów użyczonego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET   8

STALOWE PŁYTKI   I   WKRĘTY  KOSTNE

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Próbki tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka kostna drobna prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 1,5 mm. Grubość płytki 1– 1,5 mm, szerokość płytki 5 mm, 4-8 otworowa. Płytka wykonana ze stali | L = 22 - 42 mm ( 4 -8 otworów ) | 10 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 2. | Płytka kostna wąska prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 4,5 mm. Grubość płytki 3 mm, szerokość płytki 10 mm, 4-7 otworowa. Płytka wykonana ze stali | L =71 -119 mm ( 4-7 otworów ) | 10 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 3. | Płytka kostna rurkowa prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm. Grubość płytki 1 mm, szerokość płytki 9 mm, 1/3 rurki, 3-8 otworowa. Płytka wykonana ze stali | L =40 -110 mm ( 3-8 otworów ) | 5 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 4. | Płytka kostna rurkowa prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm. Grubość płytki 1 mm, szerokość płytki 9 mm, 1/3 rurki, 2-8 otworowa. Płytka wykonana ze stali | L =39 -135 mm ( 3-12 otworów ) | 5 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 5. | Płytka kształtowa rekonstrukcyjna do zespoleń miednicy – z otworami pod wkręty korowe Ø 4,5 mm. Grubość płytki 3-4 mm, szerokość płytki 10-11mm, 6-12 – otworowa. R = 80-100 Płytka wykonana ze stali | L = 86 -147 mm ( 6-12 otworów ) R = 80-100 | 3 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 6. | Płytka kształtowa do zespoleń pięty – Wersja prawa / lewa, z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm, posiadająca otwory pod kirschnery. Grubość płytki 1 mm, 14– otworowa. L = 59-60 mm. Płytka wykonana ze stali | L = 59 - 60 mm (14 otworów ) | 2 szt. |  |  |  |  |  | Nie |
| 7. | Płytka kształtowa do zespoleń pięty – z hakiem (zaczepem) - Wersja prawa / lewa, z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm. posiadająca otwory pod kirschnery. Grubość płytki 1 mm, 14– otworowa. L = 59-60 mm. Posiadająca 2 zaczepy pod kątem 85o w stosunku do płytki. Płytka wykonana ze stali | L = 59 - 60 mm (14 otworów ) | 2 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 8. | Wkręty korowe Ø 1,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 5 – 20 mm | 80 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 9. | Wkręty korowe Ø 3,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 10 – 110 mm | 200 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 10. | Wkręty korowe Ø 4,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 12 – 140 mm | 200 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 11. | Wkręty do kości łódkowatej Ø 3,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 12 – 50 mm skok co 2 mm | 100 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 12. | Wkręty kostkowe Ø 4,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 20 – 80 mm skok co 5 mm | 100 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 13. | Wkręty gąbczaste Ø 6,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 30 – 140 mm B = 16 mm | 50 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 14. | Wkręty gąbczaste Ø 6,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 30 – 140 mm B = 32 mm | 50 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 15. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 4,5 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące | L = 10 – 80 mm | 20 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 16. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 5,0 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące | L = 20 – 100 mm | 30 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 17. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 7,0 mm, z gniazdem szesciokątnym – samogwintujące | L = 40 – 130 mm | 30 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 18. | Wkręty blokujące Ø 4,5 mm do gwoździ śródszpikiwych stalowych, | L = 20 – 80 mm | 20 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 19. | Wkręty blokujące trzonowe Ø 4,5 mm do gwoździ śródszpikiwych stalowych, | L = 25 – 80 mm | 20 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 20. | Wkręty blokujące Ø 6,5 mm do gwoździ śródszpikiwych stalowych, | L = 30 – 100 mm | 20 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 21. | Podkładki pod wkręty | Ø 4,5 - Ø 10 mm Ø 5,5 - Ø 15 mm Ø 7,0 - Ø 16 mm | 30 szt |  |  |  |  |  | nie |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET  9

WKRĘTY   TYTANOWE   KANIULOWANE

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/j.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Próbki tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty Ø 3,5 mm pod drut prowadzący Ø 1,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. | L = 14 – 90 mm (do L=60 ze skokiem co 2 mm od L=60-90 co 5mm) długość gwintu B = 5 – 32 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 2. | Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty Ø 4,5 mm pod drut prowadzący Ø 1,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm. | L = 14 – 70 mm (do L=30 ze skokiem co 2 mm od L=30-70 co 5mm) długość gwintu B = 5 – 16 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 3. | Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty Ø 7,0 mm pod drut prowadzący Ø 2,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 5,0 mm. | L = 70 – 130 mm ( ze skokiem co 5 mm) długość gwintu B = 16–32 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 4. | Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna (HERBERTA), Ø 3,0/3,9 mm, samogwintująca, pod drut prowadzący 1,0 mm, Gniazdo sześciokątne 2,0 mm. | L = 16 – 30 mm ( ze skokiem co 2 mm) długość gwintu A = 6–8 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 5. | Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna (HERBERTA), Ø 4,0/5,0 mm samogwintująca, pod drut prowadzący 1,0 mm, Gniazdo sześciokątne 2,0 mm. | L = 20 – 60 mm (do L=40 ze skokiem co 2 mm od L=40-60 co 5mm) długość gwintu A = 6–8 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 6. | Podkładki tytanowe | Ø 4,5 x 11 | 30 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 7. | Podkładki tytanowe | Ø 7,2 x 15 | 30 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 8. | Wiertło kaniulowane | Ø 2,5/1,2 mm L=150 mm | 5 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 9. | Wiertło kaniulowane | Ø 3,2/1,2 mm L=150 mm | 5 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 10. | Wiertło kaniulowane | Ø 5,0/2,2 mm L=180 mm | 5 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 11. | Wkrętak sześciokątny kaniulowany | Ø 2,5 | 1 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 12. | Wkrętak sześciokątny kaniulowany | Ø 3,5 | 1 szt |  |  |  |  |  | nie |
| 13. | Wkrętak sześciokątny kaniulowany | Ø 5,0 | 1 szt |  |  |  |  |  | nie |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET  10

IMPLANTY  TYTANOWE  DO ZESPOLEŃ  KOŚCI  RĘKI  -   WRAZ  Z  DOSTĘPEM  DO  INSTRUMENTARIUM I „BANKIEM IMPLANTÓW”

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/j.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Próbki tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tytanowe proste zwykłe i dwurzędowe płytki kształtowe typu „L” „T” „Y” , drabinkowe i skośne, z otworami pod wkręty korowe Ø 2,0 / 2,3 mm, z gniazdem imbusowym. Płytki kodowane kolorystycznie. | Profil 1,0 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 2. | Tytanowe, blokowane płytki proste typu typu „L” „T” „Y” , drabinkowe i skośne, wszystkie z dodatkową możliwością użycia wkrętów blokujących. Płytki z niegwintowanymi otworami na wkręty zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego. Wkręty w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płytki kodowane kolorystycznie. | Profil 1,0 mm i 1,3 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 3. | Tytanowy wkręt korowy Ø 2,0 i 2,3 mm, samogwintujący. Gniazdo promieniste | L = 4 – 34 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 4. | Tytanowy wkręt blokowany bezgwintowo Ø 2,0 mm, samogwintujący. Gniazdo promieniste | L = 6 – 30 mm | 40 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 5. | Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna samowiercąca (typu HERBERTA), Ø 2,2 mm, gwint na główce Ø 2,8 mm, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem, Gniazdo gwiazdkowe. | L = 10 – 40 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| RAZEM |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się  dostarczyć  Szpitalowi instrumentarium oraz cały pakiet implantów w tzw „bank implantów” - uzupełnienie wraz z fakturą za użyte implanty dostarczane będzie na bieżąco (do 48 godzin) na podstawie przesłanej fax-em lub drogą elektroniczną  „Karty zużycia implantów”.  Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium i implantów przed pierwszym jego użyciem.

Zamawiający wymaga – na wezwanie – dokonania przeglądów i ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych w trakcie pracy elementów użyczonego instrumentarium – do 7 dni roboczych od zgłoszenia.

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET   11

INSTRUMENTARIUM DO TRAUMATOLOGII

| L.p | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Próbki tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnice do gwoździ śródszpikowych z kulką | Ø 2,5 mm. Długość 600 mm | 3 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 2. | Prowadnice do gwoździ śródszpikowych z kulką | Ø 3,5 mm. Długość 600 mm | 3 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 3. | Piłki amputacyjne typu GIGLI | Ø 1,4 mm. Długość 600 mm | 3 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 4. | Młotek chirurgiczny o wadze min.900g. | Długość 230-250mm | 2 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 5. | Podważki kostne typu ZDERKIEWICZA | Długość 165 mm | 8 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| 6. | Nożyczki do gipsu typu BRUNS | Długość 230 – 250 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  | nie |
| RAZEM |  |  |  |  |

UWAGA

W razie wątpliwości Zamawiający zażąda próbek.

Próbki tylko do wglądu - zostaną zwrócone po ocenie przez zamawiającego.

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy