PAKIET nr 1

STABILIZATORY DYNAMICZNE:  BIODROWY (DSB)  I   KŁYKCIOWY (DSK)- (z dostępem do instrumentarium)

| l.p | Opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/ jedn. miary | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Próbki tak/nie | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytka ustalająca – Dynamiczny Stabilizator Biodrowy – z ograniczonym kontaktem - Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Zakres długości płyt DSB od 2 otw. do 12 otw.,. Kąt szyjkowy w przedziale 130º ÷ 150º ze skokiem co 5º . Płyta zapewniająca wprowadzenie wkręta kaniulowanego o średnicy ø 6,5 w pierwszy otwór poniżej części szyjkowej. |
| 1 | Płytka ustalająca DSB kąt 130° | dł. 68mm - 356mm 2 – 12 otworów | 3 szt. |  |  |  |  | Nie |  |
| 2 | Płytka ustalająca DSB kąt 135° | dł. 68mm - 356mm | 10 szt. |  |  |  |  | Nie |  |
| Płytka ustalająca – Dynamiczny Stabilizator Kłykciowy – z ograniczonym kontaktem - Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm.. Zakres długości płyt DSK od 4 otw. do 20 otw., Kąt szyjkowy 95º .Płyta zapewniająca wprowadzenie dwóch wkrętów kaniulowanych o średnicy ø 6,5 w pierwsze otwory poniżej części szyjkowej. |
| 3 | Płytka ustalająca DSK kąt 95° | dł.86mm - 342mm 4 – 14 otworów | 2 szt. |  |  |  |  | Nie |  |
| 4 | Śruba zespalająca DSB/DSK | Ø 12,5 / 27 /55 - 120 | 15 szt. |  |  |  |  | Nie |  |
| 5 | Śruba kompresyjna DSB/DSK | L = 31mm | 15 szt. |  |  |  |  | Nie |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania umowy aż do wykorzystania całego zamówionego asortymentu.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. oraz C.S. przed pierwszym użyciem sprzętu.

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr 2

STALOWE PŁYTKI   I   WKRĘTY  KOSTNE

| L.p. | Nazwa / opis asortymentu | Rozmiar | Ilość / J.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka kostna drobna prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 1,5 mm. Grubość płytki 1– 1,5 mm, szerokość płytki 5 mm, 4-8 otworowa. Płytka wykonana ze stali | L = 22 - 42 mm ( 4 -8 otworów ) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka kostna wąska prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 4,5 mm. Grubość płytki 3 mm, szerokość płytki 10 mm, 4-7 otworowa. Płytka wykonana ze stali | L =71 -119 mm ( 4-7 otworów ) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka kostna rurkowa prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm. Grubość płytki 1 mm, szerokość płytki 9 mm, 1/3 rurki, 3-8 otworowa. Płytka wykonana ze stali | L =40 -110 mm ( 3-8 otworów ) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka kostna rurkowa prosta – z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm. Grubość płytki 1 mm, szerokość płytki 9 mm, 1/3 rurki, 2-8 otworowa. Płytka wykonana ze stali | L =39 -135 mm ( 3-12 otworów ) | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka kształtowa rekonstrukcyjna do zespoleń miednicy – z otworami pod wkręty korowe Ø 4,5 mm. Grubość płytki 3-4 mm, szerokość płytki 10-11mm, 6-12 – otworowa. R = 80-100 Płytka wykonana ze stali | L = 86 -147 mm ( 6-12 otworów ) R = 80-100 | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka kształtowa do zespoleń pięty – Wersja prawa / lewa, z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm, posiadająca otwory pod kirschnery. Grubość płytki 1 mm, 14– otworowa. L = 59-60 mm. Płytka wykonana ze stali | L = 59 - 60 mm (14 otworów ) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka kształtowa do zespoleń pięty – z hakiem (zaczepem) - Wersja prawa / lewa, z otworami pod wkręty korowe Ø 3,5 mm. posiadająca otwory pod kirschnery. Grubość płytki 1 mm, 14– otworowa. L = 59-60 mm. Posiadająca 2 zaczepy pod kątem 85° w stosunku do płytki. Płytka wykonana ze stali | L = 59 - 60 mm (14 otworów ) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty korowe Ø 1,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 5 – 20 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręty korowe Ø 3,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 10 – 110 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręty korowe Ø 4,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 12 – 140 mm | 100 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkręty do kości łódkowatej Ø 3,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 12 – 50 mm skok co 2 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkręty kostkowe Ø 4,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 20 – 80 mm skok co 5 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkręty gąbczaste Ø 6,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 30 – 140 mm B = 16 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkręty gąbczaste Ø 6,5 mm, z gniazdem krzyżowym – samogwintujące - do w/w płytek | L = 30 – 140 mm B = 32 mm | 50 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 4,5 mm, z gniazdem sześciokątnym – samogwintujące | L = 10 – 80 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 5,0 mm, z gniazdem sześciokątnym – samogwintujące | L = 20 – 100 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkręty kaniulowane gąbczaste Ø 7,0 mm, z gniazdem sześciokątnym – samogwintujące | L = 40 – 130 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 18. | Wkręty blokujące Ø 4,5 mm do gwoździ śródszpikowych stalowych, | L = 20 – 80 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 19. | Wkręty blokujące trzonowe Ø 4,5 mm do gwoździ śródszpikowych stalowych, | L = 25 – 80 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 20. | Wkręty blokujące Ø 6,5 mm do gwoździ śródszpikowych stalowych, | L = 30 – 100 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 21. | Podkładki pod wkręty | Ø 4,5 - Ø 10 mm Ø 5,5 - Ø 15 mm Ø 7,0 - Ø 16 mm | 30 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr 3

WKRĘTY   TYTANOWE   KANIULOWANE

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/j.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty Ø 3,5 mm pod drut prowadzący Ø 1,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. | L = 14 – 90 mm (do L=60 ze skokiem co 2 mm od L=60-90 co 5mm) długość gwintu B = 5 – 32 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty Ø 4,5 mm pod drut prowadzący Ø 1,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm. | L = 14 – 70 mm (do L=30 ze skokiem co 2 mm od L=30-70 co 5mm) długość gwintu B = 5 – 16 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Tytanowy, kaniulowany wkręt gąbczasty Ø 7,0 mm pod drut prowadzący Ø 2,0 mm, samogwintujący. Gniazdo sześciokątne 5,0 mm. | L = 70 – 130 mm ( ze skokiem co 5 mm) długość gwintu B = 16–32 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna (HERBERTA), Ø 3,0/3,9 mm, samogwintująca, pod drut prowadzący 1,0 mm, Gniazdo sześciokątne 2,0 mm. | L = 16 – 30 mm ( ze skokiem co 2 mm) długość gwintu A = 6–8 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Tytanowa, kaniulowana śruba kompresyjna (HERBERTA), Ø 4,0/5,0 mm samogwintująca, pod drut prowadzący 1,0 mm, Gniazdo sześciokątne 2,0 mm. | L = 20 – 60 mm (do L=40 ze skokiem co 2 mm od L=40-60 co 5mm) długość gwintu A = 6–8 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładki tytanowe | Ø 4,5 x 11 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Podkładki tytanowe | Ø 7,2 x 15 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Wiertło kaniulowane | Ø 2,5/1,2 mm L=150 mm | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Wiertło kaniulowane | Ø 3,2/1,2 mm L=150 mm | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | Wiertło kaniulowane | Ø 5,0/2,2 mm L=180 mm | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów kaniulowanych | Ø 2,5 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów kaniulowanych | Ø 3,5 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów kaniulowanych | Ø 5,0 | 1 szt |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy

PAKIET nr 4

STALOWE DRUTY KOSTNE

| L.p. | Nazwa/opis asortymentu | Rozmiar | Ilość/j.m. | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | grot Kirschnera – trójgraniec L = 150 mm | Ø 0,8 – 2,2 mm. Skok co 0,2 mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | grot Kirschnera – trójgraniec L = 310 mm | Ø 1,5 mm. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | grot Kirschnera – trójgraniec L = 310 mm | Ø 2,0 – 3,0 mm. Skok co 0,2 mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | grot Kirschnera gwintowany – trójgraniec L = 150 - 310 mm | Ø 1,0 – 3,0 mm. Skok co 0,2 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Grot Steinmanna i Grucy L = 80 – 210 mm | Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 4,5 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Drut kostny do cerklarzu L = 10 m | Ø 0,7 – 2,0 mm. | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Grotowkręt Schanza samowiercące (do stabilizatora zewnętrznego) | Ø 3,0 mm L = 60-150 mm gwint A = 25-45 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Grotowkręt Schanza samogwintujace | Ø 2,5 mm L = 40-120 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Kleszcze do cięcia gwoździ do Ø 6,0 mm, wielkość kleszczy 45 – 50 cm |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy