## pakiety
PAKIET Nr 1
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Kleszczyki do biopsji z łyżeczkami owalnymi, z okienkiem i igłą, długość narzędzia min 1500 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, przewód polerowany na całej długości, wielorazowego użytku. | sztuka | 2
2 | Kleszczyki do biopsji z łyżeczkami owalnymi, z okienkiem i igłą, długość narzędzia min 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, przewód polerowany na całej długości, wielorazowego użytku. | sztuka | 2
3 | Igły endoskopowe do iniekcji w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, średnica igły 0,7 mm, długość igły 5 mm, długość robocza cewnika min. 1800 mm, średnica cewnika 2,3 mm, końcówka cewnika wzmacniana metalową wkładką, jednorazowego użytku. | sztuka | 50
4 | Igły endoskopowe do iniekcji w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, średnica igły 0,7 mm, długość igły 5 mm, długość robocza cewnika 2300 mm, średnica cewnika 2,3 mm, końcówka cewnika wzmacniana metalową wkładką, jednorazowego użytku. | sztuka | 35
5 | Pętla z siatką do chwytania polipów, obrotowa, wymiary siatki 30 x 60 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, długość cewnika 2300 mm, jednorazowego użytku. | sztuka | 1
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 2
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa wielorazowa z plecionego drutu, kształt owalny, o średnicy 15 mm, obrotowa, długość narzędzia 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, kompatybilna z posiadanymi rękojeściami MH – 264 | sztuka | 2
2 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa wielorazowa z plecionego drutu, kształt owalny, o średnicy 25 mm, obrotowa, długość narzędzia 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, kompatybilna z posiadanymi rękojeściami MH – 264 | sztuka | 2
3 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa wielorazowa z plecionego drutu, kształt owalny z ząbkami, o średnicy 25 mm, obrotowa, długość narzędzia 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, kompatybilna z posiadanymi rękojeściami MH – 264 | sztuka | 1
4 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa wielorazowa z plecionego drutu, kształt półksiężycowaty o średnicy 22 mm, długość narzędzia 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, kompatybilna z posiadanymi rękojeściami MH - 264 | sztuka | 1
5 | Rękojeść do pętli elektrochirurgicznych, wielorazowego użytku kompatybilna z zamawianymi pętlami | sztuka | 3
6 | Pętle nylonowe zaciskowe o średnicy 30 mm,jednorazowego użytku, do zakładania na szypuły polipów, kompatybilne z posiadanym narzędziem HX-20 Endoloop | sztuka | 10
7 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy typu EZ Clip, , kąt rozwarcia 135 stopni, długość ramion klipsa 9mm | sztuka | 40
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 3
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku; długość końcówki dystalnej 3 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20mm; długość narzędzia min. 1950mm; do kanału roboczego 2,8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; kompatybilny z posiadanym wielorazowym uchwytem typu MH-263. | sztuka | 2
2 | Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku; długość końcówki dystalnej 3 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 30mm; długość narzędzia min. 1950mm; do kanału roboczego 2,8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; kompatybilny z posiadanym wielorazowym uchwytem typu MH-263. | sztuka | 8
3 | Uchwyt do papilotomu kompatybilny z papilotomami posiadanymi przez zamawiającego. | sztuka | 3
4 | Wielorazowy koszyk 8 – drutowy typu „kwiat” do usuwania małych kamieni i złogów z dróg żółciowych;długość robocza narzędzia min. 1950mm, średnica rozłożonego koszyka 20mm; do kanału roboczego 2,8mm; z możliwością iniekcji przez narzędzie. | sztuka | 2
5 | Wielorazowy koszyk 4 – drutowy do usuwania złogów z dróg żółciowych, wielorazowego użytku, drut koszyka miękki, średnica rozłożonego koszyka min. 20 mm, długość narzędzia min. 1950mm, do kanału roboczego 2,8 mm. | sztuka | 2
6 | Wielorazowy koszyk 4 – drutowy do usuwania złogów z dróg żółciowych, wielorazowego użytku, drut koszyka twardy, średnica rozłożonego koszyka min. 20mm, długość narzędzia min. 1950mm, do kanału roboczego 2,8 mm. | sztuka | 2
7 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; Możliwość stopniowania średnicy balonu: 8,5mm – 11,5mm – 15,0mm; możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znacznik widoczny w promieniach RTG; długość narzędzia min. 1900mm; możliwość wprowadzenia po prowadnicy 0,035” lub mniejszej. | sztuka | 1
8 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; Możliwość stopniowania średnicy balonu: 8,5mm – 11,5mm – 15,0mm; możliwość podania kontrastu poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znacznik widoczny w promieniach RTG; długość narzędzia min. 1900mm; możliwość wprowadzenia po prowadnicy 0,035” lub mniejszej. | sztuka | 1
9 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; Możliwość stopniowania średnicy balonu: 15,0mm – 18,0mm – 20mm; możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znacznik widoczny w promieniach RTG; długość narzędzia min. 1900mm; możliwość wprowadzenia po prowadnicy 0,035” lub mniejszej. | sztuka | 1
10 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; Możliwość stopniowania średnicy balonu: 15,0mm – 18,0mm – 20mm; możliwość podania kontrastu poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znacznik widoczny w promieniach RTG; długość narzędzia min. 1900mm; możliwość wprowadzenia po prowadnicy 0,035” lub mniejszej. | sztuka | 1
11 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; wymagana funkcja rotacji; zastosowanie do tamowania krwawień podczas zabiegów endoskopowych przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 - 2300 mm ( do wyboru); do kanału roboczego min 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 2
12 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki ( ESD), ceramiczna końcówka z wysuwaną końcówką tnącą. Nóż można stosować wysunięty (1,5 - 2 mm do wyboru) lub schowany (0,3 mm) . Długość robocza narzędzia 1650 -2300 mm ( do wyboru), kompatybilne z kanałem min. 2,8 mm. | sztuka | 2
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 4
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Popychacz do implantacji protez 5 Fr do dróg żółciowych/ trzustkowych, długość min. 1700mm, znacznik RTG na końcu popychacza, jednorazowego użytku | sztuka | 7
2 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, wielorazowego użytku, składający się ze złożonego wstępnie cewnika prowadzącego i popychacza, z portem bocznym, dla protez 10 Fr, długość cewnika prowadzącego min. 2200 mm, długość popychacza min. 1800 mm możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika, możliwość stosowania z protezami typu podwójny pigtail, markery RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | sztuka | 2
3 | Proteza plastikowa do przewodu trzustkowego średnica 5 Fr długość 3 cm | sztuka | 7
4 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu Amsterdam, zaopatrzona w otwory drenujące na obu końcach i dodatkowy otwór na końcu temperowanym średnica 10 Fr długość 12 cm | sztuka | 10
5 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu Amsterdam, zaopatrzona w otwory drenujące na obu końcach i dodatkowy otwór na końcu temperowanym średnica 10 Fr długość 9 cm | sztuka | 35
6 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu Amsterdam, zaopatrzona w otwory drenujące na obu końcach i dodatkowy otwór na końcu temperowanym średnica 10 Fr długość 7 cm | sztuka | 35
7 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu Amsterdam, zaopatrzona w otwory drenujące na obu końcach i dodatkowy otwór na końcu temperowanym średnica 10 Fr długość 5 cm | sztuka | 25
8 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu Amsterdam, zaopatrzona w otwory drenujące na obu końcach i dodatkowy otwór na końcu temperowanym średnica 8,5 Fr długość 12 cm | sztuka | 2
9 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu Amsterdam, zaopatrzona w otwory drenujące na obu końcach i dodatkowy otwór na końcu temperowanym średnica 8,5 Fr długość 9 cm | sztuka | 2
10 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu Amsterdam, zaopatrzona w otwory drenujące na obu końcach i dodatkowy otwór na końcu temperowanym średnica 8,5 Fr długość 7 cm | sztuka | 2
11 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu Amsterdam, zaopatrzona w otwory drenujące na obu końcach i dodatkowy otwór na końcu temperowanym średnica 8,5 Fr długość 5 cm | sztuka | 2
12 | Proteza plastikowa typu double Pig-tail średnica 10 Fr długość 5 cm, znacznik rtg w połowie długości i na początku pętli | sztuka | 3
13 | Proteza plastikowa typu double Pig-tail średnica 10 Fr długość 7 cm, znacznik rtg w połowie długości i na początku pętli | sztuka | 3
14 | Proteza plastikowa typu double Pig-tail średnica 10 Fr długość 9 cm, znacznik rtg w połowie długości i na początku pętli | sztuka | 3
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 5
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Jednorazowy ustnik endoskopowy z gumką wykonaną z silikonu do mocowania ustnika; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; | sztuka | 300
2 | Wielorazowe zawory biopsyjne kompatybilne z posiadanymi endoskopami OLYMPUS (CF-H185L, GIF-H190, TJF 145) | sztuka | 10
3 | Zawór woda/powietrze kompatybilny z posiadanymi endoskopami OLYMPUS (CF-H185L, GIF-H190, TJF 145) | sztuka | 1
4 | Zawór ssący kompatybilny z posiadanymi endoskopami OLYMPUS (CF-H185L, GIF-H190, TJF 145) | sztuka | 1
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 6
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Jednorazowy, przezierny 3-stopniowy balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń przełyku, dróg żółciowych, jelita cienkiego i jelita grubego, do kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, markery RTG na obu końcach balonu oraz pośrodku jego długości, możliwość wprowadzenia po prowadniku o średnicy maks. 0,035”, długość zestawu min 2300 mm, długość balonu min 50 mm, średnica balonu 6.0 – 7.0 – 8.0 mm, | sztuka | 3
2 | Jednorazowy, przezierny 3-stopniowy balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń przełyku, dróg żółciowych, jelita cienkiego i jelita grubego, do kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, markery RTG na obu końcach balonu oraz pośrodku jego długości, możliwość wprowadzenia po prowadniku o średnicy maks. 0,035”, długość zestawu min 2300 mm, długość balonu min 50 mm, średnica balonu 16.0 – 17.0 –18.0 mm, | sztuka | 3
3 | Jednorazowy, przezierny 3-stopniowy balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń przełyku, dróg żółciowych, jelita cienkiego i jelita grubego, do kanału roboczego endoskopu 2,8 mm, markery RTG na obu końcach balonu oraz pośrodku jego długości, możliwość wprowadzenia po prowadniku o średnicy maks. 0,035”, długość zestawu min 2300 mm, długość balonu min 50 mm, średnica balonu 18.0 – 19.0 – 20.0 mm, | sztuka | 3
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 7
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku składający się z: nasadki na endoskop zawierającej 6 opasek lateksowych lub 6 opasek bezlateksowych ( do wyboru), opaski czarne, przedostatnia w jasnym kolorze, oraz głowicy z nicią nylonową do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem typu Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, kompatybilne z endoskopem GIF-H190 | sztuka | 45
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 8
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Samorozprężalna proteza przełykowa, wykonana z nitinolu, pokrywana na całej długości, materiał pokrycia protezy – silikon, oba końce protezy poszerzone, zaopatrzona w pierścień antymigracyjny i pętlę do repozycjonowania na końcu proksymalnym, pierścień antymigracyjny pokryty polietylenem, pętla wykonana z linki metalowej, zaopatrzona w znacznik radiologiczny, co najmniej 3 znaczniki radiologiczne na każdym z końców stentu i 2 w środkowej części, dostępna w wersji z zastawką antyrefluksową z polietylenu i bez zastawki (do wyboru), średnica protezy w części roboczej - 20 mm, długości protezy: 8,5 - 15 cm ( do wyboru), zamontowana na zestawie wprowadzającym o średnicy 28F, sterylna. DEPOZYT | sztuka | 15
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 9
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Proteza przełykowa, samorozpreżalna, wykonana z materiału ulegającego całkowitej degradacji w organizmie pacjenta, uwalniana od końca dystalnego, średnica po rozprężeniu: 18, 20, 23 i 25 mm ( do wyboru), długości protezy: 6, 8, 10 cm ( do wyboru), dostarczana z zestawem do wprowadzania | sztuka | 2
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 10
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Proteza jelitowa, samorozprężalna,wprowadzana przez kanał roboczy endoskopu (TTS), wersja niepokrywana – wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni, wersja pokrywana – z końcami nagimi, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni nitinolowych splot na zewnątrz i w środku, przedzielone membraną z PTFE, długości w zakresie 6-15 cm, średnica 18 – 22 mm ( do wybory przez zamawiającego. Znaczniki 4 na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG. długość zestawu do wprowadzania min 2200 mm. DEPOZYT | sztuka | 10
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 11
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Jednorazowa szczotka do czyszczenia endoskopów | sztuka | 300
2 | Wielorazowa szczotka do czyszczenia gniazd endoskopów | sztuka | 5
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 12
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Prowadnica do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, nitinolowa, pokryta teflonem, dwukolorowe, hydrofilne, końcówka prosta, miękka lub standardowa ( do wyboru) o długości 5 cm, średnica prowadnic 0,035”, długość prowadnic 4500 mm, wielorazowego użytku ( do sterylizacji w autoklawie) | sztuka | 12
2 | Prowadnica do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, nitinolowa, pokryta teflonem, dwukolorowe, hydrofilne, końcówka prosta, miękka lub standardowa ( do wyboru) o długości 5 cm, średnica prowadnic 0,025”, długość prowadnic 4500 mm, wielorazowego użytku ( do sterylizacji w autoklawie) | sztuka | 3
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 13 - NACZYNIOWE PROTEZY e-PTFE NIEZBROJONE PROSTE I ROZWIDLONE
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, nieusuwalna. Wykonana z nitinolu, o strukturze siatki, niepowlekana, z atraumatycznymi końcami, o średnicy 8 lub 10 mm ( do wyboru), długości w zakresie 4-10 cm, co 1 cm ( dla każdego rozmiaru). Znaczniki na obu końcach i w części środkowej, widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania przez kanał roboczy endoskopu (TTS), długość zestawu do wprowadzania min 170 cm, możliwość częściowego schowania protezy przy wysunięciu w celu repozycjonowania DEPOZYT | sztuka | 7
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 14
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Nasadki na końcówkę endoskopów, jednorazowego użytku proste bez krawędzi wewnętrznej, poprawiająca pole widzenia podczas zabiegów endoskopowych resekcji podśluzówkowych (ESD), kompatybilne z posiadanymi endoskopami OLYMPUS (GIF-H190) – do wyboru | sztuka | 10
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 15
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Cewnik z balonem do poszerzania achalazji przełyku, średnica balonu 30, 35 i 40 mm (do wyboru), długość balonu 80 mm, długość cewnika 100 cm, kompatybilny z prowadnicą o 0,035”, jednorazowego użytku | sztuka | 2
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 16
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Prowadnica metalowa z końcówką sprężynową, średnica 0,9 mm, długość 200 cm, średnica końcówki 2 mm, długość sprężynowej końcówki 75 mm. | sztuka | 2
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 17
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Koszyk wielorazowego użytku do litotrypsji i ekstrakcji kamienni z dróg żółciowych, z koszulką zewnętrzną, nakładką uszczelniająca i uchwytem, kompatybilny z posiadanym litotryptorem StoneBuster. Długość robocza 180 cm, średnica zewnętrzna cewnika 2,5 mm, średnica koszyka 30 mm, ilość drutów – 6, druty stalowe, plecione, heksagonalne, równoległe, | sztuka | 2
2 | Koszyk wielorazowego użytku do litotrypsji i ekstrakcji kamienni z dróg żółciowych, z koszulką zewnętrzną, nakładką uszczelniająca i uchwytem, kompatybilny z posiadanym litotryptorem StoneBuster. Długość robocza 180 cm, średnica zewnętrzna cewnika 2,5 mm, średnica koszyka 30 mm, ilość drutów – 4, druty stalowe, plecione, heksagonalne, równoległe, | sztuka | 2
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
..................................................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 18 - NACZYNIOWE PROTEZY e-PTFE NIEZBROJONE PROSTE I ROZWIDLONE
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | rodzaj posiadanego dokumentu | nr katalogowy
1 | Naczyniowe protezy proste średnica 6 mm dł 70 cm | sztuka | 1
2 | Naczyniowe protezy proste średnica 8 mm dł 70 cm | sztuka | 1
3 | Naczyniowe protezy proste średnica 20 mm dł 60 cm | sztuka | 1
4 | Naczyniowe protezy rozwidlona średnica 14 x 7 dł 40 cm | sztuka | 1
5 | Naczyniowe protezy rozwidlona średnica 18 x 9 dł 40 cm | sztuka | 1
| OGÓŁEM |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania : wzdłuż protezy konieczny znacznik oriętacyjny - ciemna linia,
UWAGA – Zamawiający wymaga aby okres przydatności do użycia wynosił min. 12 miesięcy od daty zakupu, protezy posiadały dużą odporność na pękanie,
odznaczały się łatwością manipulacji dzięki miękkiej i elastycznej strukturze materiału, nie strzępiły się w miejscach nacięcia i szycia.
Protezy do min. 3 krotnej resterylizacji.
Protezy do min. 3 krotnej resterylizacji.
..................................................................................................
podpis Wykonawcy