## Arkusz1
Pakiet nr 1 - Narzędzia otolaryngologiczne
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Optyka HOPKINS II, Kąt patrzenia optyki 0 st., długość 18 cm, średnica 4 mm, system soczewek wałeczkowych, okular wyposażony w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania. Wygrawerowana na optyce słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. | 1 |  | 0 | 8% | 0
2 | Optyka HOPKINS II, Kąt patrzenia optyki 30 st., długość 18 cm, średnica 4 mm, system soczewek wałeczkowych, okular wyposażony w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania. Wygrawerowana na optyce słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. | 1 |  | 0 | 8% | 0
3 | Kaniula z trokarem do sinusoskopii, koniec kaniuli okienkowy, śr. zew. 5 mm, dł. 8,5 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
4 | Igła do przegrody, zagięta, z LUER-Lock | 1 |  | 0 | 8% | 0
5 | Nóż sierpowaty, końcówka ostra, dł. 19 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
6 | Łyżeczka zatokowa, prostokątna, mała, dł. 19 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
7 | Łyżeczka KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, prostokątna, mała, zakrzywiona 55°, dł. 19 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
8 | Łyżeczka KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, zakrzywiona 90°, dł. 19 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
9 | Łyżeczka zatokowa, mała, tnąca do przodu, dł. 19 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
10 | Sonda dwustronna, kulki o śr. 1,2 i 2 mm, do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, dł. 19 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
11 | Rurka ssąca, odkształcalna, z LUER-Lock, z uchwytem, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 13 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
12 | Rurka ssąca FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką, 9 Fr., dł. rob. 10 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
13 | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, giętka, długo zakrzywiona, śr. zew. 2,5 mm, dł. 12,5 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
14 | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock, giętka, długo zakrzywiona, śr. zew. 3 mm, dł. 12,5 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
15 | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, śr. zew. 3 mm, dł. 12,5 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
16 | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, śr. zew. 4 mm, dł. 12,5 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
17 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER, tnące w prawo do dołu, dł. rob. 10 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
18 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER, tnące w lewo do dołu, dł. rob. 10 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
19 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, lewe, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
20 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, prawe, tnące do tyłu, dł. rob. 10 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
21 | Kleszcze zatokowe HEUWIESER, zakrzywione do dołu 90°, rozwarcie branszy do 120°, dł. rob. 10 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
22 | Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 90° do góry, rozm. 1, dł. rob. 13 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
23 | Kleszcze nosowe BLAKESLEY-WILDE RHINOFORCE II, bransze 45° do góry, rozm. 1, dł. rob. 13 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
24 | Kleszcze nosowe BLAKESLEY RHINOFORCE II, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 13 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
25 | Nożyczki nosowe RHINOFORCE II, proste, dł. rob. 13 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
26 | Kleszcze nosowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, bransze miseczkowe 3 mm, pionowe, zakrzyw. 65°, dł. 12 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
27 | Kleszcze nosowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, bransze miseczkowe 3 mm, poziome, zakrzyw. 65°, dł. 12 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
28 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, śr. 4,5 mm, dł. 18 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
29 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65°, śr. 3,5 mm, dł. 17 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
30 | System wizyjny – 1 zestaw | 1 |  | 0 | 8% | 0
Rozdzielczość horyzontalna kamery min. 450 linii
Czułość min. 3 lux
Głowica kamery ze zintegrowanym obiektywem o zmiennej ogniskowej typu Parfocal Zoom, powiększenie optyczne min. 2 x, regulacja powiększenia poprzez pierścień na obiektywie
Funkcja automatycznej kontroli ekspozycji
Funkcja zatrzymania obrazu na ekranie monitora
Funkcja eliminacji siatki fiberoskopu z możliwością włączenia i wyłączenia dostępna w dowolnym momencie z głowicy kamery
Głowica kamery wyposażona w 2 programowalne przyciski
Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora i dostępne z przycisków głowicy kamery
Funkcja balansu bieli dostępna z panelu sterownika kamery i głowicy kamery
1x wyjście Composite Video
2x wyjścia S-Video
2x gniazda do sterowania urządzenia do archiwizacji obrazu
31 | Źródło światła – 1 zestaw | 1 |  | 0 | 8% | 0
Źródło światła ksenonowego, medyczne
Moc żarówki min. 175 W
Płynna regulacja natężenia oświetlenia na panelu czołowym urządzenia
32 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 180 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
33 | Monitor, min. 23 ‘’, uchwyt vesa 100 x 100 mm | 1 |  | 0 | 23% | 0
34 | Pompa do przemywania optyk endoskopowych – 1 zestaw | 1 |  | 0 | 8% | 0
Pompa rolkowa przeznaczona do przemywania obiektywu optyki podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych (FESS)
Funkcjonalność pompy umożliwiająca przemywanie obiektywu optyki bez potrzeby wyjmowania optyki z jamy nosowej
Sterowanie trybami pracy pompy przy pomocy przełącznika nożnego dwustopniowego
Pompa wyposażona w oscylacyjny tryb pracy polegający na naprzemiennym płukaniu i zasysaniu płynu płuczącego
Pompa wyposażona w tryb płukania ciągłego polegający na ciągłym podawaniu płynu płuczącego do jamy nosowej, a po zwolnieniu pedału przełącznika nożnego odsysaniu do płaszcza
Pompa wyposażona w pokrętło do regulacji czasu odsysania
35 | Pompa wyposażona w dren płuczący, jednorazowy z igłą oraz adapterem do przykręcenia do płaszcza płuczącego | 10 |  | 0 | 8% | 0
36 | Płaszcz ssąco-płuczący 0° , owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, | 1 |  | 0 | 8% | 0
37 | Płaszcz ssąco-płuczący 30°, owal 4,8x6 mm, dł. rob. 14 cm, | 1 |  | 0 | 8% | 0
38 | Elewator dwustronny FREER; półostry / tępy; dł. 20 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
39 | Elewator dwustronny COTTLE, z podziałką; półostry / tępy; dł. 20 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
40 | KUHN Sonda do zatok czołowych | 1 |  | 0 | 8% | 0
41 | Kleszcze nosowe GRÜNWALD-HENKE, tnące, proste, rozm. 0, szer. 3 mm, dł. rob. 13 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
42 | Kleszcze nosowe GRÜNWALD-HENKE , tnące, 45°, rozm. 0, szer. 3 mm, dł. rob. 13 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
43 | Sztanca HAJEK-KOFLER do zatoki klinowej, nieprzelotowa, rozm. 3,2 x 4 mm, dł. rob. 17 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
44 | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec 1 mm, dł. 19 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
45 | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, tępa, koniec 2 mm zagięty, dł. 19 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
46 | Przewód bipolarny, dł. 300 cm | 1 |  | 0 | 8% | 0
47 | Adapter do sterylnej zmiany optyk podczas zabiegu, autoklawowalny | 1 |  | 0 | 8% | 0
Ogółem |  |  |  | 0 |  | 0
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 2 - NARZĘDZIA CHIRURGICZNE – stalowe, wielorazowego użytku, autoklawowalne.
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Nożyczki preparacyjne, odgięte, typu Metzenbaum, dł. 200 mm, końce tępo-tępe. | 6 |  | 0 | 8% | 0
2 | Nożyczki preparacyjne, odgięte, typu Toennis Adison, dł. 175 mm, końce tępo-tępe delikatne | 10 |  | 0 | 8% | 0
3 | Nożyczki chirurgiczne odgięte, typu Cooper, tępo-tępe, dł. 165 mm, 6 1/2” | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Nożyczki ginekologiczne, do operacji w głębi, odgięte, typu Sims, dł. 200 mm 8”, końce tępo-tępe | 1 |  | 0 | 8% | 0
5 | Nożyczki maciczne typu Sims, odgięte, dł. 210 mm, końce tępo-tępe | 2 |  | 0 | 8% | 0
6 | Nożyczki preparacyjne, odgięte, typu Mayo Lexer, dł. 165 mm, końce tępo-tępe, wąskie | 10 |  | 0 | 8% | 0
7 | Nożyczki preparacyjne, odgięte, typu Wertheim, dł. 145 mm, końce tępo-tępe. | 5 |  | 0 | 8% | 0
8 | Nożyczki preparacyjne, odgięte, typu Wertheim, dł. 200 mm, końce tępo-tępe. | 5 |  | 0 | 8% | 0
9 | Kleszczyki naczyniowe typu Pean, odgięte, dł. 130 mm, 5 1/8”, smukły wzór, skok ząbków co 0,7 mm | 30 |  | 0 | 8% | 0
10 | Kleszczyki naczyniowe typu Halsted-Mosquito, odgięte, bez ząbka, dł. 125 mm, 5”, delikatne, skok ząbków co 0,6 mm | 30 |  | 0 | 8% | 0
11 | Kleszczyki naczyniowe typu Halsted-Mosquito, proste, bez ząbka, dł. 125 mm, 5”, delikatne, skok ząbków co 0,6 mm | 30 |  | 0 | 8% | 0
12 | Kleszczyki histerektomijne, typu Heaney, odgięte, dł. 195 mm | 3 |  | 0 | 8% | 0
13 | Kleszczyki histerektomijne, typu Wertheim, odgięte, dł. 245 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki | 3 |  | 0 | 8% | 0
14 | Kleszczyki naczyniowe do tętnic typu Dunhil, odgięte, dł. 190 mm | 15 |  | 0 | 8% | 0
15 | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner, odgięte, dł. 260 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 1,25mm | 6 |  | 0 | 8% | 0
16 | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner, proste, dł. 160 mm, 6 1/4”, końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 0,9 mm | 20 |  | 0 | 8% | 0
17 | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner, proste, dł. 240 mm, 6 1/4”, końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 0,9 mm | 20 |  | 0 | 8% | 0
18 | Kleszcze do resekcji okrężnicy, typu Parker-kerr, dł. 250 mm, odgięte | 2 |  | 0 | 8% | 0
19 | Imadło chirurgiczne typu Wangensteen, dł. 275 mm, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi | 3 |  | 0 | 8% | 0
Ogółem
WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA:
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty informacji producenta na temat rodzaju stali dla następujących grup narzędzi chirurgicznych, tj.: nożyczek, kleszczyków oraz imadeł
2. zastosowana stal chirurgiczna zgodna ze standardem ISO 7153-1 oraz normą DIN – wymagane potwierdzenie producenta
3. wymagane są narzędzia matowane, hartowane próżniowo, chemiczna pasywacja przez producenta, odporne na korozję zgodnie z normą DIN EN ISO 13402 – wymagane potwierdzenie producenta
4. Zamawiający wymaga umieszczenia na narzędziach metodą laserową napisu „BLOK OPERACYJNY”
...........................................................
podpis Wykonawcy