## Arkusz2
formularz asortymentowo-cenowy | [5 empty] | załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet Nr 1 Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Oddziale Neonatologicznym
Lp | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
1 | Zamknięty system do inhalacji i nebulizacji, kompatybilny z aktywnym nawilżaczem do respiratora o pojemności 325 ml, zawierający sterylną wodę. Pojemnik wyposażony w 4 boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji ultradźwiękowej, zamknięty system - tlen z reduktora przechodzi przez całą objętość wody. | szt. | 1300 |  |  | 8%
2 | Metalowa jednorazowa łyżka światłowodowa, do rękojeści w zielonym systemie zamka zgodnym z normą ISO7376-3. | szt. | 500 |  |  | 8%
OGÓŁEM
.......................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 2 Rękawice
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne,pudrowe, jednorazowego użytku, sterylne, o anatomicznym kształcie zapewniającym dobrą chwytność i dobre dopasowanie do dłoni a równocześnie elastyczność i wytrzymałość przy zakładaniu, mankiet dobrze przylegający o dł. min. 10 cm, koniec mankietu zrolowany, odpowiednio przylegający do ręki, spełniające normę EN 455, szczelność rękawicy AQL na poziomie 1,5, o rozmiarach 6 do 8,5, na opakowaniu wyraźnie oznaczone: rozmiar, data ważności. | para | 30000 |  |  | 8%
2 | Rękawice chirurgiczne, jednorazowego użytku, syntetyczne bezpudrowe, bezlatexowe, sterylne hypoalergiczne, o anatomicznym kształcie zapewniającym dobrą chwytność i dobre dopasowanie do dłoni a równocześnie elastyczność i wytrzymałość przy zakładaniu, mankiet dobrze przylegający, koniec mankietu wzmocniony o zrolowanym brzegu, szczelność rękawicy AQL na poziomie 1,5. Rozmiar 6-8,5, neoprenowe | para | 3000 |  |  | 8%
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-XL, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk) | Opakowanie | 7000 |  |  | 8%
OGÓŁEM
Do oferty należy dołączyć :
1/ Dokument wystawiony przez producenta potwierdzający, iż rękawice spełniają normę EN 455.
…………………………………………. podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 3 Rękawice
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne przenikalność co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony (w tym co najmniej 3 substancje z załącznika A normy 374-1) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Odporne na przenikanie co najmniej 2 alkoholi potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Opakowanie a'250 sztuk (XS-L) oraz 240sztuk (XL). Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), na przedniej ściance instrukcja użycia, pasujące do uchwytów naściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. | op | 2000 |  |  | 8%
2 | Plastikowe podajniki ścienne potrójne pasujące do opisanych rękawic w poz. nr 1 | szt | 10 |  |  | 23%
OGÓŁEM
.......................................................................
podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 4- RĘKAWICE
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawiczki niesterylne – nitrylowe do centralnej sterylizatorni o kształcie uniwersalnym pasujące na obie dłonie z mankietem rolowanym, powierzchnia rękawicy teksturowana na końcach palców, o grubości ścianki na palcu min.0.20 mm, na dłoni min. 0.13 mm, o długości min. 280 mm AQL 1.5,oznakowany na opakowaniu; pakowane w dispenserze po 100 szt. posiadająca znak CE, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374,EN 420, EN 388 posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671,Siła zrywu przed starzeniem min.13,0 N po starzeniu min.12,0 N, o rozmiarach S/M/L, pakowane po 100 sztuk | opakowanie ( po 100 szt) | 60 |  |  | 8%
OGÓŁEM
.......................................................................
podpis Wykonawcy