Pakiet nr 1 poz. 1 -  Poszwa – 800 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poszwa biała lub jasny fiolet o wym. 160 x 220 cm, zakładka 30 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej | TAK |  |
|  | Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 2 -  Prześcieradło białe – 800 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prześcieradło o wym. 160 x 220 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
|  | Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 3 -  Prześcieradło białe – 400 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prześcieradło o wym. 160 x 260 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
|  | Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 4 -  Poszewka  – 800 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poszewka biała lub jasny fiolet o wym. 80 x 70 cm, zakładka 20 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
|  | Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 5 -  Poszewka – 100 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poszewka biała lub jasny fiolet o wym. 65 x 70 cm, zakładka 20 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
|  | Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). Treść oznakowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 6 -  Poszewka  – 50 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poszewka biała lub jasny fiolet o wym. 55 x 75 cm, zakładka 20 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
|  | Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 7 -  Poszewka – 20 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poszewka biała lub jasny fiolet o wym. 40 x 70 cm, zakładka 20 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
|  | Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 8 -  Podkład – 1000 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podkład biały o wym. 90 x 160 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
|  | Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 2 poz. 1 -  Koszula operacyjna – 200 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koszula operacyjna wykonana z tkaniny bawełnianej białej lub z nadrukiem o gramaturze max. 120g/m2. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Rękawy typu raglan, zawiązywane na troki ułatwiające zdjęcie koszuli oraz wkłucie. | TAK |  |
|  | Długość rękawa do łokcia. | TAK |  |
|  | Koszula z tyłu z zakładem wiązana na troki. | TAK |  |
|  | Długość koszuli około 110 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
|  | Wykurcz tkaniny 5 % po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 3 poz. 1 -  Podkład – 120 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podkład o wym. 140 x 85 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Podkład wykonany z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
|  | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
|  | Odporność tkaniny na odbarwienia. | TAK |  |
|  | Kolory podkładów pastelowe. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) wszystkie pozycje wymienione w pakiecie muszą nadawać się do gotowania i sterylizacji do temp. 134˚ ( załączyć materiały informacyjne).

4) motywy dla dzieci z kolorowego materiału (kolory pastelowe)

5) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powłoczkę oraz podkład o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

6) wszystkie próbki zaoferowanego asortymentu będą poddane procesom prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 3 poz. 2 -  Powłoczki na kocyki – 120 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powłoczki na kocyki o wym. 75 x 95cm. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 7. | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
| 9. | Odporność tkaniny na odbarwienia. | TAK |  |
| 10. | Kolory powłoczek pastelowe. | TAK |  |
| 11. | Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) wszystkie pozycje wymienione w pakiecie muszą nadawać się do gotowania i sterylizacji do temp. 134˚ (załączyć materiały informacyjne).

4) motywy dla dzieci z kolorowego materiału (kolory pastelowe)

5) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powłoczkę oraz podkład o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

6) wszystkie próbki zaoferowanego asortymentu będą poddane procesom prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 4 poz. 1 -  Pielucha tetrowa – 800 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pielucha tetrowa biała o wym. 80 x 80 cm. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wykonana z 100% bawełny, gramatura 140g/m2, miękka i delikatna tkanina, przyjazna dla skóry noworodka, niepowodująca alergii. | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Temperatura prania do 95 ˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji w temp. 134˚C. | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) próbka zaoferowanego asortymentu będzie poddana procesom prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 5 poz. 1 -  Zasłona z materiału zmywalnego  – 24 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasłona z materiału zmywalnego o wym. 100 x 145 cm. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Dostępna w różnych kolorach. | TAK |  |
| 3. | Mocowana do stelaża przy pomocy rzepów. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 6 poz. 1 -  Poszewka antybakteryjna  – 50 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poszewka antybakteryjna o wymiarach 60 x 70 cm. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Zapinana na suwak z jednej strony. | TAK |  |
| 3. | Wykonana z materiału zmywalnego. | TAK |  |
| 4. | Wodoszczelność ≥ 2000 mm, paroprzepuszczalność ≥ 300g/m2/24 h. | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Materiał elastyczny, odporny na ścieranie, wielokrotne zginanie, oznacza się właściwościami barierowymi. | TAK |  |
| 6. | Masa powierzchniowa: 175 +/- 20 g/m2 | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) Możliwość prania w temperaturze do 95 °C, możliwość dezynfekcji preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków, których można używać do dezynfekcji)

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 6 poz. 2 -  Poszewka antybakteryjna  – 50 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poszewka antybakteryjna o wymiarach 70 x 80 cm. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Zapinana na suwak z jednej strony. | TAK |  |
| 3. | Wykonana z materiału zmywalnego. | TAK |  |
| 4. | Wodoszczelność ≥ 2000 mm, paroprzepuszczalność ≥ 300g/m2/24 h. | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Materiał elastyczny, odporny na ścieranie, wielokrotne zginanie, oznacza się właściwościami barierowymi. | TAK |  |
| 6. | Masa powierzchniowa: 175 +/- 20 g/m2 | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) Możliwość prania w temperaturze do 95 °C, możliwość dezynfekcji preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków, których można używać do dezynfekcji)

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 7 poz. 1 -  Materac do łóżka ortopedycznego  – 20 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac do łóżka ortopedycznego wykonany z pianki poliuretanowej o wym. 195 x 80 x 15 cm (dł. x szer. x wys.). | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wypełnienie materaca pianką poliuretanową o gęstości 40 kg/m3. | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Poszycie materaca poliuretanowe pokryte nylonem, góra poszycia o gramaturze ok. 230g/m2, spód poszycia o gramaturze ok. 210g/m2. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Pokrowiec materaca płynoszczelny, bez przeszyć, paroprzepuszczalny. | TAK |  |
| 5. | Materac zaopatrzony w filtr zapewniający wentylację, a jednocześnie skuteczną barierę dla bakterii i alergenów. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)

2) Gwarancja 2 lata

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 poz. 1 -  Materac podgłówka  – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac podgłówka o wym. 260 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym. | TAK |  |
| 3. | Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne. | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)

2) Gwarancja 2 lata

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 poz. 2 -  Materac ławeczki nerkowej – duży  – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac ławeczki nerkowej - duży o wym. 350 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym. | TAK |  |
| 3. | Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne. | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)

2) Gwarancja 2 lata

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 poz. 3 -  Materac ławeczki nerkowej  - mały – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac ławeczki nerkowej - mały o wym. 180 x 500 m do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym. | TAK |  |
| 3. | Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne. | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)

2) Gwarancja 2 lata

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 poz. 4 -  Materac siedziska  – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac siedziska o wym. 500 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym. | TAK |  |
| 3. | Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne. | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)

2) Gwarancja 2 lata

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 poz. 5 -  Materac podnóżka – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac podnóżka o wym. 680 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym. | TAK |  |
| 3. | Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne. | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)

2) Gwarancja 2 lata

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 9 poz. 1 -  Poduszka – 130 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poduszka w kolorze białym o wymiarach 80 x 70 cm. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu. | TAK |  |
| 3. | Temperatura prania 95˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Skład tkaniny: 50% poliester, 50% bawełna | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Wypełnienie 100% poliester Ambal dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi. | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziała osadzaniu się roztoczy kurzu. | TAK |  |
| 7. | Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 9 poz. 2 -  Poduszka – 100 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poduszka w kolorze białym o wymiarach 60 x 70 cm. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu. | TAK |  |
| 3. | Temperatura prania 95˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Skład tkaniny: 50% poliester, 50% bawełna | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Wypełnienie 100% poliester Ambal dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi. | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziała osadzaniu się roztoczy kurzu. | TAK |  |
| 7. | Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 9 poz. 3 -  Poduszka – 15 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poduszka w kolorze białym o wymiarach 40 x 70 cm. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu. | TAK |  |
| 3. | Temperatura prania 95˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Skład tkaniny: 50% poliester, 50% bawełna | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Wypełnienie 100% poliester Ambal dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi. | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziała osadzaniu się roztoczy kurzu. | TAK |  |
| 7. | Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 10 poz. 1 -  Koce – 200 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koce do przykrycia pacjentów o wym. 160 x 200 cm. | TAK |  |
| 2. | Skład: 20 % bawełna, 80 % akryl (z domieszką poliestru) obszyty lamówką z dzianiny. | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Waga koca suchego min. 1,5 kg maks. 2,5 kg. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Gramatura min. 500 g/m^2. | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Kolorystyka jasna. | TAK |  |
| 6. | Temperatura prania min. 40 °C. | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 1 -  Ubranie chirurgiczne na oddział Neonatologiczny  – 30 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
| 2. | Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. | TAK |  |
| 3. | Gramatura tkaniny około 125g/m2, zawartość bawełny minimum 54%. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
| 5. | Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. | TAK |  |
| 6. | Ubranie koloru ŻÓŁTEGO. | TAK |  |
| 7. | Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać. | TAK |  |
| 8. | Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny. | TAK |  |
| 9. | Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | TAK |  |
| 10. | Rozmiary od S do XXL. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 2 -  Ubranie chirurgiczne na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 60 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
| 2. | Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. | TAK |  |
| 3. | Gramatura tkaniny około 125g/m2, zawartość bawełny minimum 54%. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
| 5. | Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. | TAK |  |
| 6. | Ubranie koloru JASNONIEBIESKIEGO. | TAK |  |
| 7. | Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać. | TAK |  |
| 8. | Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny. | TAK |  |
| 9. | Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII | TAK |  |
| 10. | Rozmiary od S do XXL. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 3 -  Ubranie chirurgiczne na Blok Operacyjny Okulistyczny  – 70 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
| 2. | Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. | TAK |  |
| 3. | Gramatura tkaniny około 125g/m2, zawartość bawełny minimum 54%. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
| 5. | Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. | TAK |  |
| 6. | Ubranie koloru ZIELONEGO. | TAK |  |
| 7. | Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać. | TAK |  |
| 8. | Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny. | TAK |  |
| 9. | Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: BLOK OPERACYJNY OKULISTYCZNY | TAK |  |
| 10. | Rozmiary od S do XXL. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 4 -  Ubranie chirurgiczne na Blok Operacyjny Otolaryngologiczny  – 30 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
| 2. | Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. | TAK |  |
| 3. | Gramatura tkaniny około 125g/m2, zawartość bawełny minimum 54%. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
| 5. | Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. | TAK |  |
| 6. | Ubranie koloru ZIELONEGO. | TAK |  |
| 7. | Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać. | TAK |  |
| 8. | Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny. | TAK |  |
| 9. | Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: BLOK OPERACYJNY OTOLARYNGOLOGICZNY | TAK |  |
| 10. | Rozmiary od S do XXL. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 5 -  Ubranie chirurgiczne na Centralną Sterylizatornię  – 40 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
| 2. | Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. | TAK |  |
| 3. | Gramatura tkaniny około 125g/m2, zawartość bawełny minimum 54%. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
| 5. | Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. | TAK |  |
| 6. | Ubranie koloru BIAŁEGO. | TAK |  |
| 7. | Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać. | TAK |  |
| 8. | Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny. | TAK |  |
| 9. | Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: CENTRALNA STERYLIZATORNIA | TAK |  |
| 10. | Rozmiary od S do XXL. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 6 -  Ubranie chirurgiczne na Blok Operacyjny  – 300 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, antyelektrostatycznej oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
| 2. | Bluza w serek z min. dwoma kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Gramatura tkaniny około 125g/m2, zawartość bawełny minimum 54%. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
| 5. | Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. | TAK |  |
| 6. | Ubranie koloru CIEMNONIEBIESKIEGO lub TURKUSOWEGO. | TAK |  |
| 7. | Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać. | TAK |  |
| 8. | Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny. | TAK |  |
| 9. | Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: BLOK OPERACYJNY | TAK |  |
| 10. | Rozmiary od S do XXL. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 7 -  Ubranie chirurgiczne na Trakt Porodowy  – 70 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, antyelektrostatycznej oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. | TAK |  |
| 2. | Bluza w serek z min. dwoma kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Gramatura tkaniny około 125g/m2, zawartość bawełny minimum 54%. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
| 5. | Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. | TAK |  |
| 6. | Ubranie koloru CZERWONEGO. | TAK |  |
| 7. | Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać. | TAK |  |
| 8. | Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny. | TAK |  |
| 9. | Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: TRAKT PORODOWY | TAK |  |
| 10. | Rozmiary od S do XXL. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 12 poz. 1 -  Kocyki cienkie  – 120 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kocyki cienkie o wym. 85 x 70 cm. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK |  |
| 3. | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 5. | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
| 7. | Odporność na odbarwianie. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 12 poz. 2 -  Kocyki grube  – 80 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kocyki grube o wym. 80 x 80 cm. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK |  |
| 3. | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 5. | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Możliwość sterylizacji. | TAK |  |
| 7. | Odporność na odbarwianie. | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 12 poz. 3 -  Śpiochy  – 120 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Śpiochy w różnych kolorach pastelowych, rozmiar 62. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Wykonane z 100% bawełny. | TAK |  |
| 3. | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK |  |
| 4. | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 6. | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Możliwość sterylizacji w temp. 134˚C. | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 12 poz. 4 -  Kaftaniki– 120 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY WYMAGANE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaftaniki z długim rękawkiem w różnych kolorach pastelowych, rozmiar 62. | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. | TAK |  |
| 4. | Temperatura prania max. 75˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 6. | Maglowanie do temp. 190˚C. | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Możliwość sterylizacji w temp. 134˚C. | TAK, PODAĆ |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)