## TABELA 1
| PAKIET NR 1 |  |  |  |  | Tabela nr 1
Odczynniki, kontrolne, kalibratory, materiały kontrolne wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno - immunologicznego
lp. | nazwa parametru | nr katalo- gowy | liczba oznaczeń – 3 lata | liczba opak. – 3 lata | cena opak netto | VAT | cena opk brutto | wartość netto | wartość brutto | kontrola
Badania biochemiczne
1. | Amylaza (surowica, mocz ) |  | 16000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach, w moczu raz w tygodniu ( 2 systemy )
2. | Albumina (surowica ) |  | 2500 | [6 empty] | codziennie na jeden poziom, naprzemiennie ( 1 system )
3. | Mikroalbumina w moczu |  | 700 | [6 empty] | codziennie jeden poziom naprzemiennie ( 1 system )
4. | Akohol etylowy |  | 3700 | [6 empty] | codziennie jeden poziom naprzemiennie ( 1 system )
5. | Fosfataza alkaliczna ALP |  | 27000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
6. | ALT |  | 60000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
7. | AST |  | 42000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
8. | ASO |  | 500 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 1 system )
9. | Białko ( surowica ) |  | 23000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
10. | Białko ( mocz ) |  | 2500 | [6 empty] | raz w tygodniu na dwóch poziomach ( 2 systemy )
11. | Bilirubina całkowita |  | 34000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
12. | Bilirubina związana |  | 7500 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 1 system )
13. | Wapń całkowity ( surowica, mocz ) |  | 11500 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach, w moczu raz w tygodniu ( 2 systemy )
14. | Cholesterol |  | 19000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
15. | CK |  | 16000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
16. | CK-MB |  | 25000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
17. | Chlorki |  | 100000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 system )
18. | kreatynina w surowicy i moczu |  | 139000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach, w moczu raz w tygodniu ( 2 systemy )
19. | CRP |  | 53600 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
20. | Gukoza ( osocze, mocz ) |  | 110000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach, w moczu raz w tygodniu ( 2 systemy )
21. | GGTP |  | 16000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
22. | HBA1C |  | 1500 | [6 empty] | codziennie jeden poziom naprzemiennie ( 1 system )
23. | Cholesterol HDL |  | 18000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
24. | Cholesterol LDL |  | 7000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 1 system )
25. | IgA |  | 900 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 1 system )
26. | IgG |  | 900 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 1 system )
27. | IgM |  | 900 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 1 system )
28. | IgE całkowite |  | 1300 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
29. | Żelazo |  | 6500 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
30. | Potas |  | 100000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
31. | Sód |  | 100000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
32. | LDH |  | 2000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 1 system )
33. | Lipaza |  | 9700 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
34. | Magnez |  | 9300 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
35. | Fosfor (surowica i mocz) |  | 10500 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach, w moczu raz w tygodniu ( 2 systemy )
36. | RF ( czynnik reumatoidalny) |  | 2000 | [6 empty] | jeden raz w tygodniu na dwóch poziomach ( 1 system )
37. | Trójglicerydy |  | 17000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 2 systemy )
38. | D – dimer |  | 9600 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
39. | Kwas moczowy (surowica i mocz) |  | 12000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach, w moczu raz w tygodniu ( 2 systemy )
40. | UIBC |  | 3000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 1 system )
41. | Mocznik |  | 15000 | [6 empty] | codziennie na dwóch poziomach ( 1 system )
Badania Immunochemiczne
42 | P-ciała anty HAV IgM |  | 800 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
43 | P-ciała anty Hbc IgM |  | 200 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
44 | P – ciała anty Hbc total |  | 200 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
45 | P-ciała anty Hbe |  | 900 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
46 | P-ciała anty Hbs |  | 900 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
47 | Antygen Hbe |  | 1000 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
48 | Antygen Hbs jakościowo |  | 21300 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 2 systemy )
49 | Antygen Hbs ilościowo |  | 2800 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
50 | P-ciała anty HCV |  | 18300 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 2 systemy )
51 | Ag HCV |  | 1500 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
52 | AFP |  | 2500 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
53 | Anty - TPO |  | 2400 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
54 | Anty – TG |  | 1200 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
55 | CA125 |  | 3000 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
56 | CA15-3 |  | 900 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
57 | CA19-9 |  | 3000 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
58 | CEA |  | 3900 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
59 | C-Peptyd |  | 200 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
60 | Estradiol |  | 1100 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
61 | Ferrytyna |  | 1800 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
62 | PSA wolne |  | 1400 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
63 | FSH |  | 800 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
64 | FT3 |  | 9300 | [6 empty] | codziennie jden poziom naprzemiennie (1 system )
65 | FT4 |  | 10700 | [6 empty] | codziennie jden poziom naprzemiennie (1 system )
66 | Beta HCG |  | 5600 | [6 empty] | codziennie jden poziom naprzemiennie (2 systemy )
67 | LH |  | 500 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
68 | Prolaktyna |  | 1000 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
69 | Progesteron |  | 800 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
70 | PSA całkowite |  | 2600 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
71 | Różyczka IgM |  | 200 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
72 | Różyczka IgG |  | 500 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
73 | Testosteron |  | 900 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
74 | Troponina ultraczuła |  | 27600 | [6 empty] | codziennie jden poziom naprzemiennie (2 systemy )
75 | TSH |  | 22700 | [6 empty] | codziennie jden poziom naprzemiennie (2 systemy )
76 | Witamina D |  | 2400 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
77 | Witamina B12 |  | 3500 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
78 | BNP, NT-proBNP |  | 1700 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
79 | Anty CCP |  | 300 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
80 | HE4 |  | 1500 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
81 | Kortyzol |  | 700 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
82 | Prokalcytonina |  | 3000 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
83 | Wankomycyna |  | 800 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
84 | Insulina |  | 500 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
85 | PTH ( Parathormon ) |  | 500 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
86 | Kwas foliowy |  | 1100 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
87 | Homocysteina |  | 800 | [6 empty] | dwa poziomy raz w tygodniu ( 1 system )
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 1 |  |  |  |  | Tabela nr 2
Kalibratory
| nazwa handlowa | nr katalog. | rodzaj badania | wielk. opakowania | liczba opak. – 3 lata | cena opak netto | VAT | cena opk brutto | wartość netto | wartość brutto
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 1 |  |  |  |  | Tabela nr 3
Materiały Kontrolne
| nazwa handlowa | nr katalogowy | rodzaj badania | wielk. opakowania | liczba opakowań – 3 lata | cena opak netto | VAT | cena opk brutto | wartość netto | wartość brutto
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 1 |  |  |  |  | Tabela nr 4
Materiały ekspoloatacyjne
| nazwa handlowa | nr katalogowy | wielk. opakowania | liczba opakowań – 3 lata | cena opak netto | VAT | cena opak. brutto | wartość netto |  | wartość brutto
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
Dzierżawa 2 aparatów ( platformy) Podstawowego i Back up ( 2 tożsame aparaty )
| Nazwa parametru | ilość miesięcy | ilość aparatów | miesięczna dzierżawa netto | VAT | miesięczna dzierżawa brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto
| platformy biochemia - immunochemia 2 sztuki | 36 | 2szt
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 2 |  |  |  |  | Tabela nr 1
Odczynniki, kontrolne, kalibratory i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych
| nazwa parametru | nr katalogowy | liczba oznaczeń – 3 lata | wielkość opak. | liczba opak. – 3 lata | cena opak netto | VAT | cena opk brutto | wartość netto | wartość brutto
| Gazometria z elektrolitami (Na, K, Cl,Ca), metabolitami i pochodnymi hemoglobiny |  | 25000
Odczynniki
Materiały kontrolne i kalibratory
kontrola na trzech poziomach, codziennie jeden poziom naprzemiennie
Materiały eksploatacyjne
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
Dzierżawa aparatu
| Nazwa parametru | ilość miesięcy | miesięczna dzierżawa netto |  | VAT | miesięczna dzierżawa brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto
| Aparat | 36
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 3 |  |  |  | Tabela nr 1
Odczynniki, kontrolne, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne wraz z dzierżawą czytnika pasków do analizy moczu
| nazwa parametru | nr katalogowy | liczba oznaczeń – 3 lata | wielkość opakowania | liczba opakowań – 3 lata | cena opak netto | VAT | cena opk brutto | wartość netto | wartość brutto
| Mocz - test paskowy 10 parametrowy |  | 72000
Materiały kontrolne i kalibratory
Kontrola na dwóch poziomach - codziennie jeden poziom naprzemiennie
Kontrola zewnątrzlaboratoryjna 2 x rok (labquolity)
Materiały eksploatacyjne
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
Dzierżawa aparatu
| Nazwa parametru | ilość miesięcy | miesięczna dzierżawa netto |  | VAT | miesięczna dzierżawa brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto
| Aparat | 36
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 4 |  |  |  | Tabela nr 1
Odczynniki, kontrolne, kalibratory i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą aparatu koagulologicznego
| nazwa parametru | nr katalogowy | liczba oznaczeń – 3 lata | wielkość opakowania | liczba opakowań – 3 lata | cena opak netto | VAT | cena opk brutto | wartość netto | wartość brutto
Odczynniki
| PT (INR) |  | 58000
| APTT (odczynniki podstawy) |  | 58000
| Fibrynogen |  | 500
Odczynniki
Materiały kontrolne i kalibratory
Kontrola codzienna na dwóch poziomach
Materiały eksploatacyjne
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
Dzierżwa aparatu
| Nazwa parametru | ilość miesięcy | miesięczna dzierżawa netto |  | VAT | miesięczna dzierżawa brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto
| Aparat | 36
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 5 |  |  |  | Tabela nr 1
Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą aparatów hematologicznych(zasadniczy +back-up)
| nazwa parametru | nazwa odczynnika | nr katalogo wy | ilość oznaczeń – 3 lata | liczba opakowań – 3 lata | Cena 1 opak. netto | VAT | wartość netto |  | wartość brutto
| Morfologia krwi + 5 DIFF |  |  | 150000
| Retikulocyty |  |  | 4000
Materiały kontrolne , kalibratory
| nazwa parametru | nazwa odczynnika | nr katalogo- wy | ilość oznaczeń – 3 lata | liczba opakowań – 3 lata | Cena 1 opak. netto | VAT | wartość netto |  | wartość brutto
Ilość materiałów kontrolnych niezbędna do prowadzenia codziennie kontroli morfologii na 3 poziomach, z uwzględnieniem trwałości odczynników po otwarciu
Kontrola retikulocytów - 3 poziomy 1 raz w tygodniu
Materiały ekspoloatacyjne
| nazwa handlowa | nr katalogowy | wielkość opak. | liczba opak. - 3 lata | cena netto opak | VAT | cena brutto opak. | wartość netto |  | wartość brutto
OGÓŁEM:
Dzierżawa aparatów hematologicznych Podstawowego i Back up ( 2 tożsame aparaty )
| Nazwa parametru | ilość miesięcy | ilość aparatów | miesięczna dzierżawa netto | VAT | miesięczna dzierżawa brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto
| Aparaty hematologiczne podstawowy i back up | 36 | 2szt
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 6 |  |  |  | Tabela nr 1
Odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatora do elektroferezy białek
| nazwa parametru | nr katalogowy | iolość oznaczeń – 3 lata | wielkość opakowania | ilość opak – 3 lata | cena netto opak | Vat | cena brutto opak | wartość netto | wartość brutto
| Proteinogramy (surowica, mocz) |  | 7000
Odczynniki
| nazwa parametru | nr katalogowy | iolość oznaczeń – 3 lata | wielkość opakowania | ilość opak – 3 lata | cena netto opak | Vat | cena brutto opak | wartość netto | wartość brutto
Materiały kontrolne i kalibratory - kontrola 1 raz w tygodniu na dwóch poziomach
| nazwa parametru | nr katalogowy | iolość oznaczeń – 3 lata | wielkość opakowania | ilość opak – 3 lata | cena netto opak | Vat | cena brutto opak | wartość netto | wartość brutto
Materiały eksploatacyjne
| nazwa parametru | nr katalogowy |  | ilość na 3 lata | cena netto opak | Vat | cena brutto opak | wartość netto |  | wartość brutto
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
Dzierżawa apartu
| Nazwa parametru | ilość miesięcy | miesięczna dzierżawa netto |  | VAT | miesięczna dzierżawa brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto
| Aparat | 36
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 7 |  |  |  | Tabela nr 1
Dostawa gotowych podłóż, testów identyfikacyjnychj, testów umożliwiających oznaczenie MIC i wykrycie ważnych mechanizmów oporności wraz z dzierżawą aparatów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz do hodowli bakterii i grzybów z krwi i innych płynów ustorjowych
| nazwa parametru |  | j.m | ilość na 3 lata | cena jednostkowa netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość netto |  | wartość brutto
1 | Columbia agar + 5% krwinek barana | Columbia agar + 5% krwinek barana | szt | 26000
2 | Krążki z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | Krążki z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | szt | 1440
3 | Podłoże Granada na płytkach do wykrywania paciorkowców gr B bezpośrednio w materiale od pacjentów ( badanie nosicielstwa u kobiet w ciąży ) | Podłoże Granada na płytkach do wykrywania paciorkowców gr B bezpośrednio w materiale od pacjentów ( badanie nosicielstwa u kobiet w ciąży ) | szt | 2200
4 | Agar czekoladowy + PolyViteks | Agar czekoladowy + PolyViteks | szt | 1160
5 | Chocolate Haemophilus agar | Chocolate Haemophilus agar | szt | 2880
6 | Gardnerella agar z krwią ludzką | Gardnerella agar z krwią ludzką | szt | 2880
7 | McConkey agar z fioletem krystalicznym | McConkey agar z fioletem krystalicznym | szt | 1800
8 | Mannitol Salt Agar ( Chapman ) | Mannitol Salt Agar ( Chapman ) | szt | 3840
9 | Plasma królicza ( 1 x 3,5 ml ) | Plasma królicza ( 1 x 3,5 ml ) | opak | 30
10 | Podłoże chromogenne do bezpośredniego wykrywania Staphylococcus aureus MRSA | Podłoże chromogenne do bezpośredniego wykrywania Staphylococcus aureus MRSA | szt | 2280
11 | Scheadler agar + 5 % krwinek barana | Scheadler agar + 5 % krwinek barana | szt | 7680
12 | Podłoże chromogenne, transparentne do izolacji Clostridium difficile | Podłoże chromogenne, transarentne do izolacji Clostridium difficile | szt | 720
13 | Sytem do hodowli bakterii beztlenowych – Generator Gen Box Anaer, bez konieczności używania wody | Sytem do hodowli bakterii beztlenowych – Generator Gen Box Anaer, bez konieczności używania wody | szt | 5000
14 | Paski wskaźnikowe umożliwiające kontrolę atmosfery beztlenowej w systemach do hodowli bakterii beztlenowych | Paski wskaźnikowe umożliwiające kontrolę atmosfery beztlenowej w systemach do hodowli bakterii beztlenowych | szt | 150
15 | Podłoże chromogenne transparentne – KESC | Podłoże chromogenne transparentne – KESC ( CPS ) | szt | 9240
16 | Płytki dwudzielne do posiewu moczu zawierające: -Columbia CNA Agar + 5 % krwinek barana -położe chromogenne KESC | Płytki dwudzielne do posiewu moczu zawierające: -Columbia CNA Agar + 5 % krwinek barana -położe chromogenne KESC | szt | 6960
17 | Płytki dwudzielne do posiewu grzybów zawierające: -podłoże chromogenne transparentne do wstępnej identyfikacji drożdżaków -agar Sabouarda | Płytki dwudzielne do posiewu grzybów zawierające: -podłoże chromogenne transparentne do wstępnej identyfikacji drożdżaków -agar Sabouarda | szt | 3120
18 | Mueller Hinton Agar + 5% krwinek końskich + 20mg/l NAD ( MH – F Medium ) | Mueller Hinton Agar + 5% krwinek końskich + 20mg/l NAD ( MH – F Medium ) | szt | 2520
19 | Mueller Hinton + 5% krwinek barana | Mueller Hinton + 5% krwinek barana | szt | 1080
20 | Mueller Hinton Agar | Mueller Hinton Agar | szt | 3200
21 | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania enterokoków opornych na Vankomycynę VRE – nosicielstwo VRE i różnicowanie do gatunku | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania enterokoków opornych na Vankomycynę VRE – nosicielstwo VRE i różnicowanie do gatunku | szt | 720
22 | Podłoze chromogenne transparentne do wykrywania i wstępnego różnicowania pałeczek Gram-ujemnych z mechanizmem ESBL | Podłoze chromogenne transparentne do wykrywania i wstępnego różnicowania pałeczek Gram-ujemnych z mechanizmem ESBL | szt | 2400
23 | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania pałeczek Grm – ujemnych z mechanizmem KPC | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania pałeczek Grm – ujemnych z mechanizmem KPC | szt | 2400
24 | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania pałeczek Grm – ujemnych z mechanizmem OXA- 48 | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania pałeczek Grm – ujemnych z mechanizmem OXA- 48 | szt | 720
25 | Podłoże do ilościowego posiewu moczu techniką zanurzeniową | Podłoże do ilościowego posiewu moczu techniką zanurzeniową | szt | 5500
26 | Podłoże do monitorowania biologicznego skażenia powierzchni szpitalnych typu Cout Tact Kompatybilne z aplikatorem, będącym własnością zamawiającego | Podłoże do monitorowania biologicznego skażenia powierzchni szpitalnych typu Cout Tact Kompatybilne z aplikatorem, będącym własnością zamawiającego | szt | 1080
27 | Brain – Heart Infusion Agar | Brain – Heart Infusion Agar | szt | 360
28 | Brain Heart Infusion ( bulion ) w probówkach | Brain Heart Infusion ( bulion ) w probówkach | szt | 1680
29 | Tioglycollate broth with resazurin ( bulion ) w probówkach | Tioglycollate broth with resazurin ( bulion ) w probówkach | szt | 360
30 | Bulion Tood-Hewitt + antybiotyki do GBS | Bulion Tood-Hewitt + antybiotyki do GBS | szt | 3000
31 | Test na oxydazę | Test na oxydazę | amp | 400
32 | Test do biochemicznej identyfikacji i lekooporności Mycoplasma, Ureaplasma | Test do biochemicznej identyfikacji i lekooporności Mycoplasma, Ureaplasma | szt | 225
33 | Sól fizjologiczna ( 0,85% Na Cl ) do wykonywania zawiesin do antybiogramów ( 2 ml ) wraz z urządzeniem do kontroli gęstości zawiesiny w skali McFarlanda | Sól fizjologiczna ( 0,85% Na Cl ) do wykonywania zawiesin do antybiogramów ( 2 ml ) wraz z urządzeniem do kontroli gęstości zawiesiny w skali McFarlanda | szt | 2400
34 | Paski plastikowe z ciągłym gradientem stężeń określające dokładną wartość MIC dla bakterii tlenowych i beztlenowych np, Penicylina, Kolistyna, Cefotaksym, Oxacylina | Paski plastikowe z ciągłym gradientem stężeń określające dokładną wartość MIC dla bakterii tlenowych i beztlenowych np, Penicylina, Kolistyna, Cefotaksym, Oxacylina | szt | 1800
35 | Test Carba (wykrywanie karbapenemaz) | Test Carba | szt | 300
36 | Paski plastikowe wykrwające mechanizmy oporności bakterii Gram – dodatnich i Gram – ujemnych( ESBL, MBL, AmpC ) | Paski plastikowe wykrwające mechanizmy oporności bakterii Gram – dodatnich i Gram – ujemnych( ESBL, MBL, AmpC ) | szt | 540
37 | Karty do automatycznej identyfikacji bakterii Gram - dodatnich | Karty do automatycznej identyfikacji bakterii Gram - dodatnich | szt | 3000
38 | Karty do automatycznej identyfikacji bakterii Gram - ujemnych | Karty do automatycznej identyfikacji bakterii Gram - ujemnych | szt | 8000
39 | Karty do automatycznej identyfikacji Neisseria / Haemophillus | Karty do automatycznej identyfikacji Neisseria / Haemophillus | szt | 600
40 | Karty do automatycznej identyfikacji beztlenowców i maczugowców | Karty do automatycznej identyfikacji beztlenowców i maczugowców | szt | 1200
41 | Karty do automatycznej identyfikacji Grzybów ( drożdżaki ) | Karty do automatycznej identyfikacji Grzybów ( drożdżaki ) | szt | 420
42 | Karty do automatycznego wykonywania antybiogramów bakterii Gram- dodatnich ( wszystkie typy ) | Karty do automatycznego wykonywania antybiogramów bakterii Gram- dodatnich ( wszystkie typy ) | szt | 4500
43 | Karty do automatycznego wykonywania antybiogramów bakterii Gram- ujemnych ( wszystkie typy ) | Karty do automatycznego wykonywania antybiogramów bakterii Gram- ujemnych ( wszystkie typy ) | szt | 7000
44 | Karty do automatycznego wykonywania antybiogramów drożdżaków ( wszystkie typy ) | Karty do automatycznego wykonywania antybiogramów drożdżaków ( wszystkie typy ) | szt | 540
45 | Testy do wykonania antybiogramów dla bakterii beztlenowych | Testy do wykonania antybiogramów dla bakterii beztlenowych | szt | 180
46 | Odczynniki dodatkowe konieczne do wykonania i odczytu testów w ilości dostosowanej do wyspecyfikowanych kart identyfikacyjnych i antybiogramowych | Odczynniki dodatkowe konieczne do wykonania i odczytu testów w ilości dostosowanej do wyspecyfikowanych kart identyfikacyjnych i antybiogramowych
47 | Części eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania automatycznego systemu ( wymienić jakie ) w ilości dostosowanej do wyspecyfikowanych testów | Części eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania automatycznego systemu ( wymienić jakie ) w ilości dostosowanej do wyspecyfikowanych testów
48 | Podłoża do hodowli mikroorganizmów tlenowych (bakterie i grzyby ) w krwi i innych płynach ustrojowych z inhibitorem antybiotyków | Podłoża do hodowli mikroorganizmów tlenowych (bakterie i grzyby ) w krwi i innych płynach ustrojowych z inhibitorem antybiotyków | szt | 5000
49 | Podłoża do hodowli beztlenowców w krwi i innych płynach ustrojowych z inhibitorem antybiotyków | Podłoża do hodowli beztlenowców w krwi i innych płynach ustrojowych z inhibitorem antybiotyków | szt | 4500
50 | Podłoża pediatryczne | Podłoża pediatryczne | szt | 1500
51 | Materiały zużywalne i eksploatacyjne do automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych ( wymienić jakie ) | Materiały zużywalne i eksploatacyjne do automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych ( wymienić jakie )
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
Dzierżawa apartu
| Nazwa parametru | ilość miesięcy | miesięczna dzierżawa netto |  | VAT | miesięczna dzierżawa brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto
| Dzierżawa automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii i grzybow (nowy aparat) | 36
| Dzierżawa automatycznego systemu do hodowli bakterii i grzybów z krwi i innych płynów ustrojowych (aparat nie starszy niż 2012) | 36
Ogółem
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 8 |  |  |  | Tabela nr 1
Krążki nasaczone antybiotyyami do wykonywania antybiogramów metodą krążkowo - dyfuzyjną, szczepy wzorcowe do kontroli jakości antybiogramów
| nazwa parametru |  | j.m | ilość na 3 lata | cena jednostkowa netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość netto |  | wartość brutto
1 | Ampicillin ( Am -10 ) | Ampicillin ( Am -10 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
2 | Ampicillin ( Am – 2 ) | Ampicillin ( Am – 2 ) | szt | 1000 ( 20 x 50 )
3 | Amoxicillin ( AMX -10 ) | Amoxicillin ( AMX -10 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
4 | Amoxicillin/ Clawulanic Acid ( AMC -20/10 ) | Amoxicillin/ Clawulanic Acid ( AMC -20/10 ) | szt | 1500 ( 30 x 50 )
5 | Amoxicillin/ Clawulanic Acid ( AMC -2/1 ) | Amoxicillin/ Clawulanic Acid ( AMC -2/1 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
6 | Ampicillin/Sulbactam ( SAM – 10/10 ) | Ampicillin/Sulbactam ( SAM – 10/10 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
7 | Amikacin ( AN – 30 ) | Amikacin ( AN – 30 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
8 | Aztreonam ( ATM – 30 ) | Aztreonam ( ATM – 30 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
9 | Azithromycin ( AZM – 15 ) | Azithromycin ( AZM – 15 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
10 | Carbenicillin ( CB – 100 ) | Carbenicillin ( CB – 100 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
11 | Cefoperazone ( CFP – 75 ) | Cefoperazone ( CFP – 75 ) | szt | 1500 ( 30 x 50 )
12 | Cefotaxime ( CXTX – 30 ) | Cefotaxime ( CXTX – 30 ) | szt | 1500 ( 30 x 50 )
13 | Cefotaxime ( CXTX – 5 ) | Cefotaxime ( CXTX – 5 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
14 | Cefpodoksym ( CPD – 10 ) | Cefpodoksym ( CPD – 10 ) | szt | 150 ( 3 x 50 )
15 | Cefprozil ( CPR – 30 ) | Cefprozil ( CPR – 30 ) | szt | 150 ( 3 x 50 )
16 | Ceftazidime ( CAZ – 30 ) | Ceftazidime ( CAZ – 30 ) | szt | 1000 ( 20 x 50 )
17 | Ceftazidime ( CAZ – 10 ) | Ceftazidime ( CAZ – 10 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
18 | Ceftriaxone ( CRO – 30 ) | Ceftriaxone ( CRO – 30 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
19 | Cefuroxime ( CXM – 30 ) | Cefuroxime ( CXM – 30 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
20 | Cephalothin ( CF – 30 ) | Cephalothin ( CF – 30 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
21 | Chloramphenicol ( C – 30 ) | Chloramphenicol ( C – 30 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
22 | Ciprofloxacin ( cip – 5 ) | Ciprofloxacin ( cip – 5 ) | szt | 1200 ( 24 x 50 )
23 | Clindamycin ( CC – 2 ) | Clindamycin ( CC – 2 ) | szt | 2000 ( 40 x 50 )
24 | Colistin ( CL – 10 ) | Colistin ( CL – 10 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
25 | Doxycycline ( D – 30 ) | Doxycycline ( D – 30 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
26 | Erythromycin ( E – 15 ) | Erythromycin ( E – 15 ) | szt | 2000 ( 40 x 50 )
27 | Gentamicin ( GM – 10 ) | Gentamicin ( GM – 10 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
28 | Gentamicin ( GM – 30 ) | Gentamicin ( GM – 30 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
29 | Imipenem ( IPM – 10 ) | Imipenem ( IPM – 10 ) | szt | 2000 ( 40 x 50 )
30 | Levofloxacin ( LVX – 5 ) | Levofloxacin ( LVX – 5 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
31 | Lincomycin ( L -2 ) | Lincomycin ( L -2 ) | szt | 150 ( 3 x 50 )
32 | Metronidazole ( MET – 80 ) | Metronidazole ( MET – 80 ) | szt | 150 ( 3 x 50 )
33 | Mezlocillin ( MZ – 75 ) | Mezlocillin ( MZ – 75 ) | szt | 150 ( 3 x 50 )
34 | Neomycin ( N -30 ) | Neomycin ( N -30 ) | szt | 150 ( 3 x 50 )
35 | Netilmicin ( NET – 10 ) | Netilmicin ( NET – 10 ) | szt | 150 ( 3 x 50 )
36 | Nitrofurantoin ( F/M – 100 ) | Nitrofurantoin ( F/M – 100 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
37 | Norfloxacin ( NOR – 10 ) | Norfloxacin ( NOR – 10 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
38 | Ofloxacin ( OFX – 5 ) | Ofloxacin ( OFX – 5 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
39 | Oxacillin ( OX – 1 ) | Oxacillin ( OX – 1 ) | szt | 1200 ( 24 x 50 )
40 | Penicillin ( P – 1 ) | Penicillin ( P – 1 ) | szt | 1000 ( 20 x 50 )
41 | Piperacillin ( PIP – 30 ) | Piperacillin ( PIP – 30 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
42 | Piperacillin/Tazobactam ( TZP – 30/6 ) ) | Piperacillin/Tazobactam ( TZP – 30/6 ) ) | szt | 900 ( 18 x 50 )
43 | Rifampicin ( RA – 5 ) | Rifampicin ( RA – 5 ) | szt | 150 ( 3 x 50 )
44 | Streptomicin ( S – 10 ) | Streptomicin ( S – 10 ) | szt | 150 ( 3 x 50 )
45 | Sulfamethoksazole/Trimethoprim ( SXT ) | Sulfamethoksazole/Trimethoprim ( SXT ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
46 | Temocillin ( TM – 30 ) | Temocillin ( TM – 30 ) | szt | 1200 ( 24 x 50 )
47 | Tetracycline ( TE -0 30 ) | Tetracycline ( TE -0 30 ) | szt | 900 ( 18 x 50 )
48 | Ticarcillin/Clawulanic Acid ( TIM ) | Ticarcillin/Clawulanic Acid ( TIM ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
49 | Tobramycin ( NN – 10 ) | Tobramycin ( NN – 10 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
50 | Vancomycin ( VA – 5 ) | Vancomycin ( VA – 5 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
51 | Fusidic Acid ( FA – 10 ) | Fusidic Acid ( FA – 10 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
52 | Mupirocin ( MUP – 200 ) | Mupirocin ( MUP – 200 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
53 | Fosfomycin/Trometamol ( FOT – 200 ) | Fosfomycin/Trometamol ( FOT – 200 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
54 | Linelozid ( LZD -10 ) | Linelozid ( LZD -10 ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
55 | Cefoxitin ( FOX – 30 ) | Cefoxitin ( FOX – 30 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
56 | Cefoperazone/Sulbactam ( SCP ) | Cefoperazone/Sulbactam ( SCP ) | szt | 300 ( 6 x 50 )
57 | Meropenem ( MEM – 10 ) | Meropenem ( MEM – 10 ) | szt | 2000 ( 40 x 50 )
58 | Cefepim ( FEP – 30 ) | Cefepim ( FEP – 30 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
59 | Teicoplanin ( TEC – 30 ) | Teicoplanin ( TEC – 30 ) | szt | 600 ( 12 x 50 )
szczepy wzorcowy
60 | Escherichia coli ATCC 25922 | Escherichia coli ATCC 25922 |  | 3 opak
61 | Escherichia coli ATCC 35218 | Escherichia coli ATCC 35218 |  | 3 opak
62 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  | 3 opak
63 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 |  | 3 opak
64 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  | 3 opak
65 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 |  | 3 opak
66 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  | 3 opak
67 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 |  | 3 opak
68 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13438 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13438 |  | 3 opak
69 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13442 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13442 |  | 3 opak
70 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 |  | 3 opak
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 9 |  |  |  | Tabela nr 1
Testy aglutynacyjne do szybkiej identyfikacji bakterii
| nazwa parametru |  | j.m | ilość na 3 lata | cena jednostkowa netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość netto |  | wartość brutto
1 | Test do identyfikacji Streptococcus pneumoniae metodą aglutynacji biernej odwróconej |  | oznaczenie | 300
2 | Test do idenrtfikacji paciorkowców ß-hemolitycznych metodą aglutynacji biernej odwróconej |  | oznaczenie | 600
3 | Test do szybkiej identyfikacji Staphylococcus aureus wykrywający CF i białko A gronkowca |  | oznaczenie | 600
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 10 |  |  |  | Tabela nr 1
Testy aglutynacyjne do szybkiej identyfikacji bakterii
| nazwa parametru |  | j.m | ilość na 3 lata | cena jednostkowa netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość netto |  | wartość brutto
| Fuchsin A | Fuchsin A | Opak (500 ml) | 27
| Iodine B | Iodine B | Opak (500 ml) | 24
| Crystal Violet C | Crystal Violet C | Opak (500 ml) | 24
| Nozzle Cleaning Solution | Nozzle Cleaning Solution | Opak (500 ml) | 6
| PreviColor Nozzle O-Ring | PreviColor Nozzle O-Ring | Opak ( 6 sztuk ) | 3
| Umowa serwisowa ALL IN –PRZEGLĄD KONSERWACYJNY Previ Color Gram |  | m-ce | 12
| D&E500ml Empty Bottles | D&E500ml Empty Bottles | sztuka | 3
| PreviColor Waste Container | PreviColor Waste Container | sztuka | 1
| D&E 5l Empty Bottles | D&E 5l Empty Bottles | sztuka | 1
| Previ Color Waste Tubing | Previ Color Waste Tubing | sztuka | 1
| Umowa serwisowa ALL IN PRZEGLĄD KONSERWACYJNY - AirIdeal |  | m-ce | 12
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 11 |  |  |  | Tabela nr 1
Odczynniki kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne wraz z dzierżawą aparatu koagulologicznego
| nazwa parametru | nr katalogowy | liczba oznaczeń – 3 lata | wielkość opakowania | liczba opakowań – 3 lata | cena opak netto | VAT | cena opk brutto | wartość netto | wartość brutto
Odczynniki
| Clostridium difficile Ag GDH |  | 1200
| Clostridium difficile toksyny A/B |  | 1000
| Toxo IgG |  | 3000
| Toxo IgM |  | 3500
| Toxo IgG Awidność |  | 500
| CMV IgM |  | 2000
| CMV IgG |  | 2350
| CMV IgG Awidność |  | 600
| Borelia IgG |  | 1900
| Borelia IgM |  | 1900
| HIV IV generacji |  | 3500
| D-Dimery |  | 1000
Materiały kontrolne i kalibratory - kalibracje i kontrole 1 x na opakowanie
Materiały eksploatacyjne
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
Dzierżawa aparatu – rok produkcji nie więcej niż 2013r
| Nazwa parametru | ilość miesięcy | miesięczna dzierżawa netto |  | VAT | miesięczna dzierżawa brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto
| Aparat | 36
…………………………………….
podpis
| PAKIET NR 12 |  |  |  | Tabela nr 1
Odczynniki, kontrole , materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do diagnostyki metodą Western Blot
| nazwa parametru | nr katalogo-wy | liczba oznaczeń – 3 lata | wielkość opakowania | liczba opakowań – 3 lata | cena opak netto | VAT | cena opk brutto | wartość netto | wartość brutto
Odczynniki do wykonywania testów potwierdzenia Borrelia Western Blot
| Testy paskowe typu Westernblot do wykrywania p/ciał przeciwko Borrelia burgdorferii IgG |  | 1600
| Testy paskowe typu Westernblot do wykrywania p/ciał przeciwko Borrelia burgdorferii IgM |  | 1600
| Koniugat IgM |  | 6 op
| Koniugat IgG |  | 6 op
| Testy paskowe typu Westernblot do wykrywania zakażeń WZW E |  | 60
Materiały eksploatacyjne i kontrolne
| nazwa handlowa | nr katalogo-wy | wielkość opakowania | liczba opakowania na 3 lata | cena netto opakowania | VAT | cena brutto opak. | wartość netto |  | Wartość brutto
OGÓŁEM:
…………………………………….
podpis
Dzierżawa
| Nazwa parametru | ilość miesięcy | miesięczna dzierżawa netto |  | VAT | miesięczna dzierżawa brutto |  | wartość netto |  | wartość brutto
| analizator do diagostyki metodą Western Blot | 36
…………………………………….
podpis