System Aspiracyjno – Próżniowy

Wymagane parametry graniczne dla  przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferowany system do pobrań krwi umożliwia pobieranie krwi dwoma technikami: metodą próżniową i metodą aspiracji. |  |
| 2 | Oferowany system zamknięty umożliwia pobieranie próbek krwi od pacjentów do wszystkich badań wykonywanych przez Zamawiającego |  |
| 3 | System zabezpiecza personel przed kontaktem z krwią w trakcie jej pobierania ,transportu, obróbki krwi w laboratorium |  |
| 4 | Wszystkie probówki wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| 5 | Probówki systemowe z zakręcanym korkiem, umożliwiającym bezpieczne ( bez efektu aerozolowego ) wielokrotne otwieranie i zamykanie probówek bez utraty szczelności |  |
| 6 | Probówki systemowe powinny posiadać naklejone etykiety z wyjątkiem probówek do gazometrii. Etykiety powinny zawierać następujące informacje : numer serii, opis antykoagulantu lub jego kod, datę ważności, objętość krwi pobieranej oraz oznaczenie poziomu napełnienia. |  |
| 7 | Igły systemowe na stałe złączone z częścią umożliwiającą podłączenie probówki |  |
| 8 | Igły systemowe, igły motylkowe z drenem, igły motylkowe do posiewów, probówko-strzykawki do gazometrii, multiadaptery są pakowane jednostkowo w opakowania gwarantujące ich sterylność, w formie gotowej do użycia po wyjęciu z opakowania. |  |
| 9 | Wszystkie elementy systemu pozycje od 1-22 muszą pochodzić od jednego producenta co zapewni ich kompatybilność. |  |
| 10 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się oferowanym systemem |  |
| 11 | Zaoferowany system musi współpracować bezawaryjnie z pracującymi analizatorami w szpitalu : Sediplus 2000, Cobas 6000, Coasys C Plus,Cobas 221B Cell Tyn-Ruby.- oferent poniesie wszelkie koszty związane z koniecznością zastosowania jakichkolwiek adapterów bądź wykonania czynności adaptacyjnych |  |