DZP/1356/MH/18 								               Tychy 21.12.2018r.

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli, sprzętu oraz wyposażenia medycznego (nr sprawy: 42/18/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści parawan o długości w stanie złożonym 850 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie nr 2  Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zasłonki o wymiarach  260 x 150 cm (szer.x wys.)?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 3 Dotyczy pakiet 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chodzika dla pacjenta bez regulowanej długość uchwytów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 Dotyczy pakiet 18

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu określonego w pkt 11, który dotyczy chodzik dla pacjenta z podporą w formie tapicerowanego stolika z półokrągłym wycięciem? (z opisu wynika, że Zamawiający oczekuje chodzików wyposażonych w podłokietniki).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu.

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI

KIEROWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYNO-PRAWNEGO

Karolina Filipowska