## Arkusz1
PAKIET Nr 1 - Akcesoria laboratoryjne ( pipety, końcówki do pipet, probówki, itp. )
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / Katalogowy
1	Pipeta automatyczna z wydmuchem i wyrzutnikiem końcówek, zmiennopojemnościowa, o poj. Nastawnej 20 – 200 µl legalizowana ze świadectwem wzorcowania	szt	18
2	Pipeta automatyczna z wydmuchem i wyrzutnikiem końcówek, zmiennopojemnościowa, o poj. nastawnej 1000 – 5000 µl legalizowana ze świadectwem wzorcowania	szt	9
3	Pipeta automatyczna z wydmuchem i wyrzutnikiem końcówek, zmiennopojemnościowa, o poj. nastawnej 5 - 50 µl legalizowana ze świadectwem wzorcowania	szt	9
4	Pipeta automatyczna z wydmuchem i wyrzutnikiem końcówek, zmiennopojemnościowa, o poj. nastawnej 10 - 100 µl legalizowana ze świadectwem wzorcowania	szt	3
5	Pipeta automatyczna z wydmuchem i wyrzutnikiem końcówek, zmiennopojemnościowa, o poj. nastawnej 100 - 1000 µl legalizowana ze świadectwem wzorcowania	szt	15
6	Końcówki do pipet automatycznych o poj do 200 µl (żółte )	szt	120 000
7	Końcówki do pipet automatycznych o poj 5 – 50 µl	szt	10 000
8	Końcówki do pipet automatycznych o poj do 1000 µl ( niebieskie )	szt	40 000
9	Końcówki do pipet automatycznych o poj od 1000 do 5000 µl ( bezbarwne )	szt	15
10	Pipetki Pasteura z polietylenu o dług. 14,5 - 15 cm, poj. 1 ml, z podziałką	szt	15 000
11	Probówki z polistyrenu, przeźroczyste, o poj. 4ml, bez znacznika i kołnierza, okrągłodenne, o śred. 12 mm i dług. 75 mm	szt	15 000
12	Probówki z polistyrenu, przeźroczyste,wirówkowe, okrągłodenne, o poj. 10 ml, 16 x 100 mm	szt	4 000
13	Probówki z polistyrenu, przeźroczyste,wirówkowe, stożkowe, o poj. 10 ml, 16 x 100 mm	szt	100 000
14	Probówki typu Eppendorf z wieczkiem, zielone, stożkowe, o poj. 1,5 ml	szt	30 000
15	Naczyńka do Hitachi o poj. 3 ml	szt	40 000
16	Pojemnik o wymiarach 31 x 26 x 30 cm ( duży ) z pokrywą do przechowywania sprzętu jednorazowego, przeźroczysty z pleksi	szt	3
17	Pojemnik o wymiarach 16 x 26 x 30 cm ( mały ) z pokrywą do przechowywania sprzętu jednorazowego, przeźroczysty z pleksi	szt	3
18	Statyw z pleksi na pipety automatyczne jednokanałowe	szt	9
19	Jałowe probówki okrągłodenne z polistyrenu, z korkiem, przeźroczyste optycznie, 16 x 100 mm	szt	3 000
	OGÓŁEM
wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Do każdej zamówionej pipety automatycznej dołączone będzie świadectwo legalizacji / 3. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 2 - Sterylne i niesterylne akcesoria do pobierania materiałów od pacjentów
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Pojemniki na mocz z nakrętką o poj. 120 ml, niesterylne	sztuka	40 000
2	Pojemniki na kał z łopatką, z nakrętką o poj 25 - 30 ml, niesterylne	sztuka	4 500
3	Sterylne pojemniki do posiewu moczu z przykrywką, pakowane indywidualnie, poj. 120 ml	sztuka	20 000
4	Sterylne pałeczki z tworzywa sztucznego do wymazów bakteriologicznych, odł. 150 mm, z wacikiem o śred. 5 mm, pakowane indywidualnie	sztuka	30 000
5	Sterylne pałeczki z tworzywa sztucznego do wymazów bakteriologicznych, odł. 150 mm, z wacikiem o śred. 5 mm, w probówce transportowej	sztuka	1 000
6	Sterylne pałeczki z tworzywa sztucznego do wymazów bakteriologicznych, odł. 150 mm, z wacikiem o śred. 5 mm, w probówce transportowej z podłożem AMIE z węglem	sztuka	25 000
	Sterylne pałeczki z tworzywa sztucznego do wymazów bakteriologicznych, o dł. 100 -150 mm, pediatryczne ( mini ), w probówce transportowej z podłożem AMIE z węglem	sztuka	3 000
7	Sterylne ezy kalibrowane do posiewu moczu o poj. 10 µl, pakowane po 5 sztuk	sztuka	60 000
8	Sterylne ezy kalibrowane do posiewu moczu o poj. 1 µl, pakowane po 5 sztuk	sztuka	3 000
	OGÓŁEM
wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 3- Szkiełka mikroskopowe ( podstawowe i nakrywkowe )
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesiące	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Szkiełka podstawowe o grub. 1 mm, ze szlifowanymi krawędziami, gładkie, 76 x 26 mm, odtłuszczone	sztuka	60 000
2	Szkiełka nakrywkowe o wym 18 x 18 mm	sztuka	100 000
3	Szkiełka nakrywkowe o wym 20 x 20 mm	sztuka	3 000
4	Szkiełka nakrywkowe o wym 22 x 22 mm	sztuka	3 000
5	Szkiełka nakrywkowe o wym 24 x 24 mm	sztuka	8 000
6	Szkiełka nakrywkowe o wym 32 x 24 mm	sztuka	5 000
7	Szkiełka nakrywkowe o wym 40 x 24 mm	sztuka	5 000
8	Szkiełka nakrywkowe o wym 50 x 24 mm	sztuka	5 000
9	Szkiełka nakrywkowe o wym 60 x 24 mm	sztuka	5 000
10	Szkiełka podstawowe z kolorowym polem	sztuka	5 000
	OGÓŁEM
wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) 2. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy
PAKIET 4- Zlewki i cylindry miarowe
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesiące	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Zlewka miarowa z polistyrenu o poj. 600 ml , z podziałką i wylewem	sztuka	15
2	Cylinder miarowy z polistyrenu, o poj 100 ml ze świadectwem wzorcowania	sztuka	3
3	Cylinder miarowy z polistyrenu , o poj 500 ml ze świadectwem wzorcowania	sztuka	3
4	Cylinder miarowy z polistyrenu, o poj 1000 ml, ze świadectwem wzorcowania	sztuka	3
	OGÓŁEM

wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

PAKIET 5 - Barwniki, olejek do imersji
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
3	Odczynnik Samsona ( a 0,1 l )	0,1 l	6
4	Odczynnik Nonne – Apelta ( a 0,1 l )	0,1 l	6
5	Odczynnik Sudan III ( a 0,1 l )	0,1 l	6
6	Płyn Lugola do badania kału ( a 0,1 l )	0,1 l	9
7	Odczynnik Mac Wiliam ( a 0,1 l )	0,1 l	6
8	Alkohol etylowy bezwodny czda, 99,8%	0,5 l	9
9	Olejek imersyjny do mikroskopii	0,1 l	12
	OGÓŁEM

wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych / 3. Instrukcje / ulotki odczynnikowe ( dotyczy odczynników ) / 4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy
PAKIET Nr 6 - Probówki do badań parazytologicznych
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Probówki do badań parazytologicznych	sztuka	4500
	OGÓŁEM

wymagania dotyczące pakietu: / 1. Probówki jednorazowego użytku / 2. Probówki zaopatrzone w podwójne, pionowe, trójwymiarowe filtry przesiewowe oraz filtr tłuszczowy / 3. Fabrycznie wypełnione odczynnikami, tak aby cały materiał był zanurzony w odczynniku utrwalającym / 4. Probówki zaopatrzone w łyżeczkę / patyczek do pobrania materiału o dług ok 10 cm / / 5. Kompatybilne z rotorami wirówek na 15 ml / 6. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 7. Aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych / 8. Instrukcje wykonania / ulotki odczynnikowe / 9. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

PAKIET 7 - Varia
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Statywy laboratoryjne z tworzywa sztucznego na 20 probówek o śred. 16 – 20 mm	szt	30
2	Statyw druciany na probówki o śred. 12 mm, liczba miejsc 20	szt	30
4	Szczotki do mycia probówek o śre, do 15 mm, z miękkim, bawełnianym końcem	szt	10
5	Szczotki do mycia probówek o śre, 15 - 20 mm, z miękkim, bawełnianym końcem	szt	10
6	Pisaki laboratoryjne typu Sharpie czarne, wodoodporne do pisania na szkle i tworzywie sztucznym,grube – okrągłe	szt	400
7	Korektory białe	szt	15
8	Marker permanentny typu Artline Multipen biały	szt	150
9	Pisaki laboratoryjne typu Sharpie czarne, wodoodporne do pisania na szkle i tworzywie sztucznym,cienkie	szt	200
10	Pudełko z pokrywką i denkiem na końcówki do 200 µl autoklawowalne	szt	6
11	Pudełko z pokrywką i denkiem na końcówki do 1000 µl autoklawowalne	szt	6
OGÓŁEM
wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy
PAKIET 8 - Kasetkowe testy chromatograficzne
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za oznaczenie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / Katalogowy
1	Test imunochromatograficzny do wykrywania Rota , Adeno i Norowirusów wirusów w kale z kontrolami	oznaczenie	120
2	Test lateksowy Waller Rose ( surowica, osocze )	oznaczenie	500
3	Test lateksowy do wykrywania p-ciał SLE ( anty DNP ) z kontrolami	oznaczenie	600
4	Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale	oznaczenie	600
5	Teat kasetkowy do wykrywania antygenu Giargia lamblia w kale	oznaczenie	1 000
6	Kontrola do testu kasetkowego Giargia lamblia	opakowanie	3 opak.
8	Test kasetkowy do oznaczania Treponema pallidium w surowicy i w krwiTest kasetkowy do oznaczania Treponema pallidium w surowicy i w krwi	oznaczenie	1 500
9	Test kasetkowy do jakościowego oznaczania markerów serologicznych wirusa EB w surowicy	oznaczenie	200
10	Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale, bez diety, wymagana czułość 10 ng/ml, dołączona kontrola dodatnia w postaci płynnej	oznaczenie	2 000
11	Test kasetkowy do wykrywania narkotyków w moczu, panel rozszerzony ( 10 narkotyków )	oznaczenie	600
12	Test kasetkowy do wykrywania antygenów Malarii / P.f / PAN w krwi	oznaczenie	100
13	Test kasetkowy do wykrywania antygenów Legionella w moczu	oznaczenie	60
OGÓŁEM
wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych / 3. Instrukcje wykonania / ulotki odczynnikowe ( dotyczy odczynników ) / 4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy ) / 5. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne odczynniki konieczne do wykonania testu

					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

PAKIET nr 9 - Fiolki do zamrażania szczepów bakteryjnych
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za op	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Fiolki do głębokiego zamrażania szczepów bakteryjnych ( Mikrobank, Cryobank )	Opak.	3
OGÓŁEM

wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 10 - Odczynniki do wykrywania karbapenemaz
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za ml	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Kwas fenyloboronowy	ml	150
2	0,5 M EDTA	ml	150
OGÓŁEM

wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych / 3. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

Pakiet Nr 11 - Jałowe krążki z bibuły
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Jałowe krążki z bibuły o wysokiej chłonności, śred. 6 mm	szt	2 500
OGÓŁEM

wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

PAKIET 12 - Test lateksowy do wykrywania antygenów bakteryjnych w płynie mózgowo – rdzeniowym i w krwi
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Test lateksowy do wykrywania antygenów rozpuszczalnych w płynie mózgowo- rdzeniowym i w krwi, oraz do identyfikacji: N. meningitidis A,B/ E. coli K1, C, Y/W, H. influenzae, S. pneumoniae, Streptococcus gr.B ( z kontrolami )	oznaczenie	300
OGÓŁEM

wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych / 3. Instrukcja wykonania / ulotki odczynnikowe / 4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy ) / 5. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne odczynniki konieczne do wykonania testu
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy
PAKIET 13 - Test kasetkowy do wykrywania karbapenemaz
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania mechanizmów oporności KPC, NDM, VIM, OXA – 48	oznaczenie	120
OGÓŁEM

wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych / 3. Instrukcja wykonania / ulotki odczynnikowe / 4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy ) / 5. W zestawie znajdują się wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania testu
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy
PAKIET 14 - Zestaw do oznaczania MIC Kolistyny
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Zestaw do oznaczania MIC Kolistyny zgodnie z wymogami EUCAST	oznaczenie	150
OGÓŁEM

wymagania dotyczące pakietu: / 1. Test oparty na metodzie mikrorozcieńczeń w bulionie ( zgodnie z wymogami EUCAST ) / 2. Zakres MIC Kolistyny: 0,25 – 16 µg/ml / 3.Każdy test zawiera studzienkę kontroli wzrostu badanego szczepu / 4. Oznaczenia można wykonywać dla kilku ( max. 5 ) szczepów jednocześnie, lub każdego osobno. / 5. W zestawie znajdują się wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania testu / 6. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 7. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych / 8. Instrukcja wykonania / ulotki odczynnikowe / 9. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności ( jeśli dotyczy ), warunki przechowywania ( jeśli dotyczy )
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 15 - Szczepy wzorcowe do kontroli jakości testów identyfikacyjnych wykonywanych w aparacie VITEK2
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	VITEK 2 AST-GN QC SET	zestaw	3
2	VITEK 2 GP STREAMLINED	zestaw	3
3	VITEK 2 AST – YS QC SET	zestaw	3
4	VITEK 2 ANC STREAMLINED QS SET	zestaw	3
OGÓŁEM

wymagania dotyczące pakietu: / 1. Certyfikat CE wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny ( dotyczy wyrobów medycznych ) / 2. Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim lub oświadczenie, że ofrowane produkty nie podlegają ustawie o substancjach i preparatach chemicznych / 3. Instrukcja ożywiania szczepów / 4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych w następujący sposób: nazwa, producent lub dystrybutor, data ważności, warunki przechowywania
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

Pakiet Nr 16 - Odczynniki i barwniki do aparatu AEROSPRAY HEMATOLOGY PRO SERIES 2 ( aparat do barwienia rozmazów hematologicznych )
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr / katalogowy
1	Odczynnik A ( Bufor 6,8 pH )	opak 30ml	15
2	Odczynnik B ( Tiazyna )	opak 500ml	20
3	Odczynnik C ( Eozyna )	opak 500ml	15
4	Odczynnik D ( Płyn płuczący )	opak 1 l	30
5	Aerofix ( dodatek do metanolu )	opak 135 ml	10
6	Środek czyszczący dysze	opak 500ml	10
OGÓŁEM
wymagania dotyczące pakietu:
1. Karty charakterystyki substancji niebezpieczych					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

Pakiet Nr 17- Kasetki
Lp.	Nazwa artykułu	j.m.	Ilość 36 m-cy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handolwa / Producent i nr / katalogowy
1	kasetki histopatologiczne z przykrywkami plastikowymi bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem 80 kwadratowe otwory o wymiarach 1,8 x 1,8 mm w obu częściach kasetki, łatwość nanoszenia kolejnych numerów badania na przedniej części kasetki	sztuka	20 000
2	Kasetki biopsyjne 1x1mm, 224 otwory w podstawie i 244 otworów w przykrywce kasetki, łatwość nanoszenia kolejnych numerów badania na przedniej części kasetki	sztuka	15 000
3	Kasetki biopsyjne z pokrywką, wielkość otworów 0,35 mm ze specjalną komorą na materiał	sztuka	5 000
				OGÓŁEM

					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

Pakiet Nr 18- parafina Histowax i akcesoria
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	Ilość 36 m-cy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handolwa / Producent i nr / katalogowy
1	parafina Histowax (15kg/1op) 56-57oC	kg	600
2	Worki do procesora tkankowego na parafinę (Liquid wax bag)	sztuka	60
				Ogółem

					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

Pakiet Nr 19 - Odczynniki
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	Ilość 36 m-cy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handolwa / Producent i nr / katalogowy
1	Hematoksylina Mayera	litr	20
2	Balsam kanadyjski do mikroskopii	0,5 l	4
3	Ksylen cz.d.a w 5 l opakowaniach	litr	450
4	Hematoksylina wg Harrisa do Papanicolaou opakowania po 1 l	litr	12
5	Kwas solny 0,5 % r-r opakowanie po 1 l	litr	12
6	Oranż G-6 opakowanie po 1 l	litr	15
7	Papanicolaou EA 36 opakowanie po 1 l	litr	15
8	Eozyna żółtawa 1%, roztwór wodny, opakowanie po 1 l	litr	20
9	Odczynnik Schiffa do barwienia metodą PAS-ALCJAN	litr	2
				OGÓŁEM
	UWAGA: Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

Pakiet nr 20 Odczynniki
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	Ilość 36 m-cy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handolwa / Producent i nr / katalogowy
1	Odwapniacz do kości TBD1	litr	6
	OGÓŁEM

					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy

Pakiet 21 – Nożyki
L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	Ilość 36 m-cy	Cena jednostkowa netto za szt	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handolwa / Producent i nr / katalogowy
1	Nożyki mikrotomowe. Nożyki jednorazowe nisko profilowe kompatybilne z mikrotomem Slee. Opakowanie zawiera 50 sztuk. / Rozmiar 77 x 8 mm, pokryte PTFE dla większej trwałości.	sztuka	2000
				OGÓŁEM

					..................................................................................................
					podpis Wykonawcy