## Arkusz1
Formularz asortymentowo-cenowy (pogwarancyjne przeglądy techniczne)
Pakiet Nr 1 AUTORYZACJA
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | diatermia chirurgiczna | ERBE | VIO 300D |  | 2011 | 802/2436 | 269 | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 10.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
2 | diatermia chirurgiczna | ERBE | VIO 300D | 11295322 REF 10140-000 | 2008 | 802/2318 | 270 | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 11.10.2017r. | Październik 2018 | 2
3 | diatermia chirurgiczna | ERBE | VIO 200S/APC2 | 11381232/11379613 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 26.09.2018r. | Wrzesień 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
Pakiet Nr 2
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | inkubator zamknięty | OHMEDA | GIRAFE | HDHK 51150 | 2006 | 802/2259 | 319 | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 05.10.2018r. | Październik 2019 | 2
Pakiet Nr 3
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | kompresor | TAURUS/NZ TECHNO | VA13 | 13344 | 2015 |  |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 31.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
Pakiet Nr 4
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | respirator GALILEO GOLD | HAMILTON MEDICAL | VEOLAR | 2824 | 1993 | 802/488 | 49 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 08.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
2 | respirator RAPHAEL | HAMILTON MEDICAL |  | 2906 | 2002 | 802/451 | 205 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 08.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
3 | respirator CHIROLOG | CHIRANA | SV | JL 0194 | 1999 | 802/2019 | 207 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 08.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
4 | respirator transportowy |  | MIKROWENT | ACR111117821 | 2011 | 802/599 |  | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 08.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
Pakiet Nr 5
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | respirator BENNETT | COVIDIEN POLSKA | 840 | 3121101690 | 2011 | 802/201 | 194 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 14.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
2 | respirator BENNETT | COVIDIEN POLSKA | 840 | 3121102450 | 2011 | 802/202 | 195 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 30.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
3 | respirator BENNETT | COVIDIEN POLSKA | 840 | 3510080262 | 2008 | 802/2313 | 196 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 30.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
4 | respirator BENNETT | NELCOR PURITAN BENNETT | SIV 740 | 3501991279 | 2000 | 802/455 | 198 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 27.04.2018r. | Kwiecień 2019 | 2
5 | respirator BENNETT | NELCOR PURITAN BENNETT | SIV 7200 spe | 4200171972 | 2000 | 802/454 | 200 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 30.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
6 | respirator BENNETT | NELCOR PURITAN BENNETT | SIV 7200 | 4200171974 | 1999 | 802/453 | 201 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 27.04.2018r. | Kwiecień 2019 | 2
7 | respirator BENNETT | NELCOR PURITAN BENNETT | SIV 7200 spe | 4200171977 | 2000 | 802/452 | 202 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 27.04.2018r. | Kwiecień 2019 | 2
8 | respirator BENNETT | NELCOR PURITAN BENNETT | 980 | 35B1401948 | 2014 | 802/1538 |  | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 18.02.2019r. | Luty 2020 | 2
9 | respirator BENNETT | NELCOR PURITAN BENNETT | 980 | 35B1401992 | 2014 | 802/1537 |  | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesięcy | 18.02.2019r. | Luty 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
Pakiet Nr 6
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | respirator do inkubatora transportowego | STEPHAN | F120 MOBILE | S034110 1004 | 2011 | 802/2435 | 377 | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 21.12.2018r. | Grudzień 2019 | 2
Pakiet Nr 7
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | audiometr | MADSEN ELEKTRONICS | MIDIMATE | 622 | 1995 | 802/1790 | 10 | O. Otolaryngologiczny | co 12 miesięcy | 09.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
2 | mostek impendacyjny | MADSEN ELEKTRONICS | ZODIAK 901 | 46794 | 1995 | 802/1804 | 11 | O. Otolaryngologiczny | co 12 miesięcy | 27.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
Pakiet Nr 8
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | zestaw do FESS | STORZ |  |  | 2016 | 802/1871 |  | O. Otolaryngologiczny | co 12 miesięcy | 15.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
Pakiet Nr 9
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | duodenoscop | OLYMPUS | TJF 145 | 2500955 | 2005 | 802/1810 | 485 | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 29.06.2018 | Czerwiec 2019 | 2
2 | endoscopic video monitor | OLYMPUS | OEV 141 | 1511500 |  | 802/1810 | 490 | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 29.06.2018 | Czerwiec 2019 | 2
3 | sterownik EVIS VIDEO SYSTEM OPTICAL | OLYMPUS | CV 140 | 7600238 |  | 802/1810 | 491 | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 29.06.2018 | Czerwiec 2019 | 2
4 | źródło światła | OLYMPUS | CLV - U40 | 7600314 |  | 802/1810 | 492 | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 29.06.2018 | Czerwiec 2019 | 2
5 | tester szczelności | OLYMPUS | CLE-4U | 046298S |  | 802/1245 | 487 | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 29.06.2018 | Czerwiec 2019 | 2
6 | endoscan z drukarką termiczną | OLYMPUS | ENDOSKAN 2PL | 1009 IFLDZKA 09050193 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 31.08.2018 | Sierpień 2019 | 2
7 | videogastroskop | OLYMPUS | GIF-H190 | 2414034 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 08.11.2017 | Listopad 2018 | 2
8 | videodunodenoskop | OLYMPUS | TJF-145 | 2401955 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 31.08.2018 | Sierpień 2019 | 2
9 | kolonoskop | OLYMPUS |  |  | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 08.11.2017 | Listopad 2018 | 2
10 | procesor wizyjny, kabel wizyjny | OLYMPUS | CV-190, MAY-1430 | 7405208, 7418305 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 31.08.2018 | Sierpień 2019 | 2
11 | źródło światła | OLYMPUS | CLV-190 | 7454051 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 31.08.2018 | Sierpień 2019 | 2
12 | monitor medyczny | OLYMPUS | NDS ENDOVUE | 14-240717 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 31.08.2018 | Sierpień 2019 | 2
13 | pompa płucząca | OLYMPUS | OFP-2 | 21410022 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 31.08.2018 | Sierpień 2019 | 2
14 | ssak endoskopowy | OLYMPUS | KV-5 | 21410568 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 31.08.2018 | Sierpień 2019 | 2
15 | wózek endoskopowy | OLYMPUS | WM-NP2 | 21411148 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 31.08.2018 | Sierpień 2019 | 2
16 | myjnia endoskopowa | OLYMPUS | MIWI ETD-2GA | 13826368 | 2014 | 8/802/601 |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 31.08.2018 | Sierpień 2019 | 2
17 | videogastroskop | OLYMPUS | GIF-Q165 | 2629954 | 2016 |  |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 11.12.2018 | Grudzień 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
Pakiet Nr 10
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | autorefraktometr | OIS INC | 01K PRESTIGE | 2008-P1294 | 2008 | 802/2417 | 446 | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 22.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
pakiet nr 11
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | funduscamera | CARL ZEISS | VISUCAL lite | 862109 | 2003 | 802/2153 | 447 | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 12.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 12
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | unit okulistyczny | TOPCON | Is 500 | 3612695 |  |  | 453 | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 19.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
pakiet nr 13
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | elektromagnes | CARL ZEISS | [5 empty] | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 11.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 14
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | oct | OPTOVIUS |  | 21673 |  | 802/2432 | 461 | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 11.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 15
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | pachymetr |  | SP 3000 | 327101 |  | 802/2158 |  | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 11.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 16
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | mikroskop operacyjny | PZO | OPM 1 | 44621456 | 1997 |  | 8 | O. Otolaryngologiczny | co 12 miesięcy | 27.03.2019r. | Marzec 2020 | 2
2 | mikroskop z wyposażeniem | PZO | MI 102 H | 972 | 1995 | 802/422 | 4 | O. Otolaryngologiczny | co 12 miesięcy | 27.03.2019r. | Marzec 2020 | 2
3 | mikroskop operacyjny | PZO | Klp21 | 1174 |  | 802/B/3325 |  | O. Otolaryngologiczny | co 12 miesięcy | 27.03.2019r. | Marzec 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 17
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | histeroskop | KARL STORZ | KTR | 7310/ST/2013/KHJ | 2013 |  |  | O. Ginekologiczno - Położniczy | co 12 miesięcy | 27.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 18
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ |  | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | aparat do badania słuchu noworodków | OTICON | OTOREAD | 9119154 | 2009 | 802/2382 | 341 | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 22.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
2 | aparat do badania słuchu noworodków | MAICO | EROSCAN | 1914249 | 2002 | 802/2126 | 340 | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 25.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 19
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | analizator glukozy | HEMOCUE | GL 201 | 78142424 | 2007 | 802/B/2735 | 374 | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 18.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
2 | analizator glukozy | HEMOCUE | GL 201 | 735142654 | 2007 | 802/B/2403 | 375 | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 18.05.2018r. | Maj 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 20
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | myjka dezynfektor | MEIKO | TOPLINE 20 | 10117009 | 2008 | 802/2335 | 130 | O. Ginekologiczno – Położniczy | co 12 miesięcy | 31.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
2 | myjka dezynfektor | MEIKO | TOPLINE 20 | 10272536 | 2014 |  |  | O. Ginekologiczno – Położniczy | co 12 miesięcy | 31.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
3 | myjka dezynfektor | MEIKO | TOPIC 20 | 10295071 | 2015 | 802/1744 |  | Izba Przyjęć | co 12 miesięcy | 31.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 21
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | myjka dezynfektor | KEN | BWD731 | 63340 | 2015 | 802/1820 |  | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 12 miesię cy | 08.01.2019r. | Styczeń 2020 | 2
2 | myjka dezynfektor | KEN | BWD731 | 63343 | 2015 |  |  | O. Okulistyczny | co 12 miesię cy | 08.01.2019r. | Styczeń 2020 | 2
3 | myjka dezynfektor | KEN | BWD731 | 63336 | 2015 |  |  | O.Neurologiczny | co 12 miesię cy | 08.01.2019r. | Styczeń 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 22
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | mikroskop biologiczny | NIKON | ECLIPSE Ci-L |  | 2015 | 8/80/802/061 |  | Zakład Patomorfologii | co 12 miesięcy | 13.12.2018r. | Grudzień 2019 | 2
pakiet nr 23
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | rtg przewoźny | RADIOLOGIA | TXL-PLUS4-S4-APR | PKL 11955 | 2017 |  |  | Zakład Diagnostyki Obrazowej | co 12 miesięcy | 27.03.2019r. | Marzec 2020 | 2
pakiet nr 24
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | skaner | CARESTREAM | VITA FLEX | 010715218 | 2015 |  |  | ZDO | co 12 miesięcy | 03.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
| kaseta 35x43 | CARESTREAM |  | 00678813554310010 | 2015 |  |  | ZDO |  | 03.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
| kaseta 35x43 | CARESTREAM |  | 006661235554310010 | 2015 |  |  | ZDO |  | 03.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
| kaseta 35x43 | CARESTREAM |  | 006661135554310010 | 2015 |  |  | ZDO |  | 03.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
| kaseta 25x30 | CARESTREAM |  | 00527692543040010 | 2015 |  |  | ZDO |  | 03.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
| kaseta 25x30 | CARESTREAM |  | 00130802543040010 | 2015 |  |  | ZDO |  | 03.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
| kaseta 25x30 | CARESTREAM |  | 0033581543040010 | 2015 |  |  | ZDO |  | 03.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
pakiet nr 25
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | autoklaw pionowy | SPÓŁDZIELNIA MECHANIKÓW SMS | ASVE | 2641 | 1999 | 802/309 |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | co 12 miesięcy | 15.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
2 | autoklaw pionowy | SPÓŁDZIELNIA MECHANIKÓW SMS | ASVE | 2604 | 1999 | 802/308 |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | co 12 miesięcy | 15.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 26
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | rejestrator ciśnienia | ASPEL | HOLTER RR | 931.0825 | 2013 | 8/802/534 |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 12.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
2 | rejestrator ciśnienia | ASPEL | HOLCARD CR-07 | 1175 | 2015 |  |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 12.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
3 | rejestrator ciśnienia | ASPEL | HOLCARD CR-07 | 1176 | 2015 |  |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 12.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
4 | holter RR | ASPEL | CR-07 | 1991 | 2018 |  |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 26.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 0
5 | holter RR | ASPEL | CR-07 | 1988 | 2018 |  |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 26.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 0
6 | holter RR | ASPEL | CR-07 | 1989 | 2018 |  |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 26.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 0
7 | holter RR | ASPEL | CR-07 | 1990 | 2018 |  |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 26.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 0
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 27
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | rejestrator holterowski | ASPEL | HOLIKARD CR-07 | 200/09 | 2009 | 802/2371 | 144 | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 12.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
2 | rejestrator holterowski | ASPEL | HOLCARD CR-06 | 191/09 | 2009 | 802/065 | 143 | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 09.04.2018r. | Kwiecień 2019 | 2
3 | rejestrator holterowski | ASPEL | ASPEKT 702 | 273/07 | 2007 |  | 139 | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 12.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
4 | rejestrator holterowski | ASPEL | ASPEKT 702 | 206/09 | 2009 | 802/069 | 138 | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 09.04.2018r. | Kwiecień 2019 | 2
5 | rejestrator holterowski | ASPEL | ASPEKT 712 | 65/09 | 2009 | 802/068 | 135 | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 24.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
6 | rejestrator holterowski | ASPEL | ASPEKT 702 | 0825 | 2014 |  |  | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 22.12.2017r. | Grudzień 2018 | 2
7 | rejestrator holterowski | ASPEL | ASPEKT 702 | 0826 | 2014 |  |  | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 14.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
8 | rejestrator holterowski | ASPEL | ASPEKT CR-07 | 1026 | 2014 |  |  | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 22.12.2017r. | Grudzień 2018 | 2
9 | rejestrator holterowski | ASPEL | ASPEKT 812 | 394 | 2014 |  |  | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 22.12.2017r. | Grudzień 2018 | 2
10 | rejestrator holterowski | ASPEL | ASPEKT 702 | 928 | 2015 |  |  | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 09.04.2018r. | Kwiecień 2019 | 2
11 | rejestrator holterowski | ASPEL | ASPEKT 702 | 930 | 2015 |  |  | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 12.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
12 | rejestrator holterowski | ASPEL | ASPEKT 702 | 927 | 2015 |  |  | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 12.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 28
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | holter EKG | BTL POLSKA | BTL CARDIOPOINT H600 | 2701463 | 2013 |  |  | O. Geriatryczny | co 12 miesięcy | 29.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
2 | holter EKG | BTL POLSKA | BTL CARDIOPOINT ABPM | 50757 | 2013 |  |  | O. Geriatryczny | co 12 miesięcy | 29.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 29
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | bieżnia CARDIO | ASPEL | B612 | 2014-09-19 | 2009 | 802/067 | 142 | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 12.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
pakiet nr 30
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | aparat do elektroterapii | ASTAR | ETIUS LM | 190812 | 2012 | 802/011 |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 04.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
2 | aparat do elektroterapii | ASTAR | ETIUS ELM | 2019-11-12 | 2013 |  | 250 | O. Geriatryczny | co 12 miesięcy | 04.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 31
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | usg | SIEMENS | ACUSON X300 | 322789 | 2012 |  |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 26.03.2019r. | Marzec 2020 | 2
pakiet nr 32
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | usg | MINDRAY | DC-7 | Mx-26003655 |  | 802/383 |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 08.12.2017r. | Grudzień 2018 | 2
pakiet nr 33
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | usg | ALOKA | SSD4000 | M04402 | 2004 | 802/072 | 146 | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 23.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
2 | usg | ALOKA | PROSUND ALPHA 6 | X00A4470 | 2014 | 8/802/594 |  | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 12 miesięcy | 23.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 34
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | usg doppler | NICOLET VASCULAN/CAREFUSION | SONARA/TEK | PVI 0249 | 2010 | 802/078 | 112 | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 14.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 35
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | usg |  | B-SCAN | 63100 |  |  | 452 | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 03.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
pakiet nr 36
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | usg | B-K MEDICAL | 2002 PANTHER | 1999/1821732 | 1996 | 3 | 125 | O. Ginekologiczno - Położniczy | co 12 miesięcy | 10.04.2018r. | Kwiecień 2019 | 2
pakiet nr 37
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | usg | PHILIPS | CLEARVUE 550 | 5281591225 | 2015 | 802/1809 |  | O.Neurologiczny | co 12 miesięcy | 29.12.2017r. | Grudzień 2018 | 2
pakiet nr 38
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | usg | PHILIPS | SPARQ 795090 | US71510619 | 2015 |  |  | O. Geriatryczny | co 12 miesięcy | 13.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
pakiet nr 39
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | emg | OXFORD | MEDELEC SYNERGY | 9507849 | 2003 | 802/490 | 103 | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 23.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
pakiet nr 40
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | eeg | TANGAGVEINNINGHF | NERVUS | LE17HSBX5054664 | 2004 | 802/489 | 102 | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 23.07.2018r. | Lipiec 2019 | 2
pakiet nr 41
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | ssak | CA-MI | NEW ASKIR 30 | 61475 | 2016 |  |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | nie wymaga przeglądów |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | ssak | CA-MI | NEW ASKIR 30 | 61476 | 2016 |  |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | nie wymaga przeglądów |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | ssak | CA-MI | NEW ASKIR 30 | 63241 | 2016 |  |  | O. Chirurgii Ogólnej | co 12 miesięcy | nie wymaga przeglądów |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | ssak | CA-MI | NEW ASKIR C30 | 1711C207 | 2018 |  |  | O. Wewnętrzny z p. Kardiologicznym |  | nie wymaga przeglądów |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | ssak | CA-MI | NEW ASKIR C30 |  | 2018 |  |  | O. Ginekologiczno-Położniczy |  | nie wymaga przeglądów |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | ssak | CA-MI | HOSPIVAC 400 | 9877-71/80/01/2018 | 2018 |  |  | Blok Operacyjny |  | nie wymaga przeglądów |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | ssak | CA-MI | NEW ASKIR 30 | 49394 | 2015 |  |  | Pracownia Endoskopii |  | nie wymaga przeglądów |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 42
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | ssak chirurgiczno-ginekologiczny | VIDEOMED | DF-350 | 9048063 | 2016 |  |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 29.09.2016r. | nie wymaga przegladów | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | ssak chirurgiczno-ginekologiczny | VIDEOMED | DF-350 | 9048064 | 2016 |  |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 29.09.2016r. | nie wymaga przegladów | 0 | 0 | 0 |  | 0
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 43
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | nóż harmoniczny | J&J ETHICON | ENDO SURGERY |  | 2011 |  | 297 | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 27.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
pakiet nr 44
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | stół operacyjny | UFSK | OSYS | 48-902-669 | 2010 |  | 462 | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 06.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 45
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | stół operacyjny | ALVO MEDICA | PRELUDIUM 4-01 |  | 2009 | 802/2372 | 255 | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 16.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
2 | stół operacyjny | ALVO MEDICA | SERENADA + przystawka ortop. | 053W14002545W000 | 2014 |  |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 16.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 46
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | stół operacyjny | FAMED | SU-05 | SN:00253 | 2017 |  |  | O.Otolaryngologiczny | co 12 miesięcy | 16.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
2 | stół operacyjny | FAMED | SU-02.0 | 0404/00546 | 2006 | 3 | 62 | O. Ginekologiczno - Położniczy | co 12 miesięcy | 24.09.2018r. | Wrzesień 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 47
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | stół operacyjny | INFIMED | OT-02 VIVAX | 0316/215 | 2015 |  |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 15.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
2 | stół operacyjny | INFIMED | OT-02 VIVAX | 0316/214 | 2015 |  |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 15.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 48
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | fotel operatora | OPTOPOL | 610 | 330074-M1283460004 | 1996 |  | 459 | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 19.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
pakiet nr 49
L.p. |  | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | lampa szczelinowa | CARL ZEISS | SL115 CLASSIC | 918258 | 2006 |  |  | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 24.09.2018r. | Wrzesień 2019 | 2
pakiet nr 50
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | lampa operacyjna sufitowa | DR. MACH | LED 5sc/3sc | 11/00588 11/03977 | 2011 |  | 262 | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 24.09.2018r. | Wrzesień 2019 | 2
pakiet nr 51
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | lampa operacyjna sufitowa | BRANDON MEDICAL COMPANY | QUASAR HD-LED; ASTRAMAX HD-LED | 7677/1 | 2014 | 8/80/802/1515 |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 07.11.2018 | Listopad 2019 | 2
2 | lampa operacyjna sufitowa | BRANDON MEDICAL COMPANY | QUASAR HD-LED; ASTRAMAX HD-LED | 7677/2 | 2014 | 8/80/802/1516 |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 07.11.2018 | Listopad 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 52
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | inhalator | PARI | PARI BOY SX | 2W13G02243 | 2013 |  |  | O. Geriatryczny | co 12 miesięcy | 01.12.2015r. | nie wymaga przeglądów | 0 | 0 | 0 |  | 0
pakiet nr 53
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | denzytometr DENSI LA METER | ERBA LACHEMA | DENSI 2 | 405/08 | 2014 |  |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | co 12 miesięcy | 05.10.2018r. | Październik 2019 | 2
pakiet nr 54
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | denzytometr DENZIMAT | BIOMERIEUX | DENZIMAT | IDNO16129 | 2015 |  |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | co 12 miesięcy |  | Lipiec 2019 | 2
pakiet nr 55
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | procesor tkankowy typu zamkniętego | THERMO | EXCELSIOR ES | EX 43411209 | 2012 | 8/801/004 |  | Zakład Patomorfologii | co 12 miesięcy | 04.10.2018r. | Październik 2019 | 2
pakiet nr 56
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | zatapiarka | SHANDON | HISTROCENTRE 2 | 547921027605 |  | 8/802/519 |  | Zakład Patomorfologii | co 12 miesięcy | 04.10.2018r. | Październik 2019 | 2
pakiet nr 57
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | barwiarka | THERMO | VERISTAIN GEMINI | RA 0570E0712 | 2009 | 8/802/311 |  | Zakład Patomorfologii | co 12 miesięcy | 04.10.2018r. | Październik 2019 | 2
pakiet nr 58
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | mikrotom rotacyjny | THERMO | FINESSE 235 | FI18240412 | 2005 | 8/802/522 |  | Zakład Patomorfologii | co 12 miesięcy | 04.10.2018r. | Październik 2019 | 2
pakiet nr 59
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | kardiostymulator | ITAM | MIP-801 | 714 | 2003 |  |  | O. Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | co 24 miesiące | 04.05.2017r. | Maj 2019 | 1
2 | kardiostymulator | ITAM | MIP-801 | 960 | 2009 | 802/2224 | 193 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 24 miesiące | 04.04.2018r. | Kwiecień 2020 | 1
3 | kardiostymulator | ITAM | MIP-801 | 959 | 2009 | 802/223 | 192 | O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii | co 24 miesiące | 04.04.2018r. | Kwiecień 2020 | 1
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 60
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | miernik bilirubiny | DRÄGER | JM-105 | B3701020 | 2013 |  |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 20.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
pakiet nr 61
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | laser biostymulacyjny | EMILDUE | LP-50 | 09LP/1042 | 2009 |  |  | O. Geriatryczny | co 12 miesięcy | 21.11.2017r. | Listopad 2018 | 2
pakiet nr 62
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | laser | TECHNOMEX | Lasertronic LT3 | 68 | 2013 | 8/80/802/536 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 02.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
pakiet nr 63
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | elektroterapia | TECHNOMEX | Firng EVO | 8006 | 2014 | 8/80/802/536 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 02.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
pakiet nr 64
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | ultradźwięki | TECHNOMEX | Ultradźwięki US10 | U3761 | 2014 | 8/80/802/536 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 29.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 65
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | krioterapia | KRIOMEDPOL | Kriopol R 30 | 014/01/2014 | 2014 | 8/80/802/535 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 29.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 66
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | spirometr z komputerową spirometrią i pulsoksymetrem | BTL POLSKA | BTL 08 SPIRO PRO | 073S-B-00494 | 2013 |  |  | O. Geriatryczny | co 12 miesięcy | 29.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
pakiet nr 67
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | Lampa | TECHNOMEX | Lampa Sollux LS-3 | 1000 | 2014 | 8/80/802/537 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 02.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
2 | Lampa | TECHNOMEX | Lampa Sollux LS-3 | 1001 | 2014 | 8/80/802/538 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 02.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
3 | Lampa | TECHNOMEX | Lampa Sunlamp 70 UVA/B | 13038 | 2014 | 8/80/802/545 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 02.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 68
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | spirometr | CAREFUSION | MICRO LABMK8 | 67182 | 2015 |  |  | O. Chorób Wewnętrznych | co 12 miesięcy | 28.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 69
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | inkubator CO2 | BIOAIR/EUROCLONE | SAFEGROW 188 | 82/93 | 2014 | 802/483 |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | co 12 miesięcy | 28.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 70
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | komora laminarna | FASTER | SAFE FAST ELITE 209S | 175 | 2015 | 802/906 |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | co 12 miesięcy | 05.09.2018r. | Wrzesień 2019 | 2
pakiet nr 71
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | sumator hematologiczny | LABLINE | DC3 | 2202515 | 2015 | 802/907 |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | co 12 miesięcy | 05.09.2018r. | Wrzesień 2019 | 2
2 | sumator hematologiczny | LABLINE | DC3 | 2212515 | 2015 | 802/908 |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | co 12 miesięcy | 05.09.2018r. | Wrzesień 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 72
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | detektor promieniowania gamma | W.O.M. | GAMMAFINDER II | 40480 | 2015 |  |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 14.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 73
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | morcelator | BOWA | ERGO300 | 2029S1310R | 2015 |  |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 09.08.2018r. | Sierpień 2019 | 2
pakiet nr 74 AUTORYZACJA
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | witrectom | ALCON | CONSTELATION | 1001948501x | 2010 | 802/2401 | 449 | O. Okulistyczny | co 6 miesięcy | 21.12.2018r. | Czerwiec 2019 | 4
pakiet nr 75 AUTORYZACJA
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | fakoemulsyfikator | ALCON | INFINITI 0ZIL | 0702188101X | 2007 | 802/2415 | 451 | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 17.09.2018r. | Wrzesień 2019 | 2
pakiet nr 76
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | mikroskop + wyposażenie | MÖLLER-WEDER | OPHTANIC 900 | 320 |  | 802/B/1489 | 450 | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 29.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 77
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | laser okulistyczny | ELLEX MEDICAL | INTEGRE 5532 | 5A1256 | 2011 | 802/2434 | 463 | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 05.10.2017r. | Październik 2018 | 2
pakiet nr 78
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | usg | ELLEX | EYECUBED | V400-10212 | 2012 |  |  | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 06.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 2
pakiet nr 79
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | kriostat | SHANDON | CRYOTOME E | CS1162-01W |  | 8/802/520 |  | Zakład Patomorfologii | co 12 miesięcy | 11.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
pakiet nr 80
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | myjka dezynfwktor | AT-OS | AF245PG | L16575649 | 2017 |  |  | O. Wewnętrzny | co 12 miesięcy | 05.11.2018r. | Styczeń 2020 | 2
2 | myjka dezynfwktor | AT-OS | AF245PG | L16575749 | 2017 |  |  | O. Wewnętrzny | co 12 miesięcy | 05.11.2018r. | Styczeń 2020 | 2
3 | myjka dezynfwktor | AT-OS | AF245PG | L16575449 | 2017 |  |  | O. Neurologiczny | co 12 miesięcy | 05.11.2018r. | Styczeń 2020 | 2
4 | myjka dezynfwktor | AT-OS | AF245PG | L16575549 | 2018 |  |  | O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | co 12 miesięcy | 05.11.2018r. | Styczeń 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 81
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | myjka ultradźwiękowa | ULTRON | US-506 | 579/2015 | 2015 |  |  | Pracownia Endoskopii | co 12 miesięcy | 27.03.2019r. | Marzec 2020 | 2
2 | myjka ultradźwiękowa | ULTRON | U-32 | 580/2015 | 2015 |  |  | Centralna Sterylizatornia | co 12 miesięcy | 27.03.2019r. | Marzec 2020 | 2
3 | myjka ultradźwiękowa | ULTRON | UWI-70 | 603/2015 | 2015 |  |  | Centralna Sterylizatornia | co 12 miesięcy | 27.03.2019r. | Marzec 2020 | 2
4 | myjka ultradźwiękowa | ULTRON | U-503 | 218/2017 | 2017 |  |  | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 27.03.2019r. | Marzec 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 82
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | perymetr | FREY | AP-250 | XCCD002C | 2017 |  |  | O. Okulistyczny | co 12 miesięcy | 03.04.2019r. | Kwiecień 2020 | 2
pakiet nr 83
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | ciepłe gniazdo | NZ TECHNO | KANMED | 414B | 2016 |  |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 08.01.2019r. | Styczeń 2020 | 2
2 | ciepłe gniazdo | NZ TECHNO | KANMED | 4125 | 2016 |  |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 08.01.2019r. | Styczeń 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 84
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | dermatoskop | NOUVAG | DRELITE | SNDL3N120501323 | 2015 |  |  | O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej | co 12 miesięcy | 10.08.2015r. | nie wymaga przeglądów | 0 | 0 | 0 |  | 0
pakiet nr 85
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | stojak z misą grzewczą | ALVO |  | S170000167953 |  |  |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 24.07.2018r. | lipiec 2019 | 2
pakiet nr 86
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | laser | ASTAR | ETIUS LM | ELM-03/W1/AN | 2014 | 8/80/802/542 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 07.02.2019r. | luty 2020 | 2
2 | ultradźwięki | ASTAR | ETIUS U | EU-36/S1/AN | 2014 | 8/80/802/541 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 07.02.2019r. | luty 2020 | 2
3 | ultradźwięki | ASTAR | SONARIS | SMS-11/W1/AN | 2014 | 8/80/802/573 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 07.02.2019r. | luty 2020 | 2
4 | elektroterapia | ASTAR | ETIUS | EE-08/W1/AN | 2014 | 8/80/802/540 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 07.02.2019r. | luty 2020 | 2
5 | laser | ASTAR | POLARIS 2 | PM2-14/02/AN | 2014 | 8/80/802/572 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 07.02.2019r. | luty 2020 | 2
6 | elektroterapia | ASTAR | ETIUS | EE-07/W1/AN | 2014 | 8/80/802/539 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 07.02.2019r. | luty 2020 | 2
7 | pole magnetyczne | ASTAR | MAGNER PLUS | MP-06/W1AN | 2014 | 8/80/802/571 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 07.02.2019r. | luty 2020 | 2
8 | ultradźwięki | ASTAR | ETIUS U | EU-35/S1/AN | 2014 | 8/80/802/543 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 07.02.2019r. | luty 2020 | 2
9 | laser | ASTAR | POLARIS 2 | PM2-07/U1/AN | 2014 | 8/80/802/547 |  | Zakład Rehabilitacji | co 12 miesięcy | 07.02.2019r. | luty 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 87
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | mikrotom | ELKABE | CUT5062 | B150078 | 2015 | 8/80/801/060 |  | Zakład Patomorfologii | co 12 miesięcy | 22.11.2017r. | Listopad 2019 | 1
pakiet nr 88 AUTORYZACJA
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | inkubator zamknięty | ATOM | 2100 V-Z100G1 | 1470825 |  | 802/2183 | 36 | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 2019-03-21 | Marzec 2020 | 2
2 | inkubator zamknięty | ATOM | V-2100G1 | 1628918 | 2006 | 802/2338 | 315 | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 2019-03-21 | Marzec 2020 | 2
3 | inkubator zamknięty | ATOM | V850 | 9020925 |  | 802/1626 | 38 | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 2019-03-21 | Marzec 2020 | 2
4 | inkubator zamknięty | ATOM | V850 | 9020926 |  | 802/1627 | 39 | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 2019-03-21 | Marzec 2020 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
pakiet nr 89 AUTORYZACJA
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | stanowisku do resuscytacji | ATOM | SANFLOWER | 2320690 | 2013 |  |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 2019-03-21 | Marzec 2020 | 2
Pakiet Nr 90 AUTORYZACJA
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | respirator | DRÄGER | BABYLOG 8000 | ASAK-0081 | 2009 | 802/00246 | 395 | O. Neonatologiczny | co 6 miesięcy | 30.11.2018r. | Maj 2019 | 4
2 | respirator | DRÄGER | BABYLOG 8000 | ASAK-0082 | 2009 | 802/00247 | 396 | O. Neonatologiczny | co 6 miesięcy | 30.11.2018r. | Maj 2019 | 4
3 | respirator | DRÄGER | BABYLOG 8000 | ASAK-0083 | 2009 | 802/00248 | 397 | O. Neonatologiczny | co 6 miesięcy | 30.11.2018r. | Maj 2019 | 4
4 | respirator | DRÄGER | BABYLOG 8000 | ASAK-0084 | 2009 | 802/00250 | 398 | O. Neonatologiczny | co 6 miesięcy | 30.11.2018r. | Maj 2019 | 4
5 | respirator | DRÄGER | BABYLOG 8000 | ASAK-0086 | 2009 | 802/00243 | 399 | O. Neonatologiczny | co 6 miesięcy | 30.11.2018r. | Maj 2019 | 4
6 | respirator | DRÄGER | BABYLOG 8000 | ASAK-0087 | 2009 | 802/00245 | 400 | O. Neonatologiczny | co 6 miesięcy | 30.11.2018r. | Maj 2019 | 4
7 | respirator | DRÄGER | BABYLOG 8000 | ASAK-0085 | 2009 | 802/00249 | 401 | O. Neonatologiczny | co 6 miesięcy | 30.11.2018r. | Maj 2019 | 4
8 | respirator | DRÄGER | BABYLOG 8000 | ASAK-0088 | 2009 | 802/00244 | 402 | O. Neonatologiczny | co 6 miesięcy | 30.11.2018r. | Maj 2019 | 4
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
Pakiet Nr 91 AUTORYZACJA
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | pompa infuzyjna | FRESENIUS KABI | ZO 19193 | 23070657 | 2015 | 802/1877 |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 23.08.2016r. | Sierpień 2019 | 2
2 | pompa infuzyjna | FRESENIUS KABI | ZO 19193 | 23070654 | 2015 | 802/1876 |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 23.08.2016r. | Sierpień 2019 | 2
3 | pompa infuzyjna | FRESENIUS KABI | ZO 19193 | 22984039 | 2015 | 802/1875 |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 23.08.2016r. | Sierpień 2019 | 2
4 | pompa infuzyjna | FRESENIUS KABI | ZO 19193 | 22892482 | 2015 | 802/1828 |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 28.02.2019r. | luty 2022 | 2
5 | pompa infuzyjna | FRESENIUS KABI | ZO 19193 | 22892481 | 2015 | 802/1827 |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 28.02.2019r. | luty 2022 | 2
6 | pompa infuzyjna | FRESENIUS KABI | ZO 19193 | 22892479 | 2015 | 802/1825 |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 28.02.2019r. | luty 2022 | 2
7 | pompa infuzyjna | FRESENIUS KABI | ZO 19193 | 22892480 | 2015 | 802/1826 |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 28.02.2019r. | luty 2022 | 2
8 | pompa infuzyjna | FRESENIUS KABI | ZO 19193 | 22984040 | 2015 | 802/1874 |  | O. Neonatologiczny | co 12 miesięcy | 23.08.2016r. | Sierpień 2019 | 2
OGÓŁEM | [13 empty] | 0 |  | 0
Pakiet Nr 92 AUTORYZACJA
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw napędów ortopedycznych system 7 instrumentarium JR | STRYKER |  |  | 2018 |  |  | Blok Operacyjny | co 12 miesięcy | 29.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Pakiet Nr 93
L.p. | Nazwa aparatu | Producent | Typ | Nr seryjny | Rok prod. | Nr inw. | Nr paszportu technicznego | Użytkownik | Częstotliwość przeglądów | Data ostatniego przeglądu | Data kolejnego przeglądu | Ilość przeglądów | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto
1 | urządzenie do pobierania AEROSPRAY HEMATOLOGY PRO | ELITECH GROUP | 7152 | 7152160607 | 2016 |  |  | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | co 12 miesięcy | 21.06.2018r. | Czerwiec 2019 | 1