## Arkusz1
Pakiet nr 1 Neonatologia - Inkubator + Respirator
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Inkubator Otwarto Zamknięty - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 4
2 | Respirator Noworodkowy - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 4
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 2 Neonatologia - Monitor napięcia układu przywspółczulnego
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Monitor napięcia układu przywspółczulnego dla noworodków i niemowląt. Zestawienie parametrów załącznik 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 3 Neonatologia - Aparat aEEG / CFM
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Aparat aEEG / CFM 5-kanałowy do monitorowania neurologiczno-kardiologicznego. Zestawienie parametrów załącznik 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 4 Neonatologia - Profesjonalny laktator szpitalny
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Profesjonalny laktator szpitalny. Zestawienie parametrów załącznik 1a. | 4
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 5 Neonatologia - Łóżeczko niemowlęce
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Łóżeczko niemowlęce. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 4
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 6 Neonatologia + Położniczy - Wózki
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Wózek funkcyjny – anestezjologiczny . Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 3
2 | Wózek zabiegowy. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1 a | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 7 Neonatologia - Ssak elektryczny
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Ssak elektryczny na wózku. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 8 Neonatologia - Lampa diagnostyczn
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Lampa diagnostyczna statywowa. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 9 Neonatologia - Lampa do fototerapii kocykowa
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Lampa do fototerapii kocykowa. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 4
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 10 Neonatologia - Stolik zabiegowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Stolik zabiegowy w całości ze stali nierdzewnej. Blat z blachy nierdzewnej z pogłębieniem. Zabezpieczony odbojnikami i wyposażony w szufladę i odchylaną miseczkę. Dwie szyny umożliwiają zamontowanie dodatkowych akcesoriów. Długość: 50 cm Szerokość: 50 cm Wysokość: 85 cm Odbojniki: x 4 Koła: 12,5 x 4 Blokada kół: x2 | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 11 Neonatologia + Położniczy - Taboret medyczny
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Taboret medyczny wyposażony w tapicerowane siedziska. Konstrukcja podstawy stalowa, chromowana, na kółkach. Zmywalna i dezynfekowalna powierzchnia. Posiada pneumatyczną regulację wysokości. Dane techniczne: Min. wysokość: 650 mm Max. wysokość: 900 mm Średnica siedziska: 390 mm Grubość siedziska: 100 mm Średnica podstawy: 640 mm | 3
2 | Taboret medyczny z oparciem wyposażony w tapicerowane siedziska. Konstrukcja podstawy stalowa, chromowana, na kółkach. Zmywalna i dezynfekowalna powierzchnia. Posiada pneumatyczną regulację wysokości. Dane techniczne: Min. wysokość, mm 650 Max. wysokość, mm 900 Średnica siedziska, mm 390 Grubość siedziska, mm 100 Średnica podstawy, mm 640 Wysokość oparcia, mm 280 | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 12 Położniczy - Parawany
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Parawan teleskopowy jezdny. Mocowany do jezdnego wieszaka zaopatrzonego w kółka jezdne z hamulcem, składany teleskopowo parawan o zakresie długości: 70 – 200 cm. Wysięgnik wykonany ze stali. Może znaleźć zastosowanie na salach chorych, operacyjnych i porodowych. Możliwość wyboru kolorów zasłonki. Wymiary: ● Długość: 70 - 200 cm ● Wysokość: 150 - 170 cm ● Głębokość: 51 cm ● Waga: 13 kg | 1 | 650 | 650 | 8% | 702
Ogółem |  |  |  | 650 |  | 702
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 13 Położniczy - kozetka, fotel do pobierania krwi
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Kozetka lekarska. Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo, dostępne w różnych kolorach. Regulacja wezgłowia / zagłówka dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego. Solidna konstrukcja chromowana lub malowana proszkowo, uchwyt na prześcieradło jednorazowe. Dane techniczne : wysokość: 500 (+/- 10) mm, szerokość: 550 (+/- 10) mm, maksymalna długość leża: 1880 (+/- 10) mm. Dopuszczalne obciążenie – 170 kg | 1
2 | Stanowisko do pobierania krwi. Stanowisko posiada dwa podłokietniki. Stabilna konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową; Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości obiciem umożliwiającym częste mycie i dezynfekcję. WYMIARY: • Całkowita szerokość: 85 cm +/- 5 cm • Całkowita długość: 80,5 cm +/- 5 cm • Szerokość podstawy: 70 cm • Długość podstawy: 70,5 cm +/- 5 cm • Masa stanowiska ok: 16 kg • Dopuszczalne obciążenie: 130 kg • Dostępne w różnej kolorystyce | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 14 Położniczy - Krzesło toaletowe, Wózek inwalidzki
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Krzesło toaletowe prysznicowe. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 1
2 | Wózek inwalidzki. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 3
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 15 Położniczy - Fotel ginekologiczny
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Fotel ginekologiczny. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 16 Położniczy - Fotel tapicerowany rozkładany
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Fotel tapicerowany typ Ecoskóra rozkładany (tapicerka łatwozmywalna). Wymiary: Długość: 92 cm Szerokość: 93 cm Wysokość:78 cm Głębokość siedziska: 63 cm Wysokość siedziska: 41 cm Funkcja spania:196x67 cm Stelaż mebla stanowi drewno oraz płyty drewniane, atestowana pianka poliuretanowa typu T25, cechująca się wysoką sprężystością i twardością. Fotel z małym pojemnikiem na pościel. Dostępny w róznej kolorystyce. | 2
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 17 Położniczy - Aparat USG
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Aparat USG. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy