## Arkusz1
załącznik nr 1 - formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 Defibrylator dla Oddziału Kardiologicznego
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Defibrylator dwufazowy z możliwością wykonania kardiowersji oraz możliwością pomiaru saturacji dla Oddziału Kardiologicznego - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 2 Kardiomonitor dla Oddział Neurologicznego (3 szt), Oddziału RNR (2szt)
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Kardiomonitor wraz z wózkiem - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 5
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 3 Aparat Ekg dla Oddziału Kardiologicznego (2szt), Oddziału Wewnetrznego (1 szt), Oddziału Geriatrycznego (1szt)
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Aparat Ekg wraz z wózkiem - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 4
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 4 Ssak elektryczny dla Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Ssak elektryczny wraz z wózkiem - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 5 Ssak elektryczny dla Oddziału Kardiologicznego
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Ssak elektryczny dla Oddziału Kardiologicznego - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 6 Rejestrator EKG holterowski dla Oddziału Kardiologicznego
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Rejestrator EKG holterowski 12-kanałowy 48 godzinny dla Oddziału Kardiologicznego. Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 2
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 7 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa dla Oddziału Kardiologicznego
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa dla Oddziału Kardiologicznego. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1 a. | 2
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 8 Pompa strzykawkowa z funkcją PCA
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Pompa strzykawkowa z funkcją PCA. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1 a. | 2
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 9 Wózek inwalidzki
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Wózek inwalidzki. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 13
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 10 Wózek do przewozu chorych
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | producent
1 | Wózek do przewozu chorych . Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 8
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 11 Krzesło toaletowe - prysznicowe dla Oddziału Chirurgii
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Krzesło toaletowe - prysznicowe. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 12 Urządzenie do wspomagania oddychania dla OIOMu
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Urządzenie do wspomagania oddychania z wykorzystaniem wysokich przepływów . Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 13 Wózek na zestaw reanimacyjny dla OIOMu
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Wózek na zestaw reanimacyjny . Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 14 Wózek transportowy dla Izby Przyjęć
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Wózek transportowy dla Izby Przyjęć. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 15 Negatoskop LED dla ZDO
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Negatoskop LED z uchwytem na biurko . Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 16 Zestaw do PCA dla OIOMu
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Zestaw do PCA: odłączalny przycisk dla pacjenta kompatybilny z pompą objętościową i strzykawkową typu Space, przewód o długości 3 m, klips mocujący, pętla mocującą do nadgarstka pacjenta. Gwarancja - min. 24 miesiące | 2
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 17 Kozetka lekarska dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego (1szt), Oddziału Okulistycznego (1szt)
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Kozetka lekarska. Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo, dostępne w różnych kolorach. Regulacja wezgłowia / zagłówka dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego. Solidna konstrukcja chromowana lub malowana proszkowo, uchwyt na prześcieradło jednorazowe. Dane techniczne : wysokość: 500 (+/- 10) mm, szerokość: 550 (+/- 10) mm, maksymalna długość leża: 1880 (+/- 10) mm. Dopuszczalne obciążenie – 170 kg Gwarancja - min. 24 miesiące | 2
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 18 Stojak do kroplówek dla Oddziału Okulistycznego
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Stojak do kroplówek przeznaczony do zawieszenia pojemników z płynem (np. torebki plastikowe, butelki szklane). Stojak wykonany z stalowych rurek malowanych proszkowo. Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek. W górnej części konstrukcji 4 haki wieszaków. Stojak powinien mieć budowę teleskopową, umożliwiającą łatwą regulację wysokości. Wysokość: 128 cm - 223 cm Dopuszczalne obciążenie: 1 kg na hak Waga ok: 5 kg Średnica podstawy: 46 cm Gwarancja - min. 24 miesiące | 2
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 19 Stolik oddziałowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Stolik oddziałowy dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego: - 2xblat, 1xpólka koszowa, 1xuchwyt do worka -na odpady z pokrywą - stelaż aluminiowy/stalowy lakierowany proszkowo na biało,wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą - blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem - półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo - uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa w kolorze białym Wymiary całkowite: 915x430x880 mm Gwarancja - min. 24 miesiące | 1
2 | Stolik oddziałowy dla Oddziału Kardiologii i Oddziału I Wewnetrznego - 1x blat z szufladą, 1x półka, 1x półka koszowa - 1x uchwyt do worka na odpady z pokrywą WYKONANIE: - stelaż aluminiowy/stalowy lakierowany proszkowo na biało, - wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą - blat i półka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowane na stałe do stelaża, z podniesionym rantem - szuflada, półka koszowa stalowe lakierowane proszkowo - uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa w kolorze białym Wymiary całkowite: 915x430x880 mm Gwarancja - min. 24 miesiące | 2
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 20 Profesjonalny inhalator szpitalny dla Oddziału Geriatrycznego (2szt), Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego (1szt)
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent
1 | Profesjonalny inhalator szpitalny. Parametry techniczne: Maksymalne ciśnienie- 3,0 Bar, Ciśnienie pracy- 1,3 Bar, Maks. przepływ- 16 l/min, Przepływ pracy- 5,2 l/min, Nebulizacja- 0,50 ml/min,< br> Wielkość cząstek- 3,25 um, Waga- 1,6 kg, Poziom hałasu- 60 dBa, Zasilanie- 230V/50Hz, Tryb pracy- praca ciągła, Wymiary- 14x12xh23cm, Wyposażenie: -nebulizator, -ustnik plastikowy, -maska inhalacyjna dla dorosłych, -wężyk łączący, wkładka nosowa, filtr. Gwarancja - min. 24 miesiące | 3
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy