## Arkusz1
załącznik nr 1 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 Neonatologia - Kolumny
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Kolumny - Sufitowa jednostka zasilająca stanowiska intensywnej terapii noworodkowej. Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 7
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 2 Neonatologia (4szt) + Połozniczy (9szt)
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt. Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 13
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 3 Położniczy (14 szt), Ginekologia (20szt), Trakt Porodowy (1szt) - Parawany
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Parawan teleskopowy wraz z zasłoną . Parawan teleskopowy przyścienny o długości po rozciągnięciu min. L=250 cm w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych. Wymiary: - długość w stanie złożonym: 800 mm - długość w stanie rozłożonym: min. 2500 mm Zasłonka płócienna dopasowana do parawanów teleskopowych wymiary: 200 x 150 cm (szer. x wys.) Dostępne w różnej kolorystyce. Dostawa i montaż po stronie wykonawcy. Gwarancja min. 24 miesiące | 35
2 | Zasłonka płócienna do parawanów teleskopowych wymiary: 200 x 150 cm (szer. x wys.) Dostępne w różnej kolorystyce. | 35
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 4 Położniczy (1 szt), Ginekologia (1 szt) - Myjnia do kaczek i basenów
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Myjnia do kaczek i basenów. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a. | 2
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 5 Trakt Porodowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Stół operacyjny - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 6 Trakt Porodowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 1
2 | Lampa zabiegowa sufitowa - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 4
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 7 Trakt Porodowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Kolumna Anestezjologiczna - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 8 Trakt Porodowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Aparat do znieczulania - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 9 Trakt Porodowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Wanna Porodowa - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 10 Trakt Porodowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik instrumentalny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębionym blatem, podnoszony ręcznie za pomocą systemu śrubowego. Regulacja wysokości w zakresie: 850 - 1300 mm. Podstawa na 4 kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą. Wymiary całkowite: 750 x 500 x 850 - 1300 mm. Wymiar blatu: 750 x 500 mm. Wymiar powierzchni użytkowej blatu: 700 x 450 mm. Gwarancja: min. 24 miesiące | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 11 Trakt Porodowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Taboret medyczny wyposażony w tapicerowane siedziska. Konstrukcja podstawy stalowa, chromowana, na kółkach. Zmywalna i dezynfekowalna powierzchnia. Posiada pneumatyczną regulację wysokości. Dane techniczne: Min. wysokość: 650 mm Max. wysokość: 900 mm Średnica siedziska: 390 mm Grubość siedziska: 100 mm Średnica podstawy: 640 mm Gwarancja: min. 24 miesiące | 5
2 | Taboret medyczny z oparciem wyposażony w tapicerowane siedziska. Konstrukcja podstawy stalowa, chromowana, na kółkach. Zmywalna i dezynfekowalna powierzchnia. Posiada pneumatyczną regulację wysokości. Dane techniczne: Min. wysokość, mm 650 Max. wysokość, mm 900 Średnica siedziska, mm 390 Grubość siedziska, mm 100 Średnica podstawy, mm 640 Wysokość oparcia, mm 280 Gwarancja: min. 24 miesiące | 3
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 12 Trakt Porodowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Wózek do przewozu chorych. - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 2
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 13 Trakt Porodowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Wózek funkcyjny – anestezjologiczny. - Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 2
2 | Stolik oddziałowy - narzędziowy . Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1 a | 1
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy
Pakiet nr 14 Trakt Porodowy
Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Stolik zabiegowy . Zestawienie parametrów technicznych zalącznik nr 1a | 4
Ogółem
...........................................................
podpis Wykonawcy