## Arkusz1
PAKIET 1
MEMBRANA DO REKONSTRUKCJI UBYTKÓW CHRZĘSTNYCH
L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Membrana posiadajaca rejestrację w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granica zdrowej chrzastki), Zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacjido 24 tygodni, rozmiar 2x2, grubość 2 mm | 10
| OGÓŁEM |  |  | 0 |  | 0
………...............….... Podpis
PAKIET 2
CZĘŚCIOWA PROTEZOPLASTYKA POWIERZCHNI OBCIĄŻANEJ KŁYKCI
L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Implant do częściowej protezoplastyki powierzchni obciążanych kłykci udowych stosowany w rekonstrukcji uszkodzeń chrzęstnych oraz chrzęstno - kostnych o powierzchni 1,8 - 3,1 cm² Implanty zbudowane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) wraz z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego w części chrzęstnej oraz ze stopu Ti-6Al-4V w częsci kostnej. wymiary implantów 15 mm, 20 mm, 15x24 mm. Mocowanie na prefiks lub cement kostny | 10
| OGÓŁEM |  |  | 0 |  | 0
UWAGA
1. W przypadku w/w implantów Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce
w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia
2. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed
pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.
………...............………… Podpis